EDITAL Nº 010/2021

Pregão Eletrônico/SRP 009/2021

| EDITAL: Prefeitura Municipal de São Jerônimo, no seguinte endereço eletrônico: ou em link no site www.saojeronimo.rs.gov.br OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Material de Enfermagem |
| --- |
| PARA OS ITENS DE 01 A 44 |
| INICIO DE REC. PROPOSTAS | 23/02/2021 | 12:00h |
| FIM DO REC. PROPOSTAS | 08/03/2021 | 12:00 h |
| ABERTURA DAS PROPOSTAS | 08/03/2021 | 12:00 h |
| INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA | 09/03/2021 | 09:00 h |
| PARA OS ITENS DE 45 A 88 |
| INICIO DE REC. PROPOSTAS | 23/02/2021 | 12:00h |
| FIM DO REC. PROPOSTAS | 08/03/2021 | 12:00 h |
| ABERTURA DAS PROPOSTAS | 08/03/2021 | 12:00 h |
| INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA | 09/03/2021 | 14:00 h |
| PARA OS ITENS DE 89 A 131 |
| INICIO DE REC. PROPOSTAS | 23/02/2021 | 12:00h |
| FIM DO REC. PROPOSTAS | 08/03/2021 | 12:00 h |
| ABERTURA DAS PROPOSTAS | 08/03/2021 | 12:00 h |
| INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA | 10/03/2021 | 09:00 h |

O Município de São Jerônimo torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO (SRP), tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4522/14 e 3903/06, bem como, o Art. 1º do Decreto Municipal nº 5.010/20 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, devendo ser observadas as seguintes disposições:

- OBJETO:

1.1 – O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando o registro de preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, conforme especificações descritas no anexo I.

1.2. O Registro servirá para aquisição de qualquer Secretaria ligada a esta municipalidade, ou entidade que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

1.3. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a preços e prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame.

1.4. Os itens listados no Anexo N º I, não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço. As licitantes para as quais forem adjudicados itens constantes do Anexo N . º I e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a preferência de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência da ata de registro de preços. O Município de SÃO JERÔNIMO/RS não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte da Prefeitura.

1.5. Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12(doze) meses, tornando-os disponíveis, caso necessite a Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO/RS que efetuará aquisições nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no certame.

1.6. Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quanto necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total para o item.

1.7. Quando das contratações decorrentes do registro de preços será respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata.

2 - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – A validade dos preços registrados será de 01 (um) ano, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

# 3 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

3.1 – Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocadas quando da emissão das Notas de Empenho.

4. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. As empresas que desejarem participar do referido “PREGÃO” devem acessar o sítio www.pregaobanrisul.com.br necessitando estar credenciadas junto a Seção de Cadastro da CELIC (Central de Licitações/RS), podendo ser acessada pelo sítio www.celic.rs.gov.br.

4.2. Edital restrito a participação de ME e EPP, conforme Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.

4.3.    Será vedada a participação de empresas na licitação quando:

- a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;

b) Sob processo de falência ou concordata;

- c) Impedidas de contratar ou licitar com a Administração Pública;

d) Reunidas em consórcio.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. O credenciamento dos Licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema obtidos junto à Seção de Cadastro da Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul – CELIC, de acordo com as regras daquele órgão.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema (CELIC) implica a responsabilidade legal do Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico, sendo a licitante responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras a sua proposta e lances.

5.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de SÃO JERÔNIMO, à CELIC, à PROCERGS ou ao BANRISUL responsabilidade por eventuais danos causados por uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à Seção de Cadastro da CELIC e ao Departamento de Licitações e Contratos do Município, para imediato bloqueio de acesso.

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

6.1. Habilitação Jurídica:

a) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

6.2. Habilitação Fiscal:

a) Situação perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF), conforme Instrução Normativa da SRF nº 200, de 13 de setembro de 2002.

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Certidão, prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional- PGFN (Certidão Conjunta Negativa).

d) Certidão Negativa de Débito junto ao Estado sede da empresa;

e) Certidão Negativa de Débito junto ao Município sede da empresa.

f) Certificado de Regularidade de Situação – FGTS;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), Dec. 5.452 (01/05/1943), Lei 12.440 de 07/07/2011, Resolução 1470 24/08/2011;

6.2.1 – Todas as certidões dever ser apresentadas com prazo de validade vigente.

6.3. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor do Foro da sede da pessoa jurídica do licitante, expedida a menos de 90 (noventa) dias;

6.4. Habilitação Técnica:

a) Licença Sanitária Estadual ou Municipal, (empresa licitante).

6.5. DECLARAÇÕES:

- Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (conforme modelo do Anexo), assinada por representante (s) legal (is) da empresa.

- Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, (conforme modelo do Anexo), assinada por representante (s) legal (is) da empresa.

c)	Declaração assinada pelo representante legal da empresa ou contador ou ainda documento emitido por órgão competente (expedida a menos de 90 dias), que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações. (Modelo anexo).

6.6. Será aceito o CERTIFICADO de Registro Cadastral – CRC, emitido pela CELIC válido na data de apresentação das propostas, em substituição aos documentos que constem no mesmo, e que estiverem dentro de seu prazo de validade.

OBS: Os documentos exigidos, que não constarem no CERTIFICADO, deverão acompanhar o mesmo.

7. HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação, o autor da melhor proposta deverá encaminhar os documentos previsto no item 6:

a) Via e-mail escaneado para licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do término da sessão de disputa;

b) Após encerrada a disputa, deverá encaminhar a documentação de forma original ou cópia autenticada no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da sessão do Pregão em que foi declarado vencedor, para o seguinte endereço:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

Departamento de Licitações e Contratos

Rua Coronel Soares de Carvalho, 558 – CEP 96700-000

SÃO JERÔNIMO / RS

b.1) Em havendo inabilitação ou desclassificação, será convocado o próximo licitante, através do e-mail informado na proposta ou no cadastro do Sistema pregão online Banrisul, que deverá apresentar documentação, conforme previsão do item 7.1. “b”, no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da convocação encaminhada.

7.2. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em cópia autenticada por cartório competente, por servidor da Administração Municipal, publicação em órgão da Imprensa Oficial ou com original para que se proceda à autenticação.

7.3. A Licitante que enviar os documentos com assinatura digital e ou autenticação digital por e-mail, no prazo estabelecido no item 7.1 (a), serão dispensados do envio destes conforme estabelecido no item 7.1 (b e b.1).

8. PROPOSTA

8.1. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.2. A Proposta de Preço deverá consignar expressamente, os valores unitários e totais dos bens, em moeda nacional. Nos preços deverão estar contempladas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, toda e qualquer despesa que venha a incidir sobre o preço do bem.

8.3. O valor do item será considerado para a fase de lances. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 0,50% (zero, cinquenta por cento).

8.4. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. Se na proposta não constar o prazo de validade, subentender-se-á 60 (sessenta) dias;

8.5. As propostas deverão atender integralmente o Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, levando em consideração, inclusive, o prazo e local de entrega especificado em edital.

8.6. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes nos preços unitários ofertados até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula. Não serão aceitos preços totais com mais de dois dígitos após a vírgula, sendo a proposta desclassificada quanto ao respectivo item.

8.7. A proposta deverá especificar marca e valor unitário de cada item, devendo ser observado o limite   preço máximo para cada item.

8.7.1 A licitante melhor classificada (após a fase de lances) deverá apresentar documentos que comprovem as especificações técnicas do produto, conforme descritivo constante no anexo I (Termo de Referência), podendo ser solicitados documentos adicionais pelo setor responsável.

8.8. Para os itens que exigem material de demonstração, deverá a empresa melhor classificada (após a fase de lances), apresentar amostra do produto no prazo de até 05 (cinco) dias, para análise.

Obs.: A documentação apresentada para o atendimento ao item 8.7.1 e 8.8 deste edital será analisada pelo Setor competente.

8.9. A licitante deverá fornecer em sua proposta o código do banco ou ISPB, agência bancária e número da conta corrente bem como o seu CNPJ/CPF, para que sejam efetuados os pagamentos dos produtos/serviços;

#### 9. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

9.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, com a divulgação das propostas de preço recebidas, as quais devem estar em perfeita consonância com o edital.

9.2. Os Licitantes NA FASE DE LANCES, deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro.

9.3. Será considerada aceitável a proposta que:

a) atenda a todos os termos deste Edital;

b) contenha preço compatível com os praticados no mercado.

Parágrafo Único. Constatada a existência de proposta (s) inexequível (eis) o Pregoeiro excluirá o Licitante da etapa de lances.

9.4. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP deverão declarar na proposta eletrônica, em campo próprio, quando do envio da proposta inicial, que estão enquadradas nessa (s) categoria (s);

9.5. Às MEs e EPPs, havendo alguma restrição na regularidade fiscal será aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para apresentar a regularização da restrição. Este prazo poderá ser prorrogado, por igual período, a critério da Administração.   A não regularização da documentação no prazo previsto implicará em decadência ao direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a adjudicação do objeto, assinatura do contrato (quando for o caso) ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação aplicável.

9.6. Aberta à etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por meio do provedor eletrônico.

9.7. Os Licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de lances, oferecerem lances sucessivos, com valores inferiores ao último lance registrado no sistema.

9.8. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo o lance recebido e registrado em primeiro lugar pelo provedor.

9.9. Durante a sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais Licitantes, sendo vedada à identificação do detentor do lance.

9.10. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após transcorrer o período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

Parágrafo Único. A sessão pública do Pregão só estará concluída após declarados os vencedores do certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos Licitantes manterem-se conectados ao sistema até o final desta etapa.

9.11. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao Licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação.

9.12. Em havendo desconexão entre o Pregoeiro e os demais Licitantes por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

9.13. Quando houver desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema permanecer acessível aos Licitantes para recepção dos lances, quando possível à retomada do certame pelo Pregoeiro os atos até então praticados serão considerados válidos.

9.14. O Pregoeiro poderá suspender, cancelar ou reabrir a sessão pública a qualquer momento.

9.15. O Pregoeiro anunciará o Licitante de melhor lance, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

9.16. Em sendo habilitado, o Licitante será considerado vencedor.

10- PRAZO E FORMA PARA A ENTREGA:

10.1 – Homologada a licitação, o licitante vencedor será convocado para a assinatura da ata de registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias uteis. Considerando as condições enfrentadas pela pandemia de Covid 19, o instrumento será enviado através de e-mail, dando-se preferência a assinatura digital.

10.2 - O prazo para entrega será de até 10 (dez) dias, a partir do envio da Nota de Empenho e solicitação da Secretaria para empresa.

10.3. O local de entrega será no Almoxarifado da Secretaria de Saúde, na Rua Luís Miller Picarelli, s/nº, Centro, São Jerônimo/RS, de segunda à sexta feira das 09h às 12h e das 13h às 16h, conforme necessidade do Município.

10.4 - Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de cinco (05) dias úteis, sujeitando-se as penalidades previstas neste edital.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias, conforme os artigos 3º e 7º do Decreto Municipal 4.742/2016, após recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda (Setor de Contabilidade), conforme a entrega solicitada, conferência de quantidade e qualidade pela Secretaria solicitante, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, devidamente quitada e atestada por servidor  público responsável  pelo recebimentos das mesmas.

11.1.1. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração pagará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

a) O atraso de pagamento só será considerado se a Administração der causa ao mesmo;

b) O início da contagem de prazo será do recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda.

11.2. A forma de pagamento do Município de SÃO JERÔNIMO é por contraempenho. As faturas que não estiverem corretamente formuladas deverão ser devolvidas dentro do prazo de sua conferência à contratada, e seu tempo de tramitação desconsiderado.

11.3. Somente serão pagos os valores correspondentes aos bens/serviços efetivamente entregues/realizados e atestados.

11.4. O Município poderá proceder à retenção do INSS, ISS e IRRF, quando for o caso, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos referidos tributos.

12 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

12.1 – Não haverá reajuste de preços durante a vigência do Registro de Preços de que trata o presente Edital, salvo se transcorrido mais de doze meses entre a apresentação da proposta e o adimplemento da parcela, oportunidade em que poderá ser aplicado o IPCA como índice de reajuste.

12.2 – Havendo alteração de preços dos materiais, gêneros ou bens tabelados por órgãos oficiais competentes ou nos casos de incidência de novos impostos ou taxas ou de alteração das alíquotas dos já existentes, os preços registrados poderão ser reequilibrados de acordo com as modificações ocorridas, conforme dispõe o art.65, II “d”, da Lei 8.666/93 e alterações em vigor.

12.2.1 – Na hipótese prevista acima, deverá ser mantida a diferença apurada entre o preço originalmente constante na proposta original e objeto do registro e o preço da tabela da época.

12.3 – O beneficiário do registro poderá solicitar o reequilíbrio dos preços vigentes, através de solicitação formal ao Município, devendo ser protocolizado junto ao setor de Protocolo, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos, que serão analisados e julgados pelo Município.

12.4 – Independentemente da solicitação de que trata o item 12.2, a Administração poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da sua publicação na imprensa oficial do Município.

12.5 - Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.

12.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

12.7 – O preço alterado não poderá ser superior ao praticado no mercado.

13 - DAS PENALIDADES

13.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita as sanções previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, demais normas pertinentes e, em especial, aquelas aqui especificadas, assegurados o contraditório e ampla defesa:

- Advertência;

- Multa, nos moldes do subitem 13.4 e seguintes;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, por até 2 (dois) anos, sendo graduada nos termos do subitem 13.8;

- Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.2. As sanções previstas nas letras “a”, “c”, ”d” “e” do subitem 13.1 e na legislação vigente poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa, desde que observado o princípio da proporcionalidade;

13.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas do contrato celebrado.

13.4. A multa aplicável será de:

- 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor global da contratação. Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, a contratante poderá, a seu critério, recusar o recebimento do produto/serviço, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso;

- 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo da execução do serviço, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na letra “a” do subitem 13.4;

- 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em prestar o objeto, calculado sobre o valor correspondente à parte não cumprida;

- 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho;

- 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao prazo de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho.

13.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.

13.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras;

13.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na prestação do serviço ou entrega do produto, a nota de empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa.

13.8. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:

- Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da advertência, a CONTRATADA permanecer inadimplente;

- Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

- Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA:

- Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação;

- For multada, e não efetuar o pagamento.

13.9. O prazo previsto na letra “c” do subitem 13.8 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos.

13.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS, são sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município, sendo aplicadas, por igual período.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada à vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo/RS, quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal.

13.11. Em caso de constatação de descumprimento ao contrato ou as normas previstas na licitação, a autoridade competente instaurará processo administrativo para a apuração do fato e aplicação da(s) sansão(ões) cabível(eis). O contratado será notificado para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação, no caso de aplicação das sanções previstas nas letras “a” a “d” do subitem 13.1 deste edital. No caso de aplicação da sanção prevista na letra “e” do subitem 13.1 o prazo para a defesa do contratado é de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da notificação.

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão aquele que não se manifestar em até 02 (dois) dias úteis anteriores a data prevista para a abertura da sessão do Pregão, apontado as falhas e irregularidades que o viciaram.

14.1.1.  Em razão do Decreto Municipal nº 5010/2020, as impugnações, recursos ao ato convocatório do pregão, bem como, solicitações formais da detentora da ata, serão recebidos através do e-mail tributos@saojeronimo.rs.gov.br, no horário das 09h às 12h e das 13h às 15h.

14.2. Dos demais atos relacionados com o Pregão, ao final da sessão pública, qualquer Licitante poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, expondo a síntese de suas razões, em formulário eletrônico específico, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

14.3. A falta de manifestação, conforme acima especificado, importará a decadência do direito de recurso.

14.4. Não serão aceitos como recursos às alegações que não se relacionem às razões indicadas pelo Licitante recorrente na sessão pública.

14.5. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.6. Os autos deste Processo permanecerão franqueados aos interessados, junto ao Departamento de Licitações e Contratos na Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO, Rua Coronel Soares de Carvalho, 558.

14.7. A apresentação de impugnação ou recurso, após o prazo estipulado no subitem anterior, receberá tratamento de mera informação.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS:

15.1 - Os órgãos e/ou entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

15.2 - A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Administração e nos casos em que as aquisições se revelarem antieconômicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades que possam levar ao cancelamento do registro de preços.

15.3 - A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

15.4 Nenhuma indenização será devida ao Licitante pela apresentação de documentação ou proposta relativa a esta Licitação.

15.5 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

15.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará o afastamento do Licitante, desde que, seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

15.7 A apresentação da proposta será a evidência de que o Licitante examinou e aceitou completamente as normas desta Licitação, e que obteve da PMSJ todos os esclarecimentos satisfatórios à sua confecção, inclusive referente às normas, instruções e regulamentos necessários.

15.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os Licitantes, desde que, não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

15.9 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

15.10 As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital deverão ser dirigidas por escrito ao Pregoeiro, através   do     e-mail licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para a abertura da sessão pública.

15.18. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas, encontrar-se-ão à disposição dos interessados no site: www.pregaoonlinebanrisul.com.br e/ou no site: www.saojeronimo.rs.gov.br.

15.19. Fazem parte integrante deste edital o Termo de Referência – Anexo I- Termo de Referência // Anexo II - Modelo proposta // Anexo III - Declaração de Inidoneidade // Anexo IV - Declaração que não emprega menor // Anexo V- Declaração de ME/EPP // Anexo VI - Minuta de Ata de Registro de Preços.

SÃO JERÔNIMO, 12 de fevereiro de 2021.

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI ARAUJO

SECRETÁRIA DE GOVERNO

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Fábio de Freitas Medeiros

Secretário Municipal de Administração

ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS FORAM

EXAMINADOS E   APROVADOS PELA

ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

____________________________

Lucas Manito Käfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        OAB/RS 82.969

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO:  Registro de preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, conforme especificações descritas no anexo I.

| Item | Descrição | Quant | Unid | Valor unit. máximo | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA. APLICAÇÃO. VISUALIZAÇÃO DA OROFARINGE EM CONSULTA MÉDICA E RETIRADA DE POMADAS DE FRASCOS. MATERIAL: MADEIRA LISA, DE COR NATURAL, FORMATO ARREDONDADO, CONVENCIONAL, ACABAMENTO SEM REBARBAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MS. PACOTE COM 100 UNIDADES. | 400 | Pcts c/ 100 unid | R$ 4,65 | R$ 1.860,00 |
| 2 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES APLICAÇÃO: ASSEPSIA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 10 VOLUMES. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO COM 1000 ML, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES PARTIR DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAÇÃO DE AFE. FRASCO DE 1 LITRO. | 150 | Frascos de 1l | R$ 5,98 | R$ 897,00 |
| 3 | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 13 X 4,5 APLICAÇÃO: PARA PERFURAR PELE PARA OBTER SANGUE PARA GLICEMIA CAPILAR CARACTERÍSTICAS: CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, COM BISEL, SEM MANDRIL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO. PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTA A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO COM A SERINGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MS. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 150 | Cx c/ 100 unid | R$ 11,28 | R$ 1.692,00 |
| 4 | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 25 X 7,0. APLICAÇÃO: PARA COMPOR SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS VIA INTRAMUSCULAR CARACTERÍSTICAS: CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, COM BISEL, SEM MANDRIL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO. PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTA A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO COM A SERINGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MS. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 150 | Cx c/ 100 unid | R$ 11,68 | R$ 1.752,00 |
| 5 | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 25 X 8 APLICAÇÃO: PARA COMPOR SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS VIA INTRAMUSCULAR. CARACTERÍSTICAS: CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, COM BISEL, SEM MANDRIL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO. PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTA A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO COM A SERINGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MS. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 150 | Cx c/ 100 unid | R$ 11,24 | R$ 1.686,00 |
| 6 | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 30 X 7,0 APLICAÇÃO: PARA COMPOR SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS VIA INTRAMUSCULAR EM PACIENTES OBESOS OU COM MUSCULATURA DESENVOLVIDA CARACTERÍSTICAS: CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, COM BISEL, SEM MANDRIL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO. PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTA A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO COM A SERINGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MS. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 150 | Cx c/ 100 unid | R$ 11,50 | R$ 1.725,00 |
| 7 | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 30 X 8 APLICAÇÃO: PARA COMPOR SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS VIA INTRAMUSCULAR PROFUNDA EM PESSOAS COM MUSCULATURA AVANTAJADA OU OBESOS. CARACTERÍSTICAS: CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, COM BISEL, SEM MANDRIL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO. PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTA A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO COM A SERINGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MS. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 150 | Cx c/ 100 unid | R$ 11,19 | R$ 1.678,50 |
| 8 | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 40 X 12 APLICAÇÃO: PARA PERFURAR FRASCOS DE SORO FISIOLÓGICO E PROVOCAR JATO ADEQUADO DO SORO SOBRE FERIDAS A SER LAVADAS.CARACTERÍSTICAS: CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, COM BISEL, SEM MANDRIL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO. PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTA A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO COM A SERINGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MS. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 150 | Cx c/ 100 unid | R$ 12,79 | R$ 1.918,50 |
| 9 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% APLICAÇÃO: USO MÉDICO HOSPITALAR NA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, SUPERFÍCIES E MÃOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEOR ALCOÓLICO DE 70%. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MS. GALÃO COM 5 LITROS. | 250 | Bombona 5 l | R$ 42,20 | R$ 10.550,00 |
| 10 | ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 % Aplicação: limpeza de equipamentos Características Adicionais: teor alcoólico de 92,8%, Forma de apresentação, REGISTRO MS. FRASCO COM 1 LITRO. | 400 | frasco 1l | R$ 9,52 | R$ 3.808,00 |
| 11 | ÁLCOOL IODADO a 1 %Aplicação: antisséptico, higienização da pele para procedimentos. Frasco plástico escuro, constando no rótulo os dados de identificação do produto, procedência e fabricação. Solução degermante, Prazo de validade: mínimo de 24 meses a partir da data de entrega. APRESENTAÇÃO AFE. Frasco de 1 litro. | 150 | Frascos de 1l | R$ 15,10 | R$ 2.265,00 |
| 12 | ALGODÃO HIDRÓFILO BRANCO Aplicação: assepsia de pele, confecção de coxim e uso odontológico. Material: 100% algodão Características Adicionais; largura 20cm; comprimento: 100cm; peso 500 gr: manta uniforme que favoreça a separação em camadas em toda sua extensão, sem sujidade, macio, com boa absorção, inodoro, com embalagem que ofereça proteção ao produto durante o transporte, armazenamento até o seu consumo. Rolos com embalagem plástica individual. REGISTRO MS. Prazo de validade: mínimo de 18 meses partir da data da entrega. Rolos com 20cm x 100cm. Solicita-se material de demonstração. Pacote com 1 Rolo. | 500 | Pcts c/ 1 rolo | R$ 16,15 | R$ 8.075,00 |
| 13 | ALGODÃO ORTOPÉDICO Aplicação: para proteger a pele, em casos de acomodação de próteses, amputações e curativos em estruturas imobilizadas por talas gessadas. Composição: Algodão laminado ortopédico 10cmx1m, 100% algodão, formando rolos de mantas uniformes, apresentando camada de goma numa das faces. Apresentação: pacote com 12 unidades, envolvidas em papel específico. Embalagem deve conter o fabricante, lote, Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 36 meses no ato da entrega do produto. Solicita-se material de demonstração | 100 | Pcts c/ 12 unid | R$ 6,57 | R$ 657,00 |
| 14 | Almotolia 250 ml bico reto Cor âmbar Cor ambar. Para acondicionar soluções em PVC 250 ml com bico reto. Unidade. | 120 | unid | R$ 3,82 | R$ 458,40 |
| 15 | Almotolia 250 ml bico reto transparente Transparente. Para acondicionar soluções em PVC transparente, 250 ml com bico reto. Unidade | 120 | unid | R$ 3,90 | R$ 468,00 |
| 16 | Almotolia 500 ml bico reto Cor âmbar. Para acondicionar soluções em PVC, 500 ml com bico reto. Unidade | 100 | unid | R$ 5,05 | R$ 505,00 |
| 17 | Almotolia 500 ml bico reto Transparente. Para acondicionar soluções em PVC transparente, 500 ml com bico reto. Unidade. | 100 | unid | R$ 5,38 | R$ 538,00 |
| 18 | ATADURA DE CREPE 06 cm Aplicação: para fixar curativos. Material: 100 % de algodão, 06 cm de largura por 1,20 cm de comprimento aproximadamente (em repouso), cor natural, com 13 fios/cm2, bordas acabadas. Rolo uniforme isenta de quaisquer defeitos, embalagens individuais de plástico. Validade: mínimo de 24 meses a partir da data da entrega. Pacotes com 12 unidades embaladas individualmente. Registro MS. Solicita-se material de demonstração | 700 | Pcts c/ 12 unid | R$ 9,33 | R$ 6.531,00 |
| 19 | ATADURA DE CREPE 08 cm Aplicação: para fixar curativos. Material: 100 % de algodão, 0,8 cm de largura por 1,20 de comprimento aproximadamente (em repouso), cor natural, com 13 fios/cm2, bordas acabadas. Rolo uniforme isenta de quaisquer defeitos, embalagens individuais de plástico. Validade: mínimo de 24 meses a partir da data da entrega do produto. Pacotes com 12 unidades embaladas individualmente. Registro MS. Solicita-se material de demonstração | 800 | Pcts c/ 12 unid | R$ 9,36 | R$ 7.488,00 |
| 20 | ATADURA DE CREPE 10 cm Aplicação: para fixar curativos. Material: 100 % de algodão, 10 cm de largura por 1,80 de comprimento aproximadamente (em repouso), cor natural, com 13 fios/cm2, bordas acabadas, rolo uniforme, isenta de quaisquer defeitos, embalagens individuais de plástico. Validade: mínimo de 24 meses a partir da data da entrega do produto. Registro MS. Pacotes com 12 unidades embaladas individualmente. Solicita-se material de demonstração | 800 | Pcts c/ 12 unid | R$ 11,35 | R$ 9.080,00 |
| 21 | ATADURA DE CREPE 12 cm Aplicação: para fixar curativo Material: 100 % de algodão, 12 cm de largura por 1,80 de comprimento (em repouso) aproximadamente, cor natural, com 13 fios/cm2, bordas acabadas, rolo uniforme, isenta de quaisquer defeitos, embalagens individuais de plástico. Validade: mínimo de 24 meses a partir da data da entrega. Registro MS. Pacotes com 12 unidades embaladas individualmente. Solicita-se material de demonstração | 1000 | Pcts c/ 12 unid | R$ 15,88 | R$ 15.880,00 |
| 22 | ATADURA DE CREPE 15 cm Aplicação: para fixar curativos. Material: 100 % de algodão, 15 cm de largura por 1,80 de comprimento (em repouso) aproximadamente, cor natural, com 13 fios/cm2, bordas acabadas, rolo uniforme, isenta de quaisquer defeitos, embalagens individuais de plástico. Registro MS. Validade: mínimo de 24 meses a partir da data da entrega do produto. Pacotes com 12 unidades embaladas individualmente. Solicita-se material de demonstração | 1000 | Pcts c/ 12 unid | R$ 20,84 | R$ 20.840,00 |
| 23 | ATADURA DE CREPE 20 cm Aplicação: para fixar curativos. Material: 100 de algodão, 20 cm de largura por 1,80 (em repouso) de comprimento aproximadamente, cor natural, com 13 fios/cm2, bordas acabadas. Rolo uniforme isenta de quaisquer defeitos, embalagens individuais de plástico. Registro MS. Validade: mínimo de 24 meses a partir da entrega do produto. Pacotes com 12 unidades embaladas individualmente. Solicita-se material de demonstração | 1000 | Pcts c/ 12 unid | R$ 25,20 | R$ 25.200,00 |
| 24 | ATADURA ELASTICA 10 cm x 220 cm Aplicação: para fixar curativos em queimaduras e curativos compressivos e confecção de botas de UNNA. Atadura elástica em tecido sintético misto, absorvente, não irritante da pele, macio, que proporciona uniformidade de compressão. Alta resistência e excelente elasticidade no sentido longitudinal. Embalagem individual com plástico transparente. Registro MS. Validade mínima de 24 meses no ato da entrega do produto Pacotes com 12 unidades embaladas individualmente. Solicita-se material de demonstração | 300 | Pcts c/ 12 unid | R$ 14,66 | R$ 4.398,00 |
| 25 | ATADURA ELASTICA 12 cm x 220 cm Aplicação: para fixar curativos em queimaduras e curativos compressivos e confecção de botas de UNNA. Atadura elástica em tecido sintético misto, absorvente, não irritante da pele, macio, que proporciona uniformidade de compressão. Alta resistência e excelente elasticidade no sentido longitudinal. Embalagem individual com plástico transparente. Registro MS. Validade mínima de 24 meses no ato da entrega do produto Pacotes com 12 unidades embaladas individualmente. Solicita-se material de demonstração | 300 | Pcts c/ 12 unid | R$ 17,95 | R$ 5.385,00 |
| 26 | Bandagem para uso após punção venosa ou injeções. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizadas, formato redondo, Cor da pele; Hipoalérgica. Caixa com 500 unidades. Registro MS. | 100 | Cx c/ 500 unid | R$ 18,24 | R$ 1.824,00 |
| 27 | Bota de UNNA pronta para uso Aplicação: bandagem com produtos para tratamento de feridas crônicas de origem venosa. Promove o cuidado da pele do membro afetado. Composição: bandagem não elástica contendo óxido de zinco, glicerina, óleo de castor, petrolato branco e água com 10,2 cm x 9 m aproximadamente. Registro MS. Validade: mínimo de 24 meses a partir da entrega do produto. Embalagem: Caixa com 1 unidade. | 400 | unid | R$ 33,67 | R$ 13.468,00 |
| 28 | CATETER DE OXIGENIO NUMERO 04, ESTÉRIL. Finalidade: Administração de Oxigênio a neonatos visando melhorar a oxigenação tissular. Características: Tubo confeccionado em PVC transparente (policloreto de vinila), flexível, superfície lisa, paredes regulares e atóxico, com 1,5mm de diâmetro externo e 0,9 mm de diâmetro interno e 34 cm de comprimento. Deve apresentar numa das extremidades a ponta fechada com três furos laterais e na outra um conector para adaptar ao tubo fornecedor de oxigênio. O conector deve ser fabricado em Policloreto de Vinila crepe (PVC), conforme norma NRB 10333-1 e 10333-2. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico. Registro MS. Unidade | 50 | unid | R$ 0,64 | R$ 32,00 |
| 29 | CATETER DE OXIGENIO NUMERO 08, ESTÉRIL Finalidade: Administração de Oxigênio a adultos visando melhorar a oxigenação tissular. Características Tubo confeccionado em PVC transparente (policloreto de vinila), flexível, superfície lisa, paredes regulares e atóxico, com 2,5mm de diâmetro externo e 1,5 mm de diâmetro interno e 34 cm de comprimento. Deve apresentar numa das extremidades a ponta fechada com três furos laterais e na outra um conector para adaptar ao tubo fornecedor de oxigênio. O conector deve ser fabricado em Policloreto de Vinila crepe (PVC), conforme norma NRB 10333-1 e 10333-2. Embalagens individuais, em papel grau cirúrgico VER NRB. Registro MS. Unidade | 50 | Unid | R$ 0,90 | R$ 45,00 |
| 30 | Catéter tipo óculos nasal adulto, estéril. Finalidade: inalação de oxigênio através de ambas as narinas, para melhorar a oxigenação tecidual. Características. Tubo e introdutor nasal em PVC flexível, macio e atóxico com conector adaptável a fonte de oxigênio. Fixável no paciente através do acoplamento das hastes à parte posterior dos pavilhões auditivos semelhante a óculos. Embalagens individuais, em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno. Registro MS. Unidade. | 300 | Unid | R$ 1,23 | R$ 369,00 |
| 31 | CATETER TIPO ÓCULOS NASAL PEDIATRICO, ESTÉRIL. Finalidade: inalação de oxigênio através de ambas as narinas, para melhorar a oxigenação tecidual. Características. Tubo e introdutor nasal em PVC flexível, macio e atóxico com conector adaptável a fonte de oxigênio. Fixável no paciente através do acoplamento das hastes à parte posterior dos pavilhões auditivos semelhante a óculos. Embalagens individuais, em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno. Registro MS. Unidade | 100 | unid | R$ 1,73 | R$ 173,00 |
| 32 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 2000 ml Aplicação: drenagem de urina através de uma sonda vesical de demora. Características: Estéril, com capacidade para 2000 ml; tubo conector com 110 cm de comprimento; bolsa apresentando um dos lados transparentes, resistente, sem vazamentos, com gravação de 100/100 ml e com graduação em um dos cantos para pequenos volumes até 100 ml, com válvula antirrefluxo ou similar possuindo tubo conector para sonda protegido, com diâmetro interno igual ou superior a 0,5 cm, pinça ajustável ao longo do tubo com local para coleta de amostra; com suporte para fixação da bolsa rígido e ajustável ao leito; tubo de drenagem inferior com tampa e pinça regulável que não permita vazamento quando totalmente fechada. Embalagem em papel grau cirúrgico que permita abertura em pétala sem delaminar, favorecendo a abertura em técnica asséptica. Registro MS. Prazo de validade: Mínimo de 24 meses após a compra do produto. Embalagem individual. Unidade | 300 | Unid | R$ 5,23 | R$ 1.569,00 |
| 33 | COLETOR PARA PÉRFURO CORTANTES CAPACIDADE TOTAL 13 LITROS Aplicação: Destinação segura para agulhas, lâminas de bisturi etc usadas. Coletor de materiais perfuro cortantes em papelão, com alça dupla para transporte, contra-trava de segurança, revestimento interno anti vazamento, produzido de acordo com NBR 13853 com capacidade total de 13 litros e capacidade útil de 10 litros. Registro MS. Unidade | 500 | Unid | R$ 5,66 | R$ 2.830,00 |
| 34 | COLETOR PARA PÉRFURO CORTANTES CAPACIDADE TOTAL 3 LITROS Aplicação: Destinação segura para agulhas, lâminas de bisturi etc usadas. Coletor de materiais perfuro cortantes em papelão, com alça dupla para transporte, contra-trava de segurança, revestimento interno anti vazamento, produzido de acordo com NBR 13853 com capacidade total de 3 litros e capacidade útil de 2,3 litros. Registro MS. Unidade | 150 | Unid | R$ 2,75 | R$ 412,50 |
| 35 | COMPRESSA DE GAZE 10 x 10 cm em pacotes de 500 unidades Aplicação: pequenos procedimentos cirúrgicos, clínicos e odontológicos. Material: 100% algodão, Tamanho: medida dobrada 10x10cm (aberta 20 x 40 cm) Características Adicionais: não estéril 13 fios/cm², com empilhamento uniforme na embalagem, com trama e urdidura regulares com ausência de fiapos, alvejante óptico, amido e sujidade. Que permita absorção imediata de fluidos e sangue. Embalagem plástica que promova a proteção do produto. Prazo de validade 24 meses a partir da compra do produto. Embalagem plástica com 500 unidades. Registro MS. Solicita-se material de demonstração. | 900 | Pcts c/ 500 unid | R$ 58,29 | R$ 52.461,00 |
| 36 | COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5cm em pacotes de 500 unidades Aplicação: pequenos procedimentos cirúrgicos, clínicos e odontológicos. Material: compressas de gaze de 7,5 x 7,5 cm, 100% algodão. Tamanho: medida dobrada: 7,5 x 7,5cm, medida aberta 30 x 15 cm, Características Adicionais: não estéril, com 8 dobras, 13 fios/cm², com empilhamento uniforme na embalagem, com trama e urdidura regulares com ausência de amido, de fiapos, de alvejante óptico, amido e sujidade. Que permita absorção imediata de fluidos e sangue. Embalagem plástica que promova a proteção do produto. Prazo de validade 24 meses a partir da compra do produto. Embalagem plástica com 500 unidades. Registro MS. Solicita-se material de demonstração | 800 | Pcts c/ 500 unid | R$ 29,75 | R$ 23.800,00 |
| 37 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 10 x 10 cm em envelopes estéreis. Aplicação: procedimentos cirúrgicos, limpeza e cobertura de feridas. Composição: 100% algodão, Tamanho: 10 x 10 cm (aberta 40 x 20 cm), Características Adicionais: 8 dobras com 13 fios/cm², estéril, com trama e urdidura regulares. Com ausência de amido, de alvejante óptico, de fiapos e sujidades. Embalagem em papel grau cirúrgico que permita abertura em pétala, sem delaminar e favoreça a transferência em técnica asséptica, com selagem do tipo que assegure a esterilidade do produto. Validade 24 meses a partir da compra do produto. Registro MS. Solicita-se material de demonstração. Envelopes estéreis com 10 unidades. | 10000 | Envelopes c/ 10 unid | R$ 1,86 | R$ 18.600,00 |
| 38 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 x 7,5 cm em envelopes estéreis Aplicação: procedimentos cirúrgicos, limpeza e cobertura de feridas. Composição: 100% algodão, Tamanho: 7,5 x 7,5cm (aberta 30 x 15 cm), Características Adicionais: 8 dobras com 13 fios/cm², estéril, com trama e urdidura regulares. Com ausência de amido, de alvejante óptico, de fiapos e sujidades. Embalagem em papel grau cirúrgico que permita abertura em pétala sem de laminar e favoreça a transferência em técnica asséptica, com selagem do tipo que assegure a esterilidade do produto. Validade mínima de 24 meses após a compra do produto. Registro MS. Solicita-se material de demonstração. Envelopes estéreis com 10 unidades. | 10000 | Envelopes c/ 10 unid | R$ 0,90 | R$ 9.000,00 |
| 39 | COMPRESSA TIPO CAMPO OPERATÓRIO Aplicação: absorção de fluídos e sangue em pequenos procedimentos cirúrgicos. Composição: 100 % algodão. Características adicionais: com alça de algodão, 04 camadas sobrepostas, cor branca, bainha com overlock, com ausência de branco óptico, de amido, de sujidade e de fiapos, não estéril. Deve oferecer absorção imediata de fluídos e sangue. Deve permitir lavagem, secagem e esterilização com o mínimo de redução e garantia da qualidade. Medidas: 45 cm x 50 cm. Prazo de validade mínimo de 18 meses após a compra do produto. Registro MS. Pacote plástico com 50 unidades. | 80 | Pcts c/ 50 unid | R$ 86,13 | R$ 6.890,40 |
| 40 | DETERGENTE ENZIMÁTICO Aplicação: para desinfecção de material cirúrgico proveniente de curativos e outros procedimentos. Composto de enzimas capazes de digerir açúcares, amidos, proteínas e gorduras e de catalisar hidrólise. Embalagem individual com rótulo em conformidade com a RDC 55 de novembro de 2012, n° do lote, data de fabricação e rendimento do produto quando da sua diluição e validade: mínimo de 24 meses Frasco de 1 litro. Registro na ANVISA e apresentação do laudo analítico para determinação da atividade proteolítica. | 200 | Frasco | R$ 26,27 | R$ 5.254,00 |
| 41 | Dispositivo intravenoso periférico agulha 21 Aplicação: acesso venoso periférico para infusão de soro ou medicamento. Características: siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexível; alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm de comprimento, flexível e transparente; com conector rígido tipo luer, com tampa estéril, embalado individualmente em material que promova barreira antimicrobiana de abertura e transferência asséptica; o produto deve estar em conformidade com a NBR 9753. Registro MS. Unidade. | 300 | Unidade | R$ 0,43 | R$ 129,00 |
| 42 | Dispositivo intravenoso periférico agulha 23 Aplicação: acesso venoso periférico para infusão de soro ou medicamento. Características: siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexível; alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30 cm de comprimento, flexível e transparente; com conector rígido tipo luer, com tampa estéril, embalado individualmente em material que promova barreira antimicrobiana de abertura e transferência asséptica; o produto deve estar em conformidade com a NBR 9753. Registro MS. Unidade. | 300 | Unidade | R$ 0,45 | R$ 135,00 |
| 43 | Eletrodo para ECG descartável para monitorização cardíaca. Registro MS. Pacote com 30 unidades. | 50 | Pacote c/ 30 unidades | R$ 14,09 | R$ 704,50 |
| 44 | EQUIPO PARA MACROGOTAS Aplicação: Soros e enemas. Equipo para soro macro gotas, contendo copo de nível incolor, rígido e bico biselado protegido por tampa, tubo vinílico atóxico e apirogênico flexível, com pinça tipo rolete multirregulável, tubo de látex e conector para dispositivo intravenoso, protegido por tampa, embalagem individual que garanta a esterilidade do produto, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade: mínimo de 24 meses. Registro MS. Embalagens individuais. Unidade. | 2000 | unid | R$ 1,64 | R$ 3.280,00 |
| 45 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL TIPO GRAVITACIONAL Aplicação: para administração de dieta por via enteral. De PVC atóxico, azul colorido, flexível, com câmara gotejadora transparente com comprimento mínimo 40 mm, tubo de vinil com comprimento de 1,40m estéril, apirogênico, com ponta perfurante, com filtro de ar hidrófobo e com tampa reversível para frasco de vidro ou ampola plástica, pinça tipo rolete, multirregulável. Embalagem individual em plástico ou papel grau cirúrgico, que permita a abertura em técnica asséptica. Prazo de validade: mínimo de 24 meses. Registro MS. Embalagens individuais. Unidade. | 8000 | unid | R$ 1,79 | R$ 14.320,00 |
| 46 | Esfigmomanômetro aneroide tamanho infantil Características Técnicas Mínimas: composto de manômetro aneroide, com visor graduado de 0 a 300 mm Hg, braçadeira em tecido sintético resistente e fecho em metal, com manguito e pera sem emendas, borracha especial tratada termicamente, resistente, vedação perfeita, válvula de metal permitindo a retenção e esvaziamento do ar para tubos conectores de borracha, acondicionados em bolsa de courvim. Registro no Ministério da Saúde. Certificação INMETRO. Unidade | 15 | unid | R$ 101,66 | R$ 1.524,90 |
| 47 | Esfigmomanômetro aneroide, tamanho adulto Características Técnicas Mínimas: composto de manômetro aneroide, com visor graduado de 0 a 300 mm Hg, braçadeira em tecido sintético resistente e fecho em metal, borracha especial tratada termicamente, resistente, vedação perfeita, válvula de metal permitindo a retenção e esvaziamento do ar para tubos conectores de borracha, acondicionados em bolsa de courvim. Registro no Ministério da Saúde. Certificação INMETRO. Unidade. | 120 | unid | R$ 115,48 | R$ 13.857,60 |
| 48 | Esfigmomanômetro aneroide, tamanho obeso. Características Técnicas Mínimas: composto de manômetro aneroide, com visor graduado de 0 a 300 mm Hg, braçadeira em tecido sintético resistente e fecho em velcro, borracha especial tratada termicamente, resistente, vedação perfeita, válvula de metal permitindo a retenção e esvaziamento do ar para tubos conectores de borracha, acondicionados em bolsa de courvim. Registro no Ministério da Saúde. Certificação INMETRO. Unidade. | 30 | unid | R$ 93,33 | R$ 2.799,90 |
| 49 | ESPARADRAPO CIRÚRGICO 10 cm x 4,5 m. Impermeável com faixa 100% em algodão, que apresente adesividade, fixação e resistência compatíveis ao fim que se destina, com facilidade para corte, que não cause trauma na pele quando da remoção, embalagem individual que ofereça proteção ao produto. Embalagem individual em invólucro de proteção acondicionada em caixa contendo 12 unidades, Prazo de validade: mínimo de 24 meses a partir da compra do produto. Unidade. Registro MS. Solicita-se material de demonstração | 600 | unid | R$ 7,20 | R$ 4.320,00 |
| 50 | ESPÉCULO VAGINAL grande Aplicação. Para exame ginecológico e coleta de cito patológico de colo uterino. Espéculo vaginal em plástico transparente, descartável, não lubrificado, com válvulas, estéril, com parafuso que abre as válvulas. Embalado em papel grau cirúrgico que possa ser aberto em pétala para manter a assepsia. Validade mínima: 24 meses. Embalagens individuais, unidade. Registro MS. Solicita-se material de demonstração | 1500 | unid | R$ 1,74 | R$ 2.610,00 |
| 51 | ESPÉCULO VAGINAL médio Aplicação. Para exame ginecológico e coleta de cito patológico de colo uterino. Espéculo vaginal em plástico transparente, descartável, não lubrificado, com válvulas, estéril, com parafuso que abre as válvulas. Embalado em papel grau cirúrgico que possa ser aberto em pétala para manter a assepsia. Validade mínima: 24 meses. Embalagens individuais. Unidade. Registro MS. Solicita-se material de demonstração | 5000 | unid | R$ 1,56 | R$ 7.800,00 |
| 52 | ESPÉCULO VAGINAL pequeno Aplicação. Para exame ginecológico e coleta de cito patológico de colo uterino. Espéculo vaginal em plástico transparente, descartável, não lubrificado, com válvulas, estéril, com parafuso que abre as válvulas. Embalado em papel grau cirúrgico que possa ser aberto em pétala para manter a assepsia. Validade mínima: 24 meses. Solicita-se material de demonstração. Registro MS. Embalagens individuais. Unidade | 5000 | unid | R$ 1,43 | R$ 7.150,00 |
| 53 | Estetoscópio Adulto Membrana em plástico rígido, anel rosqueado de cobre cromado, tubo em Y de PVC, câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado), fone biauricular de cobre cromado, par de olivas siliconadas e auscutador simples. Registro MS. Unidade. | 50 | unid | R$ 21,38 | R$ 1.069,00 |
| 54 | Estetoscópio simples infantil Membrana em plástico rígido, anel rosqueado de cobre cromado, tubo em Y de PVC, câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado), fone biauricular de cobre cromado, par de olivas siliconadas e auscutador simples. Unidade. Registro MS. | 20 | unid | R$ 24,63 | R$ 492,60 |
| 55 | FITA AUTOADESIVA HOSPITALAR 19 mm x 50m Aplicação: Indicada para o fechamento de pacotes, vedação de portas, janelas e frascos, além de aplicações em geral em superfícies lisas de papel, borracha, vidro, metal, tecidos, paredes, etc. para Material: confeccionada em duas faces, sendo o dorso em papel crepado tratado e a outra face em adesivo acrílico que não deve deixar resíduos nas superfícies onde é aplicada, deve apresentar excelente adesão e ser resistente, aceitar escrita a tinta ou a lápis e ser de fácil remoção .Rolo acondicionado em saco plástico individual, Prazo de validade: mínimo de 24 meses. Solicita-se amostra para avaliação. Embalagens individuais. Unidade. | 800 | unid | R$ 3,67 | R$ 2.936,00 |
| 56 | FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 1,2cm x 10m Aplicação: fixação de curativos e cateteres. Cor branca, não estéril, confeccionado em duas faces, sendo uma em raiom de viscose não-tecido e a outra com adesivo sintético, que apresente boa adesividade, se amolde aos contornos e não provoque traumatismo na pele quando da remoção, hipoalergênico, sem sensibilizante, Prazo de validade: mínimo 24 meses. Unidade. Registro MS. Solicita-se amostra para avaliação | 700 | unid | R$ 1,80 | R$ 1.260,00 |
| 57 | FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 2,5cm x 10m Aplicação: fixação de curativos e cateteres. Cor branca, não estéril, confeccionado em duas faces, sendo uma em raiom de viscose não-tecido e a outra com adesivo sintético, que apresente boa adesividade, se amolde aos contornos e não provoque traumatismo na pele quando da remoção, hipoalergênico, sem sensibilizante, Prazo de validade: mínimo 24 meses, Unidade Registro MS. Solicita-se amostra para avaliação | 700 | unid | R$ 3,30 | R$ 2.310,00 |
| 58 | FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 5,0cm x 10 m Aplicação: fixação de curativos e cateteres. Cor branca, não estéril, confeccionado em duas faces, sendo uma em raiom de viscose não-tecido e a outra com adesivo sintético, que apresente boa adesividade, se amolde aos contornos e não provoque traumatismo na pele quando da remoção, hipoalergênico, sem sensibilizante, Prazo de validade: mínimo 24 meses. Unidade. Registro MS. Solicita-se amostra para avaliação | 400 | unid | R$ 4,43 | R$ 1.772,00 |
| 59 | FITA PARA AUTOCLAVE 19mm x 30m Aplicação: indicada para a identificação de pacotes a serem esterilizados em autoclave, a vapor. Material: confeccionada em duas faces, sendo o dorso em papel crepado tratado, com impressão de sinalizador visual que indique passagem pelo processo de esterilização em autoclave (listas brancas na diagonal) e a outra face em adesivo especial resistente a altas temperaturas. Características Adicionais: rolos com 19mm x 30m embalados individualmente em saco plástico. Prazo de validade: mínimo de 24 meses. Embalagens individuais, unidade. Registro MS. | 500 | unid | R$ 3,83 | R$ 1.915,00 |
| 60 | FIXADOR CITOLÓGICO Aplicação: Para fixar esfregaços de colo uterino. Características. Solução a base de propilenoglicol e álcool absoluto com propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, acondicionados de frascos de 100 ml, com acionamento mecânico do jato de spray. Isento de registro, deve possuir AFE. Frascos de 100 ml. | 100 | unid | R$ 9,02 | R$ 902,00 |
| 61 | Frasco coletor universal 50 ml, estéril. Aplicação. Para coleta de material para exames como urina, fezes, escarro. Características. Composta com resinas termoplásticas, uso único, tampa vermelha de rosca. Embalagem transparente, que proteja o frasco de contaminação. Cadastrado no Ministério da Saúde. Validade mínima de 30 meses no momento da compra. Embalagem individual. | 10000 | unid | R$ 0,48 | R$ 4.800,00 |
| 62 | FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ml Aplicação: para acondicionamento e administração de nutrição enteral. Características: Polipropileno, capacidade de 300 ml, embalado individualmente em saco plástico descartável, com auto-lacre, presilha resistente e ajustável, trava de segurança, com graduação de 100 em 100 ml Prazo de validade: mínimo de 24 meses no momento da entrega. Embalagens individuais, unidades. Registro MS. | 8000 | unid | R$ 1,45 | R$ 11.600,00 |
| 63 | Garrote com auto trava e regulagem de tensão Adequado para manuseio com apenas uma mão, com braçadeira em torno de 2 cm, de tecido elástico e confortável, processo de auto travamento e regulagem de tensão. Unidade. Registro MS. | 40 | unid | R$ 11,03 | R$ 441,20 |
| 64 | GAZE EM ROLO Aplicação: confecção de coxim e de apósitos. Composição: 100% algodão, medida aberta: 91cm x 91m, não estéril, com 8 dobras, 13 fios/cm², com trama e urdidura regulares, bordas laterais com acabamento e com ausência de fiapos, de alvejante óptico, de amido e de sujidade. Deve permitir absorção imediata de fluidos e sangue, peso mínimo, rolo embalado individualmente. Registro MS. Prazo de validade: 24 meses, a partir da compra do produto. Solicita-se amostra para avaliação Embalagem plástica com 01 rolo. | 400 | unid | R$ 117,97 | R$ 47.188,00 |
| 65 | GEL CONDUTOR PARA ECG 250g cor (azul). Especificações: gel especialmente desenvolvido para uso como meio de contato para transmissão de impulsos elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo nos exames de eletrocardiograma, desfibriladores e bisturis elétricos. Composição química isenta de sal não ataca os eletrodos com os quais entra em contato, fazendo com que a "vida" dos mesmos seja prolongada, com consequente diminuição dos custos. Não ataca o eletrodo, possui alta condutividade, inodoro, não escorre, não é gorduroso, isento de sal e álcool. pH neutro, tornando o gel totalmente inofensivo à pele do paciente; Proporciona melhor recepção de impulsos elétricos nos exames de eletrocardiograma e transmissão de corrente nos desfibriladores e bisturis elétricos; Não é gorduroso, o que o torna facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, favorecendo sua remoção após o exame/procedimento; Inodoro, não deixando aroma indesejável na pele do paciente; Fabricado totalmente com matérias primas qualificadas; Prazo de validade: mínimo de 24 meses a partir da compra do produto. Embalagem Frascos de 250g. Registro MS. Solicita-se amostra para avaliação. | 300 | frasco de 250g | R$ 6,32 | R$ 1.896,00 |
| 66 | Iodopovidona PVPI Tópico 10% Aplicação: antissepsia de mucosa anterior a procedimentos invasivos. Deve constar no rótulo os dados de identificação e procedência, fabricação, nº do lote e Registro no MS. Deve possuir afe. Prazo de validade: mínimo de 24 meses a partir da compra do produto. Frasco de 1 litro. | 200 | Frasco de 1l | R$ 30 | R$ 6.000,00 |
| 67 | KIT ESTÉRIL PARA COLETA DE CITOLOGIA GINECOLÓGICA COMPOSTO POR: 01 ESCOVA ENDOCERVICAL + 01 ESPÁTULA DE AYRES. Aplicação: Para coleta de amostra de colo uterino e endocérvice para o exame de Papanicolau. Contém espátula de Ayres em formato padrão, confeccionada em madeira, lisa, isenta de rebarbas, com superfícies devidamente acabadas e escova endocervical confeccionada com micro cerdas macias em nylon, de formato levemente cônico, atóxico e resistente a trações. Estéril, embalado em envelope individual de papel grau cirúrgico, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e validade mínima de 24 meses e registro MS. | 7000 | Kit c/ 2 unid | R$ 2,95 | R$ 20.650,00 |
| 68 | Kit micro nebulizador adulto com conector verde – composto de máscara, copo para diluição extensor e conector na cor verde Aplicação: Conjunto para reposição nos ambulatórios dos postos de saúde. Composto de máscara de silicone flexível, copo reservatório com capacidade para 10 ml, e mangueira de pelo menos 1,5 metros e conector na cor verde. Embalagem individual Registro no Ministério da Saúde. | 50 | kit | R$ 12,77 | R$ 638,50 |
| 69 | Kit micro nebulizador infantil com conector verde – composto de máscara, copo para diluição extensor e conector na cor verde Aplicação: Conjunto para reposição nos ambulatórios dos postos de saúde. Composto de máscara de silicone flexível, copo reservatório com capacidade para 10 ml, e mangueira de pelo menos 1,5 metros e conector na cor verde. Embalagem individual. Registro no Ministério da Saúde. | 50 | kit | R$ 10,87 | R$ 543,50 |
| 70 | LÂMINA N-15 DE BISTURÍ Aplicação: pequenas cirurgias ambulatoriais, desbridamentos. De aço carbono, embalagens individuais de material aluminado, esterilizada.registro ms. Prazo de validade: mínimo de 36 meses a partir da data da entrega. Caixa com 100 unidades. | 50 | Cx c/ 100 unid | R$ 40,64 | R$ 2.032,00 |
| 71 | LÂMINA N-20 DE BISTURÍ Aplicação: pequenas cirurgias ambulatoriais, desbridamentos. De aço carbono, embalagens individuais de material aluminado, esterilizada. Registro MS. Prazo de validade: mínimo de 36 meses a partir da data da entrega. Caixa com 100 unidades. | 50 | Cx c/ 100 unid | R$ 39,37 | R$ 1.968,50 |
| 72 | LÂMINA N-22 DE BISTURÍ Aplicação: pequenas cirurgias ambulatoriais, desbridamentos. De aço carbono, embalagens individuais de material aluminado, esterilizada. Registro MS. Prazo de validade: mínimo de 36 meses a partir da data da entrega. Caixa com 100 unidades. | 50 | Cx c/ 100 unid | R$ 42,38 | R$ 2.119,00 |
| 73 | LÂMINA PARA MICROSCOPIA Aplicação: cito patologia Características: vidro, extremidade fosca, Tamanho/Capacidade: 26 x 76 mm, Cor: transparente. Registro MS. Caixa com 50 unidades. | 100 | Cx c/ 50 unid | R$ 7,53 | R$ 753,00 |
| 74 | Lençol Hospitalar Aplicação: Forrar as macas para exames físicos, de imagem, eletrocardiográficos e procedimentos para uso único. Características: 100% celulose não reciclada, não estéril, tamanho 50cmx50m, embalado individualmente em forma de rolo, registro na ANVISA contendo dados da empresa fabricante, especificação de lote, Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínimo de 48 meses a partir da data da entrega. Solicita-se amostra para avaliação Unidade. | 1000 | rolo | R$ 9,19 | R$ 9.190,00 |
| 75 | LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5. Aplicação: Uso em procedimentos assépticos e cirúrgicos. Luvas cirúrgicas, estéreis, de textura lisa, lubrificadas, anatômicas, de látex, de uso único, com bainha, punho curto, conforme RDC nº 5 de 15/02/2008, Embalagem com um par. Registro MS. | 200 |  | R$ 1,86 | R$ 372,00 |
| 76 | LUVA CIRÚRGICA Nº 7 Aplicação: Uso em procedimentos assépticos e cirúrgicos. Luvas cirúrgicas, estéreis, de textura lisa, lubrificadas, anatômicas, de látex, de uso único, com bainha, punho curto, conforme RDC nº 5 de 15/02/2008, Embalagem com um par. Registro MS. | 200 | par | R$ 1,86 | R$ 372,00 |
| 77 | LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 Aplicação: Uso em procedimentos assépticos e cirúrgicos. Luvas cirúrgicas, estéreis, de textura lisa, lubrificadas, anatômicas, de látex, de uso único, com bainha, punho curto, conforme RDC nº 5 de 15/02/2008, Embalagem com um par. Registro MS. | 150 | par | R$ 1,86 | R$ 279,00 |
| 78 | LUVA CIRÚRGICA Nº 8 Aplicação: Uso em procedimentos assépticos e cirúrgicos. Luvas cirúrgicas, estéreis, de textura lisa, lubrificadas, anatômicas, de látex, de uso único, com bainha, punho curto, conforme RDC nº 5 de 15/02/2008, Embalagem com um par. Registro MS. | 100 | par | R$ 2,23 | R$ 223,00 |
| 79 | Luva de Látex Para Procedimentos tamanho G – Aplicação: Equipamento de proteção profissional. Luva não alérgica, tamanho G, produzida com látex original, antiderrapante, não estéril, ambidestra, produto de uso único. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação: procedência, número de lote, rotulados de acordo com o prazo de validade nunca inferior a 24 meses e registro no Ministério da Saúde, ANVISA. Apresentação: Caixa tipo dispenser com 100 unidades. | 120 | Cx c/ 100 unid | R$ 58,70 | R$ 7.044,00 |
| 80 | Luva de Látex Para Procedimentos tamanho M – Aplicação: Equipamento de proteção profissional. Luva não alérgica, tamanho M, produzida com látex original, antiderrapante, não estéril, ambidestra, produto de uso único. Trazendo externamente os dados de identificação: procedência, número de lote, rotulados de acordo com o prazo de validade nunca inferior a 24 meses e registro no Ministério da Saúde, ANVISA. Apresentação: Caixa tipo dispenser com 100 unidades | 250 | Cx c/ 100 unid | R$ 58,83 | R$ 14.707,50 |
| 81 | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P Aplicação: Equipamento de proteção profissional. Luva não alérgica, tamanho P, produzida com látex original, antiderrapante, não estéril, ambidestra, produto de uso único. Trazendo externamente os dados de identificação: procedência, número de lote, rotulados de acordo com o prazo de validade nunca inferior a 24 meses e registro no Ministério da Saúde, ANVISA. Apresentação: Caixa tipo dispenser com 100 unidades | 250 | Cx c/ 100 unid | R$ 59,87 | R$ 14.967,50 |
| 82 | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP Aplicação: Equipamento de proteção profissional. Luva não alérgica, tamanho PP, produzida com látex original, antiderrapante, não estéril, ambidestra, produto de uso único. Trazendo externamente os dados de identificação: procedência, número de lote, rotulados de acordo com o prazo de validade nunca inferior a 24 meses e registro no Ministério da Saúde, ANVISA. Apresentação: Caixa tipo dispenser com 100 unidades | 150 | Cx c/ 100 unid | R$ 59,62 | R$ 8.943,00 |
| 83 | LUVAS DE PROCEDIMENTO (SEM PÓ) TAMANHO M Aplicação: Equipamento de proteção do profissional. Luva não alérgica, tamanho m, produzida com látex original, antiderrapante, não estéril, ambidestra, produto de uso único. Trazendo externamente os dados de identificação: procedência, número de lote, rotulados de acordo com o prazo de validade nunca inferior a 24 meses e registro no Ministério da Saúde, ANVISA. Apresentação: Caixa tipo dispenser com 100 unidades. | 200 | Cx c/ 100 unid | R$ 64,40 | R$ 12.880,00 |
| 84 | LUVAS DE PROCEDIMENTO (SEM PÓ) TAMANHO PP Aplicação: Equipamento de proteção do profissional. Luva não alérgica, tamanho PP, produzida com látex original, antiderrapante, não estéril, ambidestra, produto de uso único. Trazendo externamente os dados de identificação: procedência, número de lote, rotulados de acordo com o prazo de validade nunca inferior a 24 meses e registro no Ministério da Saúde, ANVISA. Apresentação: Caixa tipo dispenser com 100 unidades. | 200 | CX C/ 100 unid | R$ 63,98 | R$ 12.796,00 |
| 85 | LUVAS DE PROCEDIMENTO (SEM PÓ) TAMANHO P Aplicação: Equipamento de proteção do profissional. Luva não alérgica, tamanho P, produzida com látex original, antiderrapante, não estéril, ambidestra, produto de uso único. Trazendo externamente os dados de identificação: procedência, número de lote, rotulados de acordo com o prazo de validade nunca inferior a 24 meses e registro no Ministério da Saúde, ANVISA. Apresentação: Caixa tipo dispenser com 100 unidades | 200 | Cx c/ 100 unid | R$ 64,83 | R$ 12.966,00 |
| 86 | LUVAS PLÁSTICAS ESTÉREIS TAMANHO ÚNICO, AMBIDESTRAS Aplicação: para procedimentos nas consultas ginecológicas. Características: luva descartável, de EVA (etileno acetato de vinila), espessura de 0,04 micra, alta sensibilidade, maciez e resistência, estéril. Embalagens individuais que garantam a esterilidade do produto. Registro no Ministério da Saúde. Pacote com 100 luvas embaladas individualmente. Solicita-se amostra para avaliação. | 60 | CX C/ 100 unid | R$ 14,81 | R$ 888,60 |
| 87 | Máscara cirúrgica descartável Aplicação: para proteção respiratória de profissionais e pacientes. Características; produzidas com polipropileno, isentas de fibras de vidro, sem látex, hipoalergênica, atóxica. Eficiência de filtragem bacteriana (EFB) maior que 95%. Deve apresentar tripla camada com filtro, tiras resistentes com 40 cm de comprimento, clip nasal de alumínio com 14 cm de comprimento, Caixa com 50 Unidades. Registro MS. | 100 | Cx c/ 50 unid | R$ 95,00 | R$ 9.500,00 |
| 88 | Óleo com AGE para curativo Aplicação: prevenção de úlceras de pressão e tratamento de feridas crônicas. Óleo rico em ácidos graxos essenciais, enriquecido com Vitamina “A” e “E” e lecitina de soja. Validade: mínimo de 24 meses a partir da compra do produto. Frascos com tampa inviolável, auto perfurante com 200 ml de produto. Registro MS. | 800 | Frasco 200ml | R$ 5,54 | R$ 4.432,00 |
| 89 | PAPEL CREPADO 30 x 30 cm Aplicação: para embalar materiais para esterilização. Composição: papel crepado, 100% celulose. Medida: 30 x 30 cm, permeável ao vapor, uso único, atóxico, antiestático, hidro-repelente, resistente ao manuseio, boa drapeabilidade, que não libere fibras ou partículas, Gramatura: mínima de 60g/m², Cor azul ou verde. Validade mínima de 36 meses a partir da compra do produto. Caixa com 500 folhas. Deve possuir AFE. | 120 | Cx c/ 500 fls | R$ 99,54 | R$ 11.944,80 |
| 90 | PAPEL CREPADO 40 X 40 cm Aplicação: para embalar materiais a ser esterilizados. Composição: papel crepado, 100% celulose. Medida: 40 X 40 cm, permeável ao vapor, uso único, atóxico, antiestático, hidro-repelente, resistente ao manuseio, boa drapeabilidade, que não libere fibras ou partículas, Gramatura: mínima de 60g/m², Cor: azul ou verde. Validade mínima de 36 meses a partir da compra do produto. Caixa com 500 folhas. Deve possuir AFE. | 100 | Cx c/ 500 fls | R$ 176,79 | R$ 17.679,00 |
| 91 | PAPEL/PLÁSTICO TERMOSELÁVEL EM ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO tamanho 15 cm x 50m Aplicação: embalar materiais a esterilizar em autoclave. Confeccionados com papel grau cirúrgico e filme laminado de poliéster/polipropileno, sistema de tripla selagem e indicador químico que altera a cor em contato com vapor saturado e sentido de abertura do envelope. Deve conter Registro na ANVISA, dimensões, lote e data de fabricação e validade de 24 meses a partir da data da compra. Embalagem unitária. Unidade | 30 | unid | R$ 64,69 | R$ 1.940,70 |
| 92 | PINÇA CHERON DESCARTÁVEL ESTÉRIL Aplicação. Auxiliar no exame ginecológico. Características: trava de fechamento. Maior comprimento 245 mm, fabricada em poliestireno de alta qualidade. Embalado em papel grau cirúrgico, contendo na embalagem a data da esterilização e a validade. Validade mínima de 36 meses no ato de entrega do produto, registrado no MS. Embalagens individuais, unidade. | 4000 | unid | R$ 2,06 | R$ 8.240,00 |
| 93 | POMADA DE HIDROGEL COM ALGINATO. Aplicação: promover a hidratação de feridas secas, necrose ou esfacelos visando ao desbridamento e a cicatrização ao manter o leito da ferida com umidade adequada. Características: Gel a base de água purificada, propilenoglicol, trietolamina, alginatos de cálcio e de sódio, carboximetilcelulose e conservantes. Apresentação: embalagens individuais contendo bisnagas pesando em torno de 85 gramas, contendo nº registro no MS, data de fabricação, nº do lote e validade. Validade mínima de 24 meses no ato da compra. Bisnagas de 85 gramas. | 100 | bisnagas 85g | R$ 27,09 | R$ 2.709,00 |
| 94 | Preservativo não lubrificado Aplicação: Indicado para uso em sondas de aparelhos de ultrassom. Preservativo masculino, não lubrificado, confeccionado com borracha de ltex natural vulcanizado, tipo liso, opaco, largura nominal 52mm, comprimento mínimo 160mm, peso 1,70 gramas, embalado individualmente. Validade mínima de 24 meses no ato de entrega do produto, registrado no MS tipo dispenser. Apresentação: Caixas com 144 unidades. Procedência: nacional. Registro MS: 10275210010 | 100 | Cx c/ 144 unid | R$ 58,84 | R$ 5.884,00 |
| 95 | Preservativo lubrificado. Aplicação: para distribuição para usuários do SUS visando prevenção de transmissão de DST/AIDS e contracepção. Composição Látex natural vulcanizado com lubrificante. Características: ponta com reservatório, opaco, largura nominal de 52 mm e comprimento mínimo de 160 mm. Embalagem individual Validade mínima de 24 meses no ato de entrega do produto, registrado no MS, tipo dispenser. Apresentação: Caixas com 144 unidades. | 100 | Cx c/ 144 unid | R$ 46,36 | R$ 4.636,00 |
| 96 | SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO 100 litros Aplicação: para acondicionamento de lixo potencialmente infectante nos ambulatórios. Material: plástico, branco leitoso, com resina termoplástica virgem e confeccionado dentro das normas ABNT NBR 9191/2002, espessura 12 micras, resistente, impermeável, descartável. Registro MS. Capacidade: 100 litros. Pacotes com 100 unidades. | 80 | Pct c/ 100 unid | R$ 44,69 | R$ 3.575,20 |
| 97 | SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO 15 LITROS Aplicação: para acondicionamento de lixo potencialmente infectante produzido durante visitas domiciliares. Material: plástico, branco leitoso, com resina termoplástica virgem e confeccionado dentro das normas ABNT NBR 9191/2002, espessura 12 micras, resistente, impermeável, descartável. Registro MS. Capacidade: 15 litros. Pacotes com 100 unidades | 60 | Pct c/ 100 unid | R$ 12,04 | R$ 722,40 |
| 98 | SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO 30 LITROS Aplicação: para acondicionamento de lixo potencialmente infectante nos consultórios. Material: plástico, branco leitoso, com resina termoplástica virgem e confeccionado dentro das normas ABNT NBR 9191/2002, espessura 12 micras, resistente, impermeável, descartável. Capacidade: 30 litros. Prazo de validade: mínimo de 36 meses a partir do ato da entrega. Pacotes com 100 unidades. Registro MS. | 60 | Pct c/ 100 unid | R$ 23,33 | R$ 1.399,80 |
| 99 | SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML bico reto Aplicação: para aplicação de injetáveis. Material: plástico transparente, Tamanho/Capacidade: 3 ml com graduação em mililitros e suas frações. Confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico, estéril e integro, com graduação em mililitros e suas frações. Corpo transparente, cilindro com anel de retenção isento de látex. Embalagem individual de grau cirúrgico que facilite a abertura de forma asséptica. Registro MS. Prazo de validade: mínimo de 36 meses a partir do ato da entrega. Caixa com 100 unidades | 100 | Cx c/ 100 unid | R$ 18,25 | R$ 1.825,00 |
| 100 | SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML bico reto Aplicação: para aplicação de injetáveis e coleta de sangue. Material: plástico transparente, Tamanho/Capacidade: 5 ml. Confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico, estéril e integro, com graduação em mililitros e suas frações. Corpo transparente, cilindro com anel de retenção isento de látex. Embalagem individual de grau cirúrgico que facilite a abertura de forma asséptica. Registro MS. Prazo de validade: mínimo de 36 meses a partir da data da entrega. Caixa com 100 unidades | 100 | Cx c/ 100 unid | R$ 22,50 | R$ 2.250,00 |
| 101 | SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML, bico reto Aplicação: para aplicação de injetáveis, lavagem de ferimentos. Material: plástico transparente, Tamanho/Capacidade: 10 ml. Confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico, estéril e integro, com graduação em mililitros e suas frações. Corpo transparente, cilindro com anel de retenção isento de látex. Embalagem individual de grau cirúrgico que facilite a abertura de forma asséptica. Registro MS. Prazo de validade: mínimo de 36 meses a partir da data da entrega. Caixa com 100 unidades | 100 | Cx c/ 100 unid | R$ 39,09 | R$ 3.909,00 |
| 102 | SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML bico reto Aplicação: para aplicação de injetáveis, lavagens otológicas, lavagem de sondas nasoenterais. Material: plástico transparente, Tamanho/Capacidade: 20 ml. Confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico, estéril e integro, com graduação em mililitros e suas frações. Corpo transparente, cilindro com anel de retenção isento de látex. Embalagem individual de grau cirúrgico que facilite a abertura de forma asséptica. Registro MS. Prazo de validade: mínimo de 36 meses a partir da data da entrega. Caixa com 100 unidades | 100 | Cx c/ 100 unid | R$ 66,15 | R$ 6.615,00 |
| 103 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1 ML COM AGULHA 13 X 4,5 Aplicação: para aplicação de insulina e outras medicações por via subcutânea. Material: plástico transparente. Tamanho/Capacidade: 100 UI (1 ml). Confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, estéril e integro, com graduação em unidades internacionais de insulina. Corpo transparente, haste com quebra de segurança, cilindro com anel de retenção isento de látex. Embalagem individual de grau cirúrgico que facilite a abertura de forma asséptica. Prazo de validade: mínimo de 36 meses a partir da data da entrega. Caixa com 100 unidades. Registro MS. | 100 | Cx c/ 100 unid | R$ 29,25 | R$ 2.925,00 |
| 104 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1 ML COM AGULHA 8 x 3,0 Aplicação: para aplicação de insulina e outras medicações por via subcutânea. Material: plástico transparente. Tamanho/Capacidade: 100 UI (1 ml). Confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, estéril e integro, com graduação em unidades internacionais de insulina. Corpo transparente, haste com quebra de segurança, cilindro com anel de retenção isento de látex. Embalagem individual de grau cirúrgico que facilite a abertura de forma asséptica. Registro MS. Prazo de validade: mínimo de 36 meses a partir da data da entrega. Caixa com 100 unidades | 50 | Cx c/ 100 unid | R$ 48,06 | R$ 2.403,00 |
| 105 | SERINGA DESCARTAVEL para lavagem urológica COM BICO CATETER 60 ML, estéril.Aplicação. Para lavagem de sonda uretral e instilação de alimentos em sonda enteral.Características: Confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico, estéril e integro, com graduação em mililitros. Embolo com anel de retenção para evitar desprendimento do embolo, com deslizamento suave. Produto estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico ou plástico. Prazo de validade: mínimo de 36 meses a partir da data da entrega. Registro MS. | 300 | unid | R$ 3,05 | R$ 915,00 |
| 106 | SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA a 2% Aplicação: Antissepsia da pele anterior a pequenos procedimentos cirúrgicos e curativos. Composição: Solução aquosa, concentração: 20 mg / ml (2,0 %), frasco plástico, constando no rótulo os dados de identificação do produto, procedência e fabricação. Prazo de validade: mínimo de 24 meses na data da entrega. Frasco de 1 litro. Registro MS e AFE. | 200 | Frasco 1 litro | R$ 22,44 | R$ 4.488,00 |
| 107 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA estéril 250 ml em frasco. Embalagem em plástico rígido, forma cilíndrica. Soro fisiológico com 0,9 % cloreto de sódio, estéril, apirogênico, constando no rótulo os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e registro no MS e AFE. Prazo de validade: mínimo de 24 meses a partir da compra do produto. Frasco de 250 ml. | 2500 | unid | R$ 3,79 | R$ 9.475,00 |
| 108 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA estéril 500 ml em frasco. Embalagem em plástico rígido, forma cilíndrica. Soro fisiológico com 0,9 % cloreto de sódio, estéril, apirogênico, constando no rótulo os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e registro no MS e AFE. Prazo de validade: mínimo de 24 meses a partir da compra do produto. Frascos de 500 ml. | 500 | unid | R$ 3,45 | R$ 1.725,00 |
| 109 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 Aplicação: aspiração de secreções das vias aéreas. Confeccionada em PVC atóxico e flexível, estéril, dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não ferir o paciente e conector. Comprimento de 40cm. Embalagem individual em plástico, ou em papel grau cirúrgico. Validade mínima de 36 meses a partir da data da compra. Embalagens individuais. Registro no MS. | 300 | unid | R$ 0,84 | R$ 252,00 |
| 110 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 Aplicação: aspiração de secreções das vias aéreas. Confeccionada em PVC atóxico e flexível, estéril, dispõe de orifícios elaborados para não ferir o paciente e conector. Comprimento de 40cm. Embalagem individual em plástico ou em papel grau cirúrgico. Validade mínima de 36 meses na data da compra. Embalagens individuais. Registro no MS. | 3000 | unid | R$ 0,89 | R$ 2.670,00 |
| 111 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 Aplicação: aspiração de secreções das vias aéreas. Confeccionada em PVC atóxico e flexível, estéril, dispõe de orifícios elaborados para não ferir o paciente e conector. Comprimento de 40cm. Embalagem individual em plástico ou em papel grau cirúrgico. Validade mínima de 36 meses na data da compra. Embalagens individuais. Registro no MS. | 5000 | unid | R$ 0,82 | R$ 4.100,00 |
| 112 | Sonda foley no 12, de duas vias, estéril, balonete para 30 ml.Aplicação para sondagem vesical de demora.Características Confeccionada com látex siliconado, comprimento de aproximadamente 40 cm. Embalagem interna em plástico e a externa em papel de grau cirúrgico que permita abertura em pétala sem deslaminar e favoreça a transferência em técnica asséptica, com selagem do tipo que assegure a esterilidade do produto. Validade mínima de 36 meses na data da compra. Validade mínima de 48 meses no momento da compra Embalagens individuais. Registro no MS. | 100 | unid | R$ 7,17 | R$ 717,00 |
| 113 | Sonda foley no 14 de duas vias, estéril, balonete para 30 ml. Aplicação para sondagem vesical de demora. Características Confeccionada com látex siliconado, comprimento de aproximadamente 40 cm. Embalagem interna em plástico e a externa em papel de grau cirúrgico que permita abertura em pétala sem deslaminar e favoreça a transferência em técnica asséptica, com selagem do tipo que assegure a esterilidade do produto. Validade mínima de 36 meses na data da compra. Validade minima de 48 meses no momento da compra Embalagens individuais. Registro MS. | 300 | unid | R$ 4,78 | R$ 1.434,00 |
| 114 | Sonda foley no 16 de duas vias, estéril, balonete para 30 ml. Aplicação para sondagem vesical de demora. Características Confeccionada com látex siliconado, comprimento de aproximadamente 40 cm. Embalagem interna em plástico e a externa em papel de grau cirúrgico que permita abertura em pétala sem deslaminar e favoreça a transferência em técnica asséptica, com selagem do tipo que assegure a esterilidade do produto. Validade mínima de 36 meses na data da compra. Validade minima de 48 meses no momento da compra Embalagens individuais. Registro MS. | 400 | unid | R$ 4,88 | R$ 1.952,00 |
| 115 | Sonda foley no 18 de duas vias, estéril, balonete para 30 ml. Aplicação para sondagem vesical de demora. Características Confeccionada com látex siliconado, comprimento de aproximadamente 40 cm. Embalagem interna em plástico e a externa em papel de grau cirúrgico que permita abertura em pétala sem deslaminar e favoreça a transferência em técnica asséptica, com selagem do tipo que assegure a esterilidade do produto. Validade mínima de 36 meses na data da compra. Validade minima de 48 meses no momento da compra Embalagens individuais. Registro MS. | 400 | unid | R$ 6,51 | R$ 2.604,00 |
| 116 | Sonda foley no 20 de duas vias, esteril, balonete para 30 ml. Aplicação para sondagem vesical de demora. Características Confeccionada com látex siliconado, comprimento de aproximadamente 40 cm. Embalagem interna em plástico e a externa em papel de grau cirúrgico que permita abertura em pétala sem deslaminar e favoreça a transferência em técnica asséptica, com selagem do tipo que assegure a esterilidade do produto. Validade mínima de 36 meses na data da compra. Validade minima de 48 meses no momento da compra Embalagens individuais. Registro de MS. | 150 | unid | R$ 4,67 | R$ 700,50 |
| 117 | Sonda foley no 22 de duas vias, esteril, balonete para 30 ml. Aplicação para sondagem vesical de demora. Características Confeccionada com látex siliconado, comprimento de aproximadamente 40 cm. Embalagem interna em plástico e a externa em papel de grau cirúrgico que permita abertura em pétala sem deslaminar e favoreça a transferência em técnica asséptica, com selagem do tipo que assegure a esterilidade do produto. Validade mínima de 36 meses na data da compra. Validade minima de 48 meses no momento da compra Embalagens individuais. Registro MS. | 150 | unid | R$ 4,51 | R$ 676,50 |
| 118 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL FR 08. ADULTO Comprimento de 105 cm. Aplicação: Alimentação enteral. Características: de silicone grau farmacêutico, estéril, resistente à fadiga ou tração, transparente, contraste radiopaco para localização, macia e flexível, com fio guia de aço inox, dispositivo para progressão na extremidade, inerte a fluidos gástricos, conector universal em Y, acompanhando seringa de lubrificação para facilitar a remoção do fio guia. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico contendo todas as informações necessárias, estéril e com prazo de validade mínimo de 24 meses no momento da compra. Embalagens individuais. Registro no MS. | 24 | unid | R$ 13,47 | R$ 323,28 |
| 119 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL FR 10. Comprimento de 105 cm.Aplicação: Alimentação enteral. Características: de silicone grau farmacêutico, estéril, resistente à fadiga ou tração, transparente, contraste radiopaco para localização, macia e flexível, com fio guia de aço inox, dispositivo para progressão na extremidade, inerte a fluidos gástricos, conector universal em Y, acompanhando seringa de lubrificação para facilitar a remoção do fio guia. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, ou filme termoplástico contendo todas as informações necessárias, estéril e com prazo de validade mínimo de 24 meses no momento da compra. Embalagens individuais. Registro no MS. | 100 | unid | R$ 12,86 | R$ 1.286,00 |
| 120 | SONDA URETRAL Nº 10 Aplicação: Para sondagem vesical de alivio. Material: polivinil atóxico incolor, tamanho/Capacidade: nº 10 (+/- 40 cm). Características Adicionais: estéril, descartável, flexível, siliconada, com conector na parte proximal em PVC atóxico que permita perfeita adaptação a equipos e seringas, tubo de látex, etc.; com tampa na porção média do conector com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orifício oval próximo a ponta isenta de rebarbas e/ou saliências que possam traumatizar o paciente, apresentando flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos; embalagem que favoreça abertura em técnica asséptica e que garanta a integridade e esterilidade do produto, Prazo de validade: Mínimo de 24 meses no momento da compra. Embalagens individuais. Registro MS. | 3500 | unid | R$ 0,82 | R$ 2.870,00 |
| 121 | SONDA URETRAL Nº 12 Material: polivinil, atóxico, incolor, flexível, siliconadas. Tamanho/Capacidade: nº 12. Características Adicionais: sonda uretral, descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, medindo aproximadamente 40cm, incolor, flexível, siliconada, com conector na parte proximal em PVC atóxico que permita perfeita adaptação em seringas, equipos, látex, etc; com tampa presa na porção média do conector ou solta; com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orifício oval próximo a ponta, isentos de rebarbas e ou saliências que possam traumatizar o paciente, apresentando flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina, deve apresentar espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos; embalagem que favoreça abertura em técnica asséptica e que garanta a integridade e esterilidade do produto, prazo de validade: mínimo de 24 meses no momento da compra, embalagens individuais. Registro no MS. | 5000 | unid | R$ 0,83 | R$ 4.150,00 |
| 122 | SONDA URETRAL Nº 14 Aplicação: Para sondagem vesical de alivio. Material: polivinil atóxico incolor, tamanho/Capacidade: nº 10 (+/- 40 cm). Características Adicionais: estéril, descartável, flexível, siliconada, com conector na parte proximal em PVC atóxico que permita perfeita adaptação a equipos e seringas, tubo de látex, etc.; com tampa na porção média do conector com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orifício oval próximo a ponta isenta de rebarbas e/ou saliências que possam traumatizar o paciente, apresentando flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos; embalagem que favoreça abertura em técnica asséptica e que garanta a integridade e esterilidade do produto, Prazo de validade: Mínimo de 24 meses no momento da compra. Embalagens individuais. Registro MS | 1000 | unid | R$ 0,92 | R$ 920,00 |
| 123 | SONDA URETRAL nº 16 Material: polivinil, atóxico, incolor, de silicone flexível. Tamanho/Capacidade: nº16, Características Adicionais: sonda uretral, descartável, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, medindo aproximadamente 40cm, incolor, flexível, de silicone com conector na parte proximal em PVC atóxico que permita perfeita adaptação em seringas, equipos, látex, etc; com tampa presa na porção média do conector ou solta; com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orifício oval próximo a ponta, isentos de rebarbas e ou saliências que possam traumatizar o paciente, apresentando flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina, deve apresentar espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos; embalagem que favoreça abertura em técnica asséptica e que garanta a integridade e esterilidade do produto, Prazo de validade: Mínimo de 24 meses no momento da compra. Embalagens individuais. Registro MS. | 1000 | unid | R$ 0,95 | R$ 950,00 |
| 124 | SONDA URETRAL Nº 6 Aplicação: Para sondagem vesical de alivio. Material: polivinil atóxico incolor, tamanho/Capacidade: nº 06 (+/- 40 cm). Características Adicionais: estéril, descartável, flexível, siliconada, com conector na parte proximal em PVC atóxico que permita perfeita adaptação a equipos e seringas, tubo de látex, etc.; com tampa na porção média do conector com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orifício oval próximo a ponta isenta de rebarbas e/ou saliências que possam traumatizar o paciente, apresentando flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos; embalagem que favoreça abertura em técnica asséptica e que garanta a integridade e esterilidade do produto, Prazo de validade: Mínimo de 24 meses no momento da compra. Embalagens individuais. Registro no MS. | 300 | unid | R$ 0,78 | R$ 234,00 |
| 125 | SONDA URETRAL Nº 8 Aplicação: Para sondagem vesical de alivio.Material: polivinil atóxico incolor, tamanho/Capacidade: nº 08 (+/- 40 cm). Características Adicionais: estéril, descartável, flexível, siliconada, com conector na parte proximal em PVC atóxico que permita perfeita adaptação a equipos e seringas, tubo de látex, etc.; com tampa na porção média do conector com extremidade distal fechada e arredondada, apresentando orifício oval próximo a ponta isenta de rebarbas e/ou saliências que possam traumatizar o paciente, apresentando flexibilidade e maciez adequada ao fim que se destina espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos; embalagem que favoreça abertura em técnica asséptica e que garanta a integridade e esterilidade do produto, Prazo de validade: Mínimo de 24 meses no momento da compra. Embalagens individuais. Registro no MS. | 1000 | unid | R$ 0,80 | R$ 800,00 |
| 126 | Termômetro clínico digital a prova d’água. Termômetro de haste rígida, à prova d’água, com indicador de bateria, memória e temperatura em ºC, e indicador sonoro tipo “bip”. Função auto desligamento após 10 minutos de uso. Escala: +32 +42ºC· Precisão: + ou – 0,1ºC· Pilha: 1 x 1,5V x LR41. Apresentação: unidade. Registro no MS. | 100 | unid | R$ 18,68 | R$ 1.868,00 |
| 127 | TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ kit para teste de gravidez, contendo cada kit 100 testes reagentes embalados individualmente. Aplicação: determinação qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (bhcg) em soro e em urina não diluídos, para teste rápido de gravidez. Descrição: Imune ensaio cromatográfico para detecção de gonadotrofina coriônica humana em urina ou soro não diluídos com especificidade e sensibilidade relativas superiores a 99%. Deve apresentar ponta absorvente a ser mergulhada na urina por 5 segundos, antes da leitura e registro na ANVISA. Validade mínima de 20 meses no momento da entrega. | 100 | Kit c/ 100 unid | R$ 106,60 | R$ 10.660,00 |
| 128 | TUBO PLASTICO TAMPA ROXA PARA COLETA DE SANGUE COM EDTA, esterilizado, Aplicação: para coleta de sangue de amostras para enviar a laboratório para pesquisa de doenças como hepatites. Tampa roxa com capacidade para 4ml, provido de vácuo, dimensões 13x75mm. Validade mínima 24 meses no ato da entrega de Apresentação: rack com 100 unidades. Registrado no Ministério da saúde. | 10 | rack c/ 100 unid | R$ 74,21 | R$ 742,10 |
| 129 | TUBO PLÁSTICO P/ COLETA DE SANGUE COM EDTA E GEL SEPARADOR:4ML OU 5ML SULAB 33023433. Rack com 100 unidades. Registro no MS. | 6 | rack c/ 100 unid | R$ 81,67 | R$ 490,02 |
| 130 | VASELINA LÍQUIDA Uso médico aplicação: como emoliente para pele Características: líquido viscoso, Tamanho: 1000 ml, Cor: transparente, Prazo de validade mínimo de 24 meses no ato da compra. Frasco de 1 litro. Possuir AFE. | 200 | Frascos de 1l | R$ 29,59 | R$ 5.918,00 |
| 131 | VASELINA SÓLIDA Uso médico aplicação: como emoliente de pele e em feridas extensas. Prazo de validade: mínimo de 24 meses no ato da compra. Frasco de 1kg. Possuir AFE. | 120 | Frascos de 1kg | R$ 62,92 | R$ 7.550,40 |
|  |  |  |  | TOTAL | R$ 702.669,80 |

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

| PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 0......./2021 | DATA: | HORARIO: |
| --- | --- | --- |

Razão social:

Endereço:

Município: Estado:

CNPJ/MF: Ins. Estadual:

Fone: Fax: CEP.:

E-mail:

OBJETO: Registro de preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, conforme especificações descritas no anexo I Item Especificação Unid. Quant Marca/Reg MS Preço Unit. Preço Total 1 – VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da abertura da Proposta de Preço.

2 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, Conforme Edital Banco........................Agência.................C/C.....................

3– DECLARAÇÃO: DECLARAMOS para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o(s) preço(s) oferecido para o(s) lote(s) acima, englobam todas as despesas de transportes, impostos, seguro e total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o objeto.

4–Se vencedora da licitação, assinará o termo de ata/contrato na qualidade de __________________ o(a) Sr.(a)_______________________ portador(a) do CPF Nº __________________, RG N.º_____________ .Residente na rua________________, nº ___________, Cidade____________. São Jerônimo, ...... de............................... de 2020. ASS:_______________________________ DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO III

### D E C L A R A Ç Ã O

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) _____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO, Processo n° 0, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO/SRP nº 0, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

SÃO JERÔNIMO, ............ de .....................................  de .

#### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação)

ANEXO IV

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) ______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO, Processo n°0, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO/SRP n   , que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

SÃO JERÔNIMO, ............ de .............................  de 2021 .

#### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação)

Anexo V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Razão social da empresa)

Inscrita no CNPJ n°_________________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)__________________________________, portador(a) do CPF n° _________________, DECLARA,  sob as penas da lei, que esta empresa na presente data, é considerada:

(  ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006 e alterações.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006 e alterações.

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no §4°, do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006.

São Jerônimo, _____ de ___________de .

_______________________________________

(Representante legal) ou (Contador)

ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0

Aos ......................., presentes de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO,  neste ato representado pelo Prefeito Municipal, e de outro a empresa..............................., simplesmente denominada FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S),  referente à Pregão ELETRÔNICO......................, para atender as necessidades da Secretaria............................, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4522/14 e 3903/06, bem como, o Art. 1º do Decreto Municipal nº 5.010/20 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.O objeto da presente Ata é o Registro dos Preços para ................................., para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme descrição, e preços constantes do Edital Pregão Eletrônico n...............

1.1 – Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata:

CLÁUSULA II - DO GESTOR DA ATA

1.Definir o objeto, os itens e os lotes de materiais e serviços;

2.Convidar outros órgãos para participarem do Registro de Preço;

3.Consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e o total de consumo;

4.Promover todos os atos necessários à instrução processual;

5.Realizar a pesquisa de preço, com vistas a identificar os preços de referências;

6.Acompanhar todo o procedimento licitatório e os atos dele decorrentes;

7.Gerenciar a ARP, providenciando a indicação dos fornecedores em cada solicitação de compra;

8.Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações de preços e/ou cancelamentos;

9.Aplicar as penalidades por descumprimento e todos os demais atos relacionados a esta ata.

10.O GESTOR nomeado para esta ATA, Sr.(a).......................................................................................

CLÁUSULA III - DO PREÇO

1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta.

2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, administrativos, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.

CLÁUSULA IV - DO REAJUSTE DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

1. Os contratos oriundos do Registro de Preços poderão ter seus preços reajustados pelo IPCA ou pelo índice que lhe vier a substituir após 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da proposta.

2. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

3. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal, em conformidade com o item 6 desta clausula, diretamente ao GESTOR DA ATA, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.

4. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.

5. O pedido de atualização dos preços aos preços praticados no mercado poderá acarretar pesquisa de preços junto aos demais fornecedores com preços registrados podendo ocorrer substituição na ordem classificatória de fornecedor devido a obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço.

6. O procedimento para eventuais solicitações de alteração de preços será conforme segue: Processo protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO e encaminhamento ao GESTOR DA ATA, com todos os documentos de que trata o item 3 acima.

7. Independentemente do disposto no item 3, o GESTOR DA ATA, na vigência do registro, poderá solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do registro, e em conformidade com os parâmetros de pesquisa do mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido, a partir da solicitação do Gestor da ata para publicação na Imprensa Oficial de SÃO JERÔNIMO.

CLÁUSULA V - DOS PRAZOS

1. O FORNECEDOR poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expedida pela Secretaria de Administração, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo GESTOR DA ATA.

2. O prazo de validade de registro de preços será de 12 (doze) meses oficiais, contados da assinatura da presente ata.

3. Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será solicitado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 10 (dez) dias, contados a partir do envio da Nota de Empenho pelo fornecedor.

CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS

1. O pagamento será efetuado em até 30 dias, conforme os artigos 3º e 7º do Decreto Municipal 4.742/2016, após recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda (Setor de Contabilidade), conforme a entrega solicitada, conferência de quantidade e qualidade pela Secretaria solicitante, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, devidamente quitada e atestada por servidor  público responsável  pelo recebimentos das mesmas.

1.1. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração pagará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

a) O atraso de pagamento só será considerado se a Administração der causa ao mesmo;

b) O início da contagem de prazo será do recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda.

2. O GESTOR DA ATA, ou quem for delegada a fiscalização do Município somente atestará a aquisição/prestação de serviço e liberará a nota fiscal para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas.

3.As faturas/notas fiscais emitidas com erro deverão ser substituídas, fazendo, nesse caso, o Município de São Jerônimo a devida comunicação à CONTRATADA, dentro do prazo fixado para o pagamento e disporá de até 15 (quinze) dias, a partir da sua correção ou substituição das faturas/notas fiscais, para seu pagamento, sem prejuízo ao disposto no item 3.3.

4. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA VII - DA CONTRATAÇÃO

1. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao Sistema de Registro de Preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo com o Decreto Municipal 4522/2014, e suas alterações.

2. Quando ocorrerem obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes do registro de preços a serem firmadas entre o MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO e o FORNECEDOR, estas serão formalizadas através de contrato, ou outro documento equivalente, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.

3. O MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por Notas de Empenhos, ou outros instrumentos equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, nos termos do § 4º, do artigo 62, da Lei 8.666/93.

4. Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado ou não assinar, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei 8.666/93.

5. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo MUNICÍPIO, observadas as condições do Edital e o preço registrado.

6. Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados com o conhecimento do GESTOR DA ATA, que deterá o controle da mesma.

CLÁUSULA VIII - DA ENTREGA

1. O objeto será recebido provisoriamente e caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, o FORNECEDOR deverá providenciar, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a sua substituição visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

2. O FORNECEDOR deverá entregar os bens nos locais determinados no instrumento contratual, (Nota de Empenho).

CLÁUSULA IX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços em assinar a Ata do Registro de Preços, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no edital.

- Demais casos serão julgados conforme as previsões do edital.

CLÁUSULA X - DA RESCISÃO CONTRATUAL

1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93.

2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize prerrogativa de rescindir ata/contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo das incidências das sanções previstas no Edital, no Decreto Municipal 4522/2014, na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas no art. 79 da Lei 8.666/93.

4. O FORNECEDOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão previstas nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA XI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

1. O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de cinco (5) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:

I - Pelo MUNICÍPIO, quando:

a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;

b) o FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar a Ata de Registro de Preços e/ou o contrato decorrente do registro de preços;

c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883, de 06 de julho de 1994;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

e) por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores.

II - Pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.

2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.

3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no inciso I do item 1, será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.

4. No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial do Município, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do quinto dia útil, contado da publicação.

5. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preço, não o desobriga do fornecimento dos produtos, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório.

6. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens constantes do registro de preços.

CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÕES DE BENS COM PREÇOS REGISTRADOS

1. Servirão de cobertura às contratações oriundas da Ata de Registro de Preços os recursos orçamentários alocados quando da emissão da nota de empenho.

2. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, ou a quem delegar competência.

CLÁUSULA XIII - DO FORO

1. Fica eleito o Foro da cidade de SÃO JERÔNIMO/RS, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº 4522/2014 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito.

São Jerônimo, ................................./Prefeito/Empresa:Visto:       Assessoria Jurídica