EDITAL Nº 159/2022

Pregão Eletrônico/SRP 131/2022

EDITAL: Prefeitura Municipal de São Jerônimo, no seguinte endereço eletrônico: www.pregaonlineobanrisul.com.br ou em link no site www.saojeronimo.rs.gov.br

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

| Início do recebimento de propostas | 29/11/2022-12H |
| --- | --- |
| Fim do recebimento de propostas | 13/12/2022-16H |
| Abertura das propostas | 13/12/2022-16H |
| Início da sessão de disputa | 14/12/2022- 08H - ITENS 01 A 60 |
| Início da sessão de disputa | 14/12/2022 – 13H30MIN - ITENS 61 A 125 |
| Tempo de disputa | 10 minutos |
| Ordem dos lances | Decrescente |
| Unidade dos lances | Monetária (R$), 2 casas decimais |
| Decremento mínimo dos lances | 0,5 (em percentual) |
| Aceita lances intermediários | Sim |
| Intervalo entre lances = 03 Segundos | Intervalo Lances da mesma empresa = 10 Segundos |

O Município de São Jerônimo torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO (SRP), tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4522/14 e 3903/06, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, devendo ser observadas as seguintes disposições:

- OBJETO:

1.1 – O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando o registro de preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, conforme especificações descritas no anexo I.

1.2. O Registro servirá para aquisição de qualquer Secretaria ligada a esta municipalidade, ou entidade que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

1.3. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a preços e prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame.

1.4. Os itens listados no anexo n º I, não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço. As licitantes para as quais forem adjudicados itens constantes do Anexo N . º I e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a preferência de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência da ata de registro de preços. O Município de SÃO JERÔNIMO/RS não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte da Prefeitura.

1.5. Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12(doze) meses, tornando-os disponíveis, caso necessite a Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO/RS que efetuará aquisições nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no certame.

1.6. Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quanto necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total para o item.

1.7. Quando das contratações decorrentes do registro de preços será respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata.

2 - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – A validade dos preços registrados será de 01 (um) ano, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

# 3 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

3.1 – Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocadas quando da emissão das Notas de Empenho.

4. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. As empresas que desejarem participar do referido “PREGÃO” devem acessar o sítio www.pregaobanrisul.com.br  e atender as exigências para o procedimento de credenciamento junto ao Sistema de Compras, através do endereço eletrônico: https://pregaobanrisul.com.br/fornecedores

4.2. Edital restrito a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

4.3.    Será vedada a participação de empresas na licitação quando:

- a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;

b) Sob processo de falência ou concordata;

- c) Impedidas de contratar ou licitar com a Administração Pública;

d) Reunidas em consórcio.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. O credenciamento dos Licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema obtidos junto à Seção de Cadastro da Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul – CELIC, de acordo com as regras daquele órgão.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema (CELIC) implica a responsabilidade legal do Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico, sendo a licitante responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras a sua proposta e lances.

5.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de SÃO JERÔNIMO, à CELIC, à PROCERGS ou ao BANRISUL responsabilidade por eventuais danos causados por uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à Seção de Cadastro da CELIC e ao Departamento de Licitações e Contratos do Município, para imediato bloqueio de acesso.

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

6.1. Habilitação Jurídica:

a) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

6.2. Habilitação Fiscal:

a) Situação perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF), conforme Instrução Normativa da SRF nº 200, de 13 de setembro de 2002 (emitida em até 90 dias).

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Certidão, prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional- PGFN (Certidão Conjunta Negativa).

d) Certidão Negativa de Débito junto ao Estado sede da empresa;

e) Certidão Negativa de Débito junto ao Município sede da empresa;

f) Certificado de Regularidade de Situação – FGTS;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), Dec. 5.452 (01/05/1943), Lei 12.440 de 07/07/2011, Resolução 1470 24/08/2011;

6.2.1. Todas as certidões dever ser apresentadas com prazo de validade vigente. Os documentos que não possuírem data de vigência deverão possuir data de expedição de menos de 90 (noventa) dias

6.3. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor do Foro da sede da pessoa jurídica do licitante, expedida a menos de 90 (noventa) dias;

6.4. Habilitação Técnica:

a)	Registro do medicamento na ANVISA dos itens: 17, 33, 34, 35, 36, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 119;

b)	Autorização de Funcionamento - AFE da Empresa Licitante nos itens: 2, 56, 61, 81, 82, 99, 100, 124, 125;

c)	Apresentação do Laudo Analítico para Determinação da Atividade Proteolítica do item: 36;

d)	Registro no Ministério da Saúde dos itens: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123;

e)	Certificado INMETRO dos itens: 41, 42, 43;

f)	Solicita-se material de demonstração dos itens: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 31, 44, 45, 46, 47, 48,51, 52, 53, 54, 60, 69, 79.

g)     O fiscal do contrato será responsável pela análise dos documentos técnicos bem como dos descritivos das propostas e averiguação da demonstração dos itens referidos anteriormente. A licitante melhor classificada nesses itens, deverá apresentar amostra no prazo de até 03 (três) dias, após convocação enviada por e-mail (informado na proposta) pela fiscal Carolina Oliveira Azevedo (fone: (51) 651-3211, e-mail: saude@saojeronimo.rs.gov.br); Gestor: Ederson Pizio Lopes.  A entrega da amostra deverá ocorrer no Prédio da Secretaria da saúde, na Rua Ramiro Barcelos nº 80, Centro, São Jerônimo/RS, das 08h às 12h e das 13h às 16h30min.

6.5. DECLARAÇÕES:

- Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (conforme modelo do Anexo), assinada por representante (s) legal (is) da empresa.

- Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, (conforme modelo do Anexo), assinada por representante (s) legal (is) da empresa.

c)	Declaração assinada pelo representante legal da empresa ou contador ou ainda documento emitido por órgão competente (expedida a menos de 90 dias), que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações. (Modelo anexo).

6.6. Será aceito o CERTIFICADO de Registro Cadastral – CRC, emitido pela CELIC válido na data de apresentação das propostas, em substituição aos documentos que constem no mesmo, e que estiverem dentro de seu prazo de validade.

OBS: Os documentos exigidos, que não constarem no CERTIFICADO, deverão acompanhar o mesmo.

7. HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação, o autor da melhor proposta deverá encaminhar os documentos previsto no item 6:

a) Via e-mail escaneado para licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, do término da sessão de disputa;

b) Após encerrada a disputa, deverá entregar a documentação no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do dia posterior a sessão do Pregão em que foi declarado vencedor, para o seguinte endereço:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

Departamento de Licitações e Contratos

Rua Coronel Soares de Carvalho, 558 – CEP 96700-000

SÃO JERÔNIMO / RS

7.2. Em havendo inabilitação ou desclassificação, será convocado o próximo licitante, através do e-mail informado na proposta ou no cadastro do Sistema pregão online Banrisul, que deverá apresentar documentação, da forma já mencionada no item 7.1.

7.3. A Licitante que enviar os documentos com assinatura com certificação digital por e-mail, no prazo estabelecido no item 7.1 (a), será dispensado o envio desses conforme estabelecido no item 7.1 (b).

8. PROPOSTA

8.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras a sua proposta e lances.

8.2. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3. A Proposta de Preço deverá consignar expressamente, os valores unitários e totais dos bens, em moeda nacional. Nos preços deverão estar contempladas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, toda e qualquer despesa que venha a incidir sobre o preço do bem.

8.4. O valor unitário do item será considerado para a fase de lances. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 0,50% (zero, cinquenta por cento).

8.5. Pela vencedora deverá ser observado os limites do Termo de Referência (anexo I);

8.6. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. Se na proposta não constar o prazo de validade, subentender-se-á 60 (sessenta) dias;

8.7. As propostas deverão atender integralmente o Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, levando em consideração, inclusive, o prazo e local de entrega especificado em edital.

8.8. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes nos preços unitários ofertados até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula. Não serão aceitos preços totais com mais de dois dígitos após a vírgula, sendo a proposta desclassificada quanto ao respectivo item.

8.9. A proposta deverá especificar marca e valor unitário, devendo ser observado o limite de preço do item.

8.10. Após a fase de lances, a(s) licitante(s) melhor(es) classificada(S) nos itens 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 31, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 60, 69, 79 deste edital, deverá(ão) apresentar material de demonstração, no prazo de até 03 (três) dias após convocação da fiscal, para o endereço indicado no anexo I – Termo de Referência.

Obs.  A documentação apresentada para o atendimento ao item 6.4 e o material de demonstração do item 8.10 deste edital será analisada pela fiscal indicada pela Secretaria requisitante.

8.11. A licitante deverá fornecer em sua proposta o código do banco ou ISPB, agência bancária e número da conta corrente bem como o seu CNPJ/CPF, para que sejam efetuados os pagamentos dos produtos/serviços

#### 9. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

9.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, com a divulgação das propostas de preço recebidas, as quais devem estar em perfeita consonância com o edital.

9.2. Os Licitantes, NA FASE DE LANCES, deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro.

9.3. Será considerada aceitável a proposta que:

a) atenda a todos os termos deste Edital;

b) contenha preço compatível com os praticados no mercado.

Parágrafo Único. Constatada a existência de proposta (s) inexequível (eis) o Pregoeiro excluirá o Licitante da etapa de lances.

9.4. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP deverão declarar na proposta eletrônica, em campo próprio, quando do envio da proposta inicial, que estão enquadradas nessa (s) categoria (s);

9.5. Às MEs e EPPs, havendo alguma restrição na regularidade fiscal será aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para apresentar a regularização da restrição. Este prazo poderá ser prorrogado, por igual período, a critério da Administração.   A não regularização da documentação no prazo previsto implicará em decadência ao direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a adjudicação do objeto, assinatura do contrato (quando for o caso) ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação aplicável.

9.6. Aberta à etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por meio do provedor eletrônico.

9.7. Os Licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de lances, oferecerem lances sucessivos, com valores inferiores ao último lance registrado no sistema.

9.8. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo o lance recebido e registrado em primeiro lugar pelo provedor.

9.9. Durante a sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais Licitantes, sendo vedada à identificação do detentor do lance. O intervalo entre lances, será de 03 (três) segundos, e o intervalo de lances da mesma empresa, será de 10 (dez) segundos.

9.10. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após transcorrer o período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.10.1. Caso haja propostas com valores iguais, e não havendo lances na etapa competitiva, o Pregoeiro acionará o botão disponibilizado pelo pregão online Banrisul para o desempate.

Parágrafo Único. A sessão pública do Pregão só estará concluída após a etapa de lances e aceite da proposta, após encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos Licitantes manterem-se conectados ao sistema até o final desta etapa.

9.11. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao Licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação.

9.12. Em havendo desconexão entre o Pregoeiro e os demais Licitantes por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

9.13. Quando houver desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema permanecer acessível aos Licitantes para recepção dos lances, quando possível à retomada do certame pelo Pregoeiro os atos até então praticados serão considerados válidos.

9.14. O Pregoeiro poderá suspender, cancelar ou reabrir a sessão pública a qualquer momento.

9.15. O Pregoeiro anunciará o Licitante de melhor lance, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

9.16. Em sendo habilitado, o Licitante será considerado vencedor.

10- PRAZO E FORMA PARA A ENTREGA:

10.1. O prazo para entrega será de até 30 (trinta) dias, a contar da data do envio do empenho (por e-mail indicado na proposta) à detentora da Ata de Registro de Preços.

10.2. O local de entrega será no Prédio da Secretaria de Saúde, na Rua Ramiro Barcelos, nº 80, Bairro Centro, São Jerônimo/RS. Gestor: Éderson Pizio Lopes. Fiscal: Carolina Oliveira de Azevedo, contato pelo telefone (51) 3651-3211, e-mail: saude@saojeronimo.rs.gov.br.

10.3. O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga,
descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos

10.4. O recebimento dos produtos, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho dos produtos fornecidos, cabendo-lhes sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

10.5. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis, sujeitando-se as penalidades previstas neste edital.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias, conforme os artigos 3º e 7º do Decreto Municipal 4.742/2016, após recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda (Setor de Contabilidade), conforme a entrega solicitada, conferência de quantidade e qualidade pela Secretaria solicitante, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, devidamente quitada e atestada por servidor  público responsável  pelo recebimentos das mesmas.

11.1.1. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração pagará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

a) O atraso de pagamento só será considerado se a Administração der causa ao mesmo;

b) O início da contagem de prazo será do recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda.

11.2. A forma de pagamento do Município de SÃO JERÔNIMO é por contraempenho. As faturas que não estiverem corretamente formuladas deverão ser devolvidas dentro do prazo de sua conferência à contratada, e seu tempo de tramitação desconsiderado.

11.3. Somente serão pagos os valores correspondentes aos bens/serviços efetivamente entregues/realizados e atestados.

11.4. O Município poderá proceder à retenção do INSS, ISS e IRRF, quando for o caso, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos referidos tributos.

12 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

12.1 – Não haverá reajuste de preços durante a vigência do Registro de Preços de que trata o presente Edital, salvo se transcorrido mais de doze meses entre a apresentação da proposta e o adimplemento da parcela, oportunidade em que poderá ser aplicado o IPCA como índice de reajuste.

12.2 – Havendo alteração de preços dos materiais, gêneros ou bens tabelados por órgãos oficiais competentes ou nos casos de incidência de novos impostos ou taxas ou de alteração das alíquotas dos já existentes, os preços registrados poderão ser reequilibrados de acordo com as modificações ocorridas, conforme dispõe o art.65, II “d”, da Lei 8.666/93 e alterações em vigor.

12.2.1 – Na hipótese prevista acima, deverá ser mantida a diferença apurada entre o preço originalmente constante na proposta original e objeto do registro e o preço da tabela da época.

12.3 – O beneficiário do registro poderá solicitar o reequilíbrio dos preços vigentes, através de solicitação formal ao Município (ao Gestor da Ata de RP), junto ao setor de Protocolo no horário das 09h às 12h e das 13h às 15h, na Av. Rio Branco, nº 478, Centro, São Jerônimo/RS - (51) 3651-1008 ou através do e-mail tributos@saojeronimo.rs.gov.br, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos, que serão analisados e julgados pelo Município.

12.4 – Independentemente da solicitação de que trata o item 12.2, a Administração poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da sua publicação na imprensa oficial do Município.

12.5 - Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.

12.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

12.7 – O preço alterado não poderá ser superior ao praticado no mercado.

13 - DAS PENALIDADES

13.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita as sanções previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, demais normas pertinentes e, em especial, aquelas aqui especificadas, assegurados o contraditório e ampla defesa:

- Advertência;

- Multa, nos moldes do subitem 13.4 e seguintes;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, por até 2 (dois) anos, sendo graduada nos termos do subitem 13.8;

- Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.2. As sanções previstas nas letras “a”, “c”, ”d” “e” do subitem 13.1 e na legislação vigente poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa, desde que observado o princípio da proporcionalidade;

13.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas do contrato celebrado.

13.4. A multa aplicável será de:

- 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor global da contratação. Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, a contratante poderá, a seu critério, recusar o recebimento do produto/serviço, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso;

- 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo da execução do serviço, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na letra “a” do subitem 13.4;

- 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em prestar o objeto, calculado sobre o valor correspondente à parte não cumprida;

- 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho;

- 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao prazo de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho.

13.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.

13.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras;

13.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na prestação do serviço ou entrega do produto, a nota de empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa.

13.8. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:

- Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da advertência, a CONTRATADA permanecer inadimplente;

- Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

- Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA:

- Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação;

- For multada, e não efetuar o pagamento.

13.9. O prazo previsto na letra “c” do subitem 13.8 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos.

13.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS, são sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município, sendo aplicadas, por igual período.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada à vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo/RS, quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal.

13.11. Em caso de constatação de descumprimento ao contrato ou as normas previstas na licitação, a autoridade competente instaurará processo administrativo para a apuração do fato e aplicação da(s) sansão(ões) cabível(eis). O contratado será notificado para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação, no caso de aplicação das sanções previstas nas letras “a” a “d” do subitem 13.1 deste edital. No caso de aplicação da sanção prevista na letra “e” do subitem 13.1 o prazo para a defesa do contratado é de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da notificação.

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão aquele que não se manifestar em até 02 (dois) dias úteis anteriores a data prevista para a abertura da sessão do Pregão, apontado as falhas e irregularidades que o viciaram.

14.1.1 As impugnações, recursos ao ato convocatório do pregão, bem como, solicitações formais da contratada, serão recebidos junto ao setor de Protocolo, no horário das 09h às 12h e das 13h às 15h, na Av. Rio Branco, nº 478, Centro, São Jerônimo/RS - (51) 3651-1008, ou através do e-mail tributos@saojeronimo.rs.gov.br.

14.2. Dos demais atos relacionados com o Pregão, ao final da sessão pública, qualquer Licitante poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, expondo a síntese de suas razões, em formulário eletrônico específico, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

14.3. A falta de manifestação, conforme acima especificado, importará a decadência do direito de recurso.

14.4. Não serão aceitos como recursos às alegações que não se relacionem às razões indicadas pelo Licitante recorrente na sessão pública.

14.5. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.6. Os autos deste Processo permanecerão franqueados aos interessados, junto ao Departamento de Licitações e Contratos na Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO, Rua Coronel Soares de Carvalho, 558.

14.7. A apresentação de impugnação ou recurso, após o prazo estipulado no subitem anterior, receberá tratamento de mera informação.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS:

15.1 - Os órgãos e/ou entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

15.2 - A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Administração e nos casos em que as aquisições se revelarem antieconômicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades que possam levar ao cancelamento do registro de preços.

15.3 - A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

15.4 Nenhuma indenização será devida ao Licitante pela apresentação de documentação ou proposta relativa a esta Licitação.

15.5 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

15.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará o afastamento do Licitante, desde que, seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

15.7 A apresentação da proposta será a evidência de que o Licitante examinou e aceitou completamente as normas desta Licitação, e que obteve da PMSJ todos os esclarecimentos satisfatórios à sua confecção, inclusive referente às normas, instruções e regulamentos necessários.

15.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os Licitantes, desde que, não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

15.9 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

15.10 As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital deverão ser dirigidas por escrito ao Pregoeiro, através   do     e-mail licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para a abertura da sessão pública.

15.11. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas, encontrar-se-ão à disposição dos interessados no site: www.pregaoonlinebanrisul.com.br e/ou no site: www.saojeronimo.rs.gov.br.

15.12. Fazem parte integrante deste edital o Termo de Referência – Anexo I- Termo de Referência // Anexo II - Modelo proposta // Anexo III - Declaração de Inidoneidade // Anexo IV - Declaração que não emprega menor // Anexo V- Declaração de ME/EPP // Anexo VI - Minuta de Ata de Registro de Preços.

SÃO JERÔNIMO, 28 de novembro de 2022.

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI ARAUJO

SECRETÁRIA DE GOVERNO

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Airton Leandro Heberle

Secretário Municipal de Administração

ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS FORAM

EXAMINADOS E   APROVADOS PELA

ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

____________________________

João Antônio Dias Avila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        OAB/RS 91.881

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO:  Registro de preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, conforme especificações no anexo I.

| Item | Especificação | Unid. | Quant | Preço Unit. Máximo | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD: 0348807 - ABAIXADOR DE LÍNGUA APLICAÇÃO. VISUALIZAÇÃO DA OROFARINGE EM CONSULTA MÉDICA E RETIRADA DE POMADAS DE FRASCOS. DESCRITIVO: MATERIAL: MADEIRA, TIPO: DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO: 14 CM, FORMATO: TIPO ESPÁTULA, LARGURA: 1,50 CM, ESPESSURA: 2 MM. ACABAMENTO SEM REBARBAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PCT | 200 | R$ 4,18 | R$ 836,00 |
| 2 | COD: 0277319 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES APLICAÇÃO: ANTISSÉPTICO TÓPICO, UTILIZADO PARA ASSEPSIA DE FERIMENTOS E EM GARGAREJOS OU BOCHECHOS. DESCRITIVO: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO:10 VOLUMES. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO COM 1000 ML, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES PARTIR DA DATA DA ENTREGA. FRASCO DE 1 LITRO. | FRSC | 100 | R$ 5,68 | R$ 568,00 |
| 3 | COD: 0439812 - AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 13 X 4,5 APLICAÇÃO: PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES, PERFURAR PELE PARA OBTER SANGUE PARA GLICEMIA CAPILAR E/ OU REALIZAR EXAMES. DESCRITIVO: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 26 G X 1/2", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX | 100 | R$ 8,70 | R$ 870,00 |
| 4 | COD: 0439807 - AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 25 X 7,0 APLICAÇÃO: PARA COMPOR SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS VIA INTRAMUSCULAR E/ OU REALIZAR COLETA DE EXAMES. DESCRITIVO: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 22 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX | 80 | R$ 8,39 | R$ 671,20 |
| 5 | COD: 0397502 - AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 25 X 8 APLICAÇÃO: PARA COMPOR SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS VIA INTRAMUSCULAR E/ OU REALIZAR COLETA DE EXAMES. DESCRITIVO: CARACTERÍSTICAS: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 21 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/3. CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX | 80 | R$ 8,66 | R$ 692,80 |
| 6 | COD: 0439799 - AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 40 X 12 APLICAÇÃO: PARA PERFURAR FRASCOS DE SORO FISIOLÓGICO E PROVOCAR JATO ADEQUADO DO SORO SOBRE FERIDAS A SEREM LAVADAS. DESCRITIVO: AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 18 G X 1 1/2", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX | 60 | R$ 9,26 | R$ 555,60 |
| 7 | COD: 0269941 - ÁLCOOL ETÍLICO 70% APLICAÇÃO: USO MÉDICO HOSPITALAR NA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, SUPERFÍCIES E MÃOS. DESCRITIVO: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70%_ (70¿GL), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. GALÃO COM 5 LITROS. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ, de acordo com NBR 14725. | BMBN | 250 | R$ 30,55 | R$ 7.637,50 |
| 8 | COD: 0269941 - ÁLCOOL ETÍLICO 70% APLICAÇÃO: USO MÉDICO HOSPITALAR NA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, SUPERFÍCIES E MÃOS. DESCRITIVO: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70%_ (70¿GL), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. FRASCO COM 1000 ML. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ, de acordo com NBR 14725. | FRSC | 400 | R$ 6,38 | R$ 2.552,00 |
| 9 | COD: 0279726 - ALGODÃO HIDRÓFILO BRANCO APLICAÇÃO: ASSEPSIA DE PELE, CONFECÇÃO DE COXIM E USO ODONTOLÓGICO. DESCRITIVO: ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM MANTAS, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL MATERIAL: 100% ALGODÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS; LARGURA 20CM; COMPRIMENTO: 100CM; PESO 500 GR: MANTA UNIFORME QUE FAVOREÇA A SEPARAÇÃO EM CAMADAS EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM SUJIDADE, MACIO, COM BOA ABSORÇÃO, INODORO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 18 MESES PARTIR DA DATA DA ENTREGA. ROLOS COM 20CM X 100CM. | PCT | 300 | R$ 11,90 | R$ 3.570,00 |
| 10 | COD: 0444343 - ATADURA DE CREPE 06 cm APLICAÇÃO: PARA FIXAR CURATIVOS. DESCRITIVO: MATERIAL: 100 % DE ALGODÃO, 06 CM DE LARGURA POR 1,20 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE (EM REPOUSO), COR NATURAL, COM 13 FIOS/CM2, BORDAS ACABADAS. ROLO UNIFORME ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE PLÁSTICO. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. PACOTES COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | PCT | 1.500,00 | R$ 3,96 | R$ 5.940,00 |
| 11 | COD: 0444355 - ATADURA DE CREPE 10 cm APLICAÇÃO: PARA FIXAR CURATIVOS. DESCRITIVO: MATERIAL: ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 10 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, POR 1,80 DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE (EM REPOUSO), COR NATURAL, COM 13 FIOS/CM2, BORDAS ACABADAS, ROLO UNIFORME, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE PLÁSTICO. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. . PACOTES COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | PCT | 2.500,00 | R$ 6,36 | R$ 15.900,00 |
| 12 | COD: 0444365 - ATADURA DE CREPE 15 CM APLICAÇÃO: PARA FIXAR CURATIVOS. DESCRITIVO: MATERIAL: 100 % DE ALGODÃO, 15 CM DE LARGURA POR 1,80 DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) APROXIMADAMENTE, COR NATURAL, COM 13 FIOS/CM2, BORDAS ACABADAS, ROLO UNIFORME, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE PLÁSTICO. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. PACOTES COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | PCT | 3.000,00 | R$ 8,20 | R$ 24.600,00 |
| 13 | COD: 0474449 - ATADURA ELASTICA 10 cm APLICAÇÃO: PARA FIXAR CURATIVOS, REALIZAR CURATIVOS COMPRESSIVOS E CONFECÇÃO DE BOTAS DE UNNA. DESCRITIVO: ATADURA, TIPO 1: ELÁSTICA, MATERIAL 1: TECIDO MISTO, DIMENSÕES: 10 CM, ADICIONAL: HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. ALTA RESISTÊNCIA E ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, PROPORCIONANDO UNIFORMIDADE DE COMPRESSÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NO ATO DA ENTREGA DO PRODUTO PACOTES COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | PCT | 400 | R$ 8,33 | R$ 3.332,00 |
| 14 | COD: 0474453 - ATADURA ELASTICA 15 cm APLICAÇÃO: PARA FIXAR CURATIVOS, REALIZAR CURATIVOS COMPRESSIVOS E CONFECÇÃO DE BOTAS DE UNNA. DESCRITIVO: ATADURA ELÁSTICA EM TECIDO SINTÉTICO MISTO, ABSORVENTE, NÃO IRRITANTE DA PELE, MACIO, QUE PROPORCIONA UNIFORMIDADE DE COMPRESSÃO. ALTA RESISTÊNCIA E EXCELENTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PLÁSTICO TRANSPARENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NO ATO DA ENTREGA DO PRODUTO PACOTES COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | PCT | 400 | R$ 16,90 | R$ 6.760,00 |
| 15 | BANDAGEM PARA USO APÓS PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÕES. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADAS, FORMATO REDONDO, COR DA PELE; HIPOALÉRGICA. CAIXA COM 500 UNIDADES. | CX | 100 | R$ 11,69 | R$ 1.169,00 |
| 16 | COD: 0477877 - BOTA DE UNNA PRONTA PARA USO APLICAÇÃO: BANDAGEM COM PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CRÔNICAS DE ORIGEM VENOSA. PROMOVE O CUIDADO DA PELE DO MEMBRO AFETADO. DESCRITIVO: BOTA DE UNNA, MATERIAL: MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, COMPOSIÇÃO ADICIONAL: IMPREGNADA C/ PASTA ÓXIDO DE ZINCO E ASSOCIAÇÕES, DIMENSÕES: CERCA DE 10 CM X 9 M, EMBALAGEM: EM ROLO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM: CAIXA COM 1 UNIDADE. | UN | 250 | R$ 22,50 | R$ 5.625,00 |
| 17 | COD: 0437909 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO APLICAÇÃO: AUXILIA NO ISOLAMENTO DA ÁREA A SER TRATADA NO PACIENTE, MEDIDA IMPRESCINDÍVEL EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM QUE É NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA TÉCNICA ASSÉPTICA. DESCRITIVO: CAMPO CIRÚRGICO, TIPO: FENESTRADO, MATERIAL: TNT, DIMENSÃO: CERCA DE 40 X 40 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FENESTRA MÍNIMA 10CM. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES APÓS A COMPRA DO PRODUTO. UNIDADE. | UN | 200 | R$ 2,43 | R$ 486,00 |
| 18 | COD: 0277590 - CATETER DE OXIGENIO NUMERO 04, ESTÉRIL APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO A ADULTOS VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO TISSULAR. DESCRITIVO: CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO: PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO: SILICONIZADO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, FLEXÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, PAREDES REGULARES E ATÓXICO, DEVE APRESENTAR NUMA DAS EXTREMIDADES A PONTA FECHADA COM TRÊS FUROS LATERAIS E NA OUTRA UM CONECTOR PARA ADAPTAR AO TUBO FORNECEDOR DE OXIGÊNIO. O CONECTOR DEVE SER FABRICADO EM POLICLORETO DE VINILA CREPE (PVC), CONFORME NORMA NRB 10333-1 E 10333-2. EMBALAGENS INDIVIDUAIS, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO VER NRB. UNIDADE | UN | 50 | R$ 0,65 | R$ 32,50 |
| 19 | COD: 0277589 - CATETER DE OXIGENIO NUMERO 08, ESTÉRIL APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO A ADULTOS VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO TISSULAR. DESCRITIVO: CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO: PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO: SILICONIZADO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL. FLEXÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, PAREDES REGULARES E ATÓXICO, COM 2,5MM DE DIÂMETRO EXTERNO E 1,5 MM DE DIÂMETRO INTERNO E 34 CM DE COMPRIMENTO. DEVE APRESENTAR NUMA DAS EXTREMIDADES A PONTA FECHADA COM TRÊS FUROS LATERAIS E NA OUTRA UM CONECTOR PARA ADAPTAR AO TUBO FORNECEDOR DE OXIGÊNIO. O CONECTOR DEVE SER FABRICADO EM POLICLORETO DE VINILA CREPE (PVC), CONFORME NORMA NRB 10333-1 E 10333-2. EMBALAGENS INDIVIDUAIS, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO VER NRB. UNIDADE | UN | 100 | R$ 0,81 | R$ 81,00 |
| 20 | COD: 0395230 - CATÉTER TIPO ÓCULOS NASAL ADULTO, ESTÉRIL APLICAÇÃO: INALAÇÃO DE OXIGÊNIO ATRAVÉS DE AMBAS AS NARINAS, PARA MELHORAR A OXIGENAÇÃO TECIDUAL. DESCRITIVO: CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO: PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO, TIPO: TIPO ÓCULOS, PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TAMANHO: ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO,2,10M, TIPO A. EMBALAGEM INDIVIDUAL. UNIDADE. | UN | 1.000,00 | R$ 1,08 | R$ 1.080,00 |
| 21 | COD: 0282205 - CATETER TIPO ÓCULOS NASAL PEDIATRICO, ESTÉRIL. APLICAÇÃO: INALAÇÃO DE OXIGÊNIO ATRAVÉS DE AMBAS AS NARINAS, PARA MELHORAR A OXIGENAÇÃO TECIDUAL. DESCRITIVO: CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO: PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO, TIPO: TIPO ÓCULOS, PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TAMANHO: INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO,2,10M, TIPO A. EMBALAGEM INDIVIDUAL. UNIDADE. | UN | 200 | R$ 1,32 | R$ 264,00 |
| 22 | COD: 0333905 – COLCHÃO HOSPITALAR – PIRAMIDAL APLICAÇÃO: USADO NO LEITO PARA PREVENIR ESCARAS EM PACIENTES ACAMADOS DESCRITIVO: COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL: ESPUMA 100% POLIURETANO, FORMATO: SELADO, DENSIDADE: D-28, COMPRIMENTO: 1,85 M, ALTURA BASE: 5 CM, LARGURA: 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO CAIXA DE OVO. VALIDADE: INDETERMINADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. | UN | 100 | R$ 124,00 | R$ 12.400,00 |
| 23 | COD: 0419392 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 2000 ML APLICAÇÃO: DRENAGEM DE URINA ATRAVÉS DE UMA SONDA VESICAL DE DEMORA. DESCRITIVO: COLETOR DE URINA, MATERIAL: PVC, TIPO: SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE: CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO: GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA: VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA: CLAMP CORTA FLUXO, FILTRO: FILTRO HIDROFÓBICO/BACTERIOLÓGICO. ESTÉRIL; TUBO CONECTOR COM 110 CM DE COMPRIMENTO; BOLSA APRESENTANDO UM DOS LADOS TRANSPARENTES, RESISTENTE, SEM VAZAMENTOS, POSSUINDO TUBO CONECTOR PARA SONDA PROTEGIDO, COM DIÂMETRO INTERNO IGUAL OU SUPERIOR A 0,5 CM; COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DA BOLSA RÍGIDO E AJUSTÁVEL AO LEITO; TUBO DE DRENAGEM INFERIOR COM TAMPA E PINÇA REGULÁVEL QUE NÃO PERMITA VAZAMENTO QUANDO TOTALMENTE FECHADA. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA SEM DELAMINAR, FAVORECENDO A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES APÓS A COMPRA DO PRODUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. UNIDADE | UN | 300 | R$ 4,32 | R$ 1.296,00 |
| 24 | COD: 0363482 - COLETOR PARA PÉRFURO CORTANTES CAPACIDADE TOTAL 13 LITROS APLICAÇÃO: DESTINAÇÃO SEGURA PARA AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI ETC USADAS. DESCRITIVO: COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 13 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL. REVESTIMENTO INTERNO ANTI VAZAMENTO, PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13853 COM CAPACIDADE TOTAL DE 13 LITROS. UNIDADE | UN | 500 | R$ 5,35 | R$ 2.675,00 |
| 25 | COD: 0363484 - COLETOR PARA PÉRFURO CORTANTES CAPACIDADE TOTAL 7 LITROS APLICAÇÃO: DESTINAÇÃO SEGURA PARA AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI ETC USADAS. DESCRITIVO: COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 7 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL. REVESTIMENTO INTERNO ANTI VAZAMENTO, PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13853 COM CAPACIDADE TOTAL DE 7 LITROS. UNIDADE | UN | 150 | R$ 3,98 | R$ 597,00 |
| 26 | COD: 0269974 - COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 CM EM PACOTES DE 500 UNIDADES APLICAÇÃO: CURATIVOS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CLÍNICOS E ODONTOLÓGICOS. DESCRITIVO: COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 13 FIOS/CM2, MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 10 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM EMPILHAMENTO UNIFORME NA EMBALAGEM, COM TRAMA E URDIDURA REGULARES COM AUSÊNCIA DE FIAPOS, ALVEJANTE ÓPTICO, AMIDO E SUJIDADE. QUE PERMITA ABSORÇÃO IMEDIATA DE FLUIDOS E SANGUE. EMBALAGEM PLÁSTICA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE 24 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 UNIDADES. | PCT | 500 | R$ 33,24 | R$ 16.620,00 |
| 27 | COD: 0269971 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM EM PACOTES DE 500 UNIDADES APLICAÇÃO: PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CLÍNICOS E ODONTOLÓGICOS. DESCRITIVO: COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 13 FIOS/CM2, MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 7,50 CM, COMPRIMENTO: 7,50 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL, COM 8 DOBRAS, 13 FIOS/CM², COM EMPILHAMENTO UNIFORME NA EMBALAGEM, COM TRAMA E URDIDURA REGULARES COM AUSÊNCIA DE AMIDO, DE FIAPOS, DE ALVEJANTE ÓPTICO, AMIDO E SUJIDADE. QUE PERMITA ABSORÇÃO IMEDIATA DE FLUIDOS E SANGUE. EMBALAGEM PLÁSTICA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE 24 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 UNIDADES. | PCT | 500 | R$ 23,00 | R$ 11.500,00 |
| 28 | COD: 0269981 - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 10 X 10 CM EM ENVELOPES ESTÉREIS APLICAÇÃO: PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, LIMPEZA E COBERTURA DE FERIDAS. DESCRITIVO: COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 13 FIOS/CM2, MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 10 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. COM TRAMA E URDIDURA REGULARES. COM AUSÊNCIA DE AMIDO, DE ALVEJANTE ÓPTICO, DE FIAPOS E SUJIDADES. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA, SEM DELAMINAR E FAVOREÇA A TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM SELAGEM DO TIPO QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. VALIDADE 24 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. ENVELOPES ESTÉREIS COM 10 UNIDADES. | ENV | 15.000,00 | R$ 1,16 | R$ 17.400,00 |
| 29 | COD: 0269978 - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 CM EM ENVELOPES ESTÉREIS APLICAÇÃO: PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, LIMPEZA E COBERTURA DE FERIDAS. DESCRITIVO: COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 13 FIOS/CM2, MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 7,50 CM, COMPRIMENTO: 7,50 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. COM TRAMA E URDIDURA REGULARES. COM AUSÊNCIA DE AMIDO, DE ALVEJANTE ÓPTICO, DE FIAPOS E SUJIDADES. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA SEM DELAMINAR E FAVOREÇA A TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM SELAGEM DO TIPO QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES APÓS A COMPRA DO PRODUTO. ENVELOPES ESTÉREIS COM 10 UNIDADES. | ENV | 15.000,00 | R$ 0,60 | R$ 9.000,00 |
| 30 | COD: 0439495 – COMPRESSA DE GAZE RAYON EMBEBIDA EM ÓLEO PROTETOR APLICAÇÃO: GAZE NÃO ADERENTE, PROMOVE PROCESSO DE REPARO TECIDUAL E CONTROLE BACTERIANO. DESCRITIVO: COMPRESSA GAZE, MATERIAL: RAYON, LARGURA:7,50 CM, COMPRIMENTO: 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBEBIDA EM ÓLEO DERMOPROTETOR. ESTÉRIL UNIDADE. | UN | 300 | R$ 3,93 | R$ 1.179,00 |
| 31 | COD: 0447381 – GAZE EM ROLO APLICAÇÃO: CONFECÇÇÃO DE APÓSITOS E COXINS DESCRITIVO: COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO: GAZE, MATERIAL :100% ALGODÃO, MODELO: TIPO QUEIJO, DIMENSÕES: CERCA DE 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 8 CAMADAS, ESTERILIDADE: USO ÚNICO, EMBALAGEM: ROLO. TRAMA REGULAR, COM 13 FIOS/CM2, BORDAS LATERIAS COM ACABAMENTO E AUSÊNCIA DE FIAPOS, DE ALVEJANTE ÓPTICO, DE AMIDA E DE SUJIDADE. DEVE PERMITIR ABSORÇÃO DE FLUIDOS E SANGUE, ROLO EMBALADO INDIVUDUALMENTE. | UN | 250 | R$ 56,09 | R$ 14.022,50 |
| 32 | COD: 0464188 - COMPRESSA CIRURGICA APLICAÇÃO: ABSORÇÃO DE FLUÍDOS E SANGUE EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. DESCRITIVO: COMPOSIÇÃO: COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO: CIRÚRGICA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: CERCA DE 25 X 25 CM, ACESSÓRIOS: C/ CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE: USO ÚNICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR BRANCA, BAINHA COM OVERLOCK, COM AUSÊNCIA DE AMIDO, DE SUJIDADE E DE FIAPOS. NÃO ESTÉRIL. DEVE OFERECER ABSORÇÃO IMEDIATA DE FLUÍDOS E SANGUE. DEVE PERMITIR LAVAGEM, SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM O MÍNIMO DE REDUÇÃO E GARANTIA DA QUALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 18 MESES APÓS A COMPRA DO PRODUTO. PACOTE COM 50 UNIDADES. | PCT | 80 | R$ 25,80 | R$ 2.064,00 |
| 33 | COD: 0269880 - CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 2% APLICAÇÃO: PREPARO DE MUCOSAS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; PREPARO DA REGIÃO GENITAL PRÉ-SONDAGEM VESICAL; ANTISSEPSIA EXTRABUCAL EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. DESCRITIVO: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 2%, APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA. DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO AQUOSA. SOLUÇÃO APRESENTADA EM FRASCO DE 1000 ML; INSTRUÇÕES DE USO, FABRICAÇÃO E VALIDADE, IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. | FRSC | 200 | R$ 16,31 | R$ 3.262,00 |
| 34 | COD: 0434558 – CURATIVO EM PLACA HIDROCOLÓIDE APLICAÇÃO: TRATAMENTO DE FERIDAS EXTENSAS AGUDAS OU CRÔNICAS, E QUEIMADURAS DESCRITIVO: CURATIVO, TIPO: HIDROCOLÓIDE, MATERIAL: POLIURETANO, REVESTIMENTO: REVESTIDO COM ALGINATO DE CÁLCIO E CARMELOSE, DIMENSÃO: CERCA DE 15 X 15 CM, PERMEABILIDADE: SEMIPERMEÁVEL, COMPONENTES: NÃO ADERENTE, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES APÓS A COMPRA DO PRODUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, A DATA DE FABRICAÇÃO, A DATA DE VALIDADE E O NÚMERO DE REGISTRO DA ANVISA. UNIDADE. | UN | 200 | R$ 31,19 | R$ 6.238,00 |
| 35 | COD: 0433141 – CURATIVO COM CARVÃO ATIVADO E NITRATO DE PRATA APLICAÇÃO: É INDICADO PARA FERIDAS EXSUDATIVAS, LIMPAS OU INFECTADAS, CRÔNICAS OU AGUDAS, SUPERFICIAIS OU PROFUNDAS E COM ODOR DESAGRADÁVEL, COMO CARCINOMAS FÚNGICOS, FERIDAS ULCERATIVAS TRAUMÁTICAS E DEISCÊNCIAS CIRÚRGICAS. DESCRITIVO: CURATIVO, MATERIAL: NÃO TECIDO, REVESTIMENTO: PREENCHIDO COM CARVÃO ATIVADO E PRATA, DIMENSÃO: CERCA DE 10 X 10 CM, COMPONENTES: NÃO ADERENTE, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES APÓS A COMPRA DO PRODUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, A DATA DE FABRICAÇÃO, A DATA DE VALIDADE E O NÚMERO DE REGISTRO DA ANVISA. UNIDADE. | UN | 100 | R$ 17,16 | R$ 1.716,00 |
| 36 | COD: 0328078 - DETERGENTE ENZIMÁTICO APLICAÇÃO: PARA DESINFECÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PROVENIENTE DE CURATIVOS E OUTROS PROCEDIMENTOS. COMPOSTO DE ENZIMAS CAPAZES DE DIGERIR AÇÚCARES, AMIDOS, PROTEÍNAS E GORDURAS E DE CATALISAR HIDRÓLISE. DESCRITIVO: DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO: A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL COM RÓTULO EM CONFORMIDADE COM A RDC 55 DE NOVEMBRO DE 2012, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E RENDIMENTO DO PRODUTO QUANDO DA SUA DILUIÇÃO. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES FRASCO DE 1 LITRO. | FRSC | 200 | R$ 19,43 | R$ 3.886,00 |
| 37 | COD: 0437173 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO AGULHA 21 APLICAÇÃO: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO PARA INFUSÃO DE SORO OU MEDICAMENTO. DESCRITIVO: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO: VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BISEL TRIFACETADO, ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE, CÂNULA EM VINIL COM 30 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9753. UNIDADE. | UN | 300 | R$ 0,48 | R$ 144,00 |
| 38 | COD: 0437167 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO AGULHA 23 APLICAÇÃO: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO PARA INFUSÃO DE SORO OU MEDICAMENTO. DESCRITIVO: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO: VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BISEL TRIFACETADO, ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE, CÂNULA EM VINIL COM 30 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9753. UNIDADE. | UN | 300 | R$ 0,45 | R$ 135,00 |
| 39 | COD : 0385209 EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:DE INFUSÃO, MATERIAL:PVC CRISTAL, COMPRIMENTO:MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA:CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR:GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA:REGULADOR DE FLUXO, TIPO INJETOR:C/INJETOR LATERAL"Y",AUTOCICATRIZANTE, TIPO CONECTOR:LUER C/ TAMPA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL,DESCARTÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COPO DE NÍVEL INCOLOR, RÍGIDO E BICO BISELADO PROTEGIDO POR TAMPA, TUBO VINÍLICO ATÓXICO E APIROGÊNICO FLEXÍVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. UNIDADE. | UN | 1.000,00 | R$ 1,09 | R$ 1.090,00 |
| 40 | COD: 0462239 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL TIPO GRAVITACIONAL APLICAÇÃO: PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA POR VIA ENTERAL. DESCRITIVO: EQUIPO, TIPO DE EQUIPO: P/NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MÍN. 180 CM, TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR: CONECTOR P/ SONDA ESCALONADO C/ TAMPA, ESTERIL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PVC ATÓXICO, AZUL COLORIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE PERMITA A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES.. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. UNIDADE. | UN | 10.000,00 | R$ 1,56 | R$ 15.600,00 |
| 41 | COD: 0432474 - ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE TAMANHO INFANTIL APLICAÇÃO: VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITIVO: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: INFANTIL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VÁLVULA DE METAL PERMITINDO A RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR PARA TUBOS CONECTORES DE BORRACHA, ACONDICIONADOS EM BOLSA DE COURVIM. UNIDADE | UN | 15 | R$ 67,94 | R$ 1.019,10 |
| 42 | COD: 0432470 - ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, TAMANHO ADULTO APLICAÇÃO: VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITIVO: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VÁLVULA DE METAL PERMITINDO A RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR PARA TUBOS CONECTORES DE BORRACHA, ACONDICIONADOS EM BOLSA DE COURVIM. UNIDADE. | UN | 120 | R$ 72,62 | R$ 8.714,40 |
| 43 | COD: 0435624 - ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, TAMANHO OBESO APLICAÇÃO: VERIFICAÇÃO PRESSÃO ARTERIAL DESCRITIVO: ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO OBESO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VÁLVULA DE METAL PERMITINDO A RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR PARA TUBOS CONECTORES DE BORRACHA, ACONDICIONADOS EM BOLSA DE COURVIM. UNIDADE. | UN | 30 | R$ 85,00 | R$ 2.550,00 |
| 44 | COD: 0437860 - ESPARADRAPO CIRÚRGICO 10 CM X 4,5 M APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE CURATIVOS, SONDAS, DRENOS, CATETERES, DISPOSITIVOS DE INFUSÃO INTRAVENOSA, BANDAGENS, ENTRE OUTROS DESCRITIVO: FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: ALGODÃO, COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES: CERCA DE 10 MM, COR: COM COR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR BRANCA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM INVÓLUCRO DE PROTEÇÃO ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. UNIDADE. | UN | 500 | R$ 9,87 | R$ 4.935,00 |
| 45 | COD: 0437861 - ESPARADRAPO CIRÚRGICO 2,5 CM X 4,5 M APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE CURATIVOS, SONDAS, DRENOS, CATETERES, DISPOSITIVOS DE INFUSÃO INTRAVENOSA, BANDAGENS, ENTRE OUTROS DESCRITIVO: FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: ALGODÃO, COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES: CERCA DE 25 MM, COR: COM COR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR BRANCA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM INVÓLUCRO DE PROTEÇÃO ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. UNIDADE. | UN | 300 | R$ 5,00 | R$ 1.500,00 |
| 46 | COD: 0479747 - ESPÉCULO VAGINAL GRANDE APLICAÇÃO. PARA EXAME GINECOLÓGICO E COLETA DE CITO PATOLÓGICO DE COLO UTERINO. DESCRITIVO: ESPÉCULO USO MÉDICO, APLICAÇÃO: VAGINAL, MODELO: COLLIN, TAMANHO: GRANDE, TRAVAMENTO: C/ TRAVA TIPO ROSCA, MATERIAL: POLÍMERO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPÉCULO VAGINAL EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, NÃO LUBRIFICADO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE POSSA SER ABERTO EM PÉTALA PARA MANTER A ASSEPSIA. VALIDADE MÍNIMA: 24 MESES. EMBALAGENS INDIVIDUAIS, UNIDADE. | UN | 1.500,00 | R$ 1,16 | R$ 1.740,00 |
| 47 | COD: 0479748 - ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO APLICAÇÃO: PARA EXAME GINECOLÓGICO E COLETA DE CITO PATOLÓGICO DE COLO UTERINO. DESCRITIVO: ESPÉCULO USO MÉDICO, APLICAÇÃO: VAGINAL, MODELO: COLLIN, TAMANHO: MÉDIO, TRAVAMENTO: C/ TRAVA TIPO ROSCA, MATERIAL: POLÍMERO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPÉCULO VAGINAL EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, NÃO LUBRIFICADO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE POSSA SER ABERTO EM PÉTALA PARA MANTER A ASSEPSIA. VALIDADE MÍNIMA: 24 MESES. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. UNIDADE. | UN | 5.000,00 | R$ 1,16 | R$ 5.800,00 |
| 48 | COD: 0479749 - ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO APLICAÇÃO: PARA EXAME GINECOLÓGICO E COLETA DE CITO PATOLÓGICO DE COLO UTERINO DESCRITIVO: ESPÉCULO USO MÉDICO, APLICAÇÃO: VAGINAL, MODELO: COLLIN, TAMANHO: PEQUENO, TRAVAMENTO: C/ TRAVA TIPO ROSCA, MATERIAL: POLÍMERO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPÉCULO VAGINAL EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, NÃO LUBRIFICADO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE POSSA SER ABERTO EM PÉTALA PARA MANTER A ASSEPSIA. VALIDADE MÍNIMA: 24 MESES. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. UNIDADE | UN | 5.000,00 | R$ 1,04 | R$ 5.200,00 |
| 49 | COD: 0438922 - ESTETOSCÓPIO ADULTO APLICAÇÃO: REALIZAR AUSCULTAS E AUXILIAR NA VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL DESCRITIVO: ESTETOSCÓPIO, TIPO: BIAURICULAR, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO: ADULTO. UNIDADE. | UN | 50 | R$ 18,60 | R$ 930,00 |
| 50 | COD: 0438923 - ESTETOSCÓPIO SIMPLES INFANTIL APLICAÇÃO: REALIZAR AUSCULTAS E AUXILIAR NA VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL DESCRITIVO: ESTETOSCÓPIO, TIPO: BIAURICULAR, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO "Y" SILICONE, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO: PEDIÁTRICO UNIDADE. | UN | 20 | R$ 15,34 | R$ 306,80 |
| 51 | COD: 0350646 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 MM X 50M APLICAÇÃO: INDICADA PARA O FECHAMENTO DE PACOTES, VEDAÇÃO DE FRASCOS, ALÉM DE APLICAÇÕES EM GERAL EM SUPERFÍCIES LISAS DE PAPEL, BORRACHA, VIDRO, METAL, TECIDOS, PAREDES, ETC. PARA DESCRITIVO: FITA ADESIVA, MATERIAL: CREPE, TIPO: MONOFACE, LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: MULTIUSO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADESÃO E SER RESISTENTE, ACEITAR ESCRITA A TINTA OU A LÁPIS E SER DE FÁCIL REMOÇÃO. ROLO ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. UNIDADE. | UN | 500 | R$ 3,59 | R$ 1.795,00 |
| 52 | COD: 0437866 - FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 1,0 CM X 10M APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE CURATIVOS E CATETERES. DESCRITIVO: FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES: CERCA DE 10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO, COR: COM COR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR BRANCA, NÃO ESTÉRIL, DEVE APRESENTAR BOA ADESIVIDADE, SE AMOLDE AOS CONTORNOS E NÃO PROVOQUE TRAUMATISMO NA PELE QUANDO DA REMOÇÃO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 24 MESES. UNIDADE. | UN | 800 | R$ 2,68 | R$ 2.144,00 |
| 53 | COD: 0437865 - FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 2,5CM X 10M APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE CURATIVOS E CATETERES. DESCRITIVO: FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES: CERCA DE 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO, COR: COM COR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR BRANCA, NÃO ESTÉRIL, QUE APRESENTE BOA ADESIVIDADE, SE AMOLDE AOS CONTORNOS E NÃO PROVOQUE TRAUMATISMO NA PELE QUANDO DA REMOÇÃO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 24 MESES. | UN | 600 | R$ 2,55 | R$ 1.530,00 |
| 54 | COD: 0437867 - FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 5,0CM X 10 M APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE CURATIVOS E CATETERES. DESCRITIVO: FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES: CERCA DE 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO, COR: COM COR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR BRANCA, NÃO ESTÉRIL, QUE APRESENTE BOA ADESIVIDADE, SE AMOLDE AOS CONTORNOS E NÃO PROVOQUE TRAUMATISMO NA PELE QUANDO DA REMOÇÃO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 24 MESES. | UN | 200 | R$ 4,49 | R$ 898,00 |
| 55 | FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M APLICAÇÃO: INDICADA PARA A IDENTIFICAÇÃO DE PACOTES A SEREM ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE, A VAPOR. DESCRITIVO: MATERIAL: CONFECCIONADA EM DUAS FACES, SENDO O DORSO EM PAPEL CREPADO TRATADO, COM IMPRESSÃO DE SINALIZADOR VISUAL QUE INDIQUE PASSAGEM PELO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (LISTAS BRANCAS NA DIAGONAL) E A OUTRA FACE EM ADESIVO ESPECIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROLOS COM 19MM X 30M EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES. EMBALAGENS INDIVIDUAIS, UNIDADE. | UN | 200 | R$ 3,51 | R$ 702,00 |
| 56 | FIXADOR CITOLÓGICO APLICAÇÃO: PARA FIXAR ESFREGAÇOS DE COLO UTERINO. DESCRITIVO: SOLUÇÃO A BASE DE PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL ABSOLUTO COM PROPRIEDADES DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO, ACONDICIONADOS DE FRASCOS DE 100 ML, COM FRASCOS DE 100 ML. | UN | 36 | R$ 7,43 | R$ 267,48 |
| 57 | COD: 0436309 - FRASCO COLETOR UNIVERSAL 50 ML, ESTÉRIL APLICAÇÃO: PARA COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES COMO URINA, FEZES, ESCARRO. DESCRITIVO: FRASCO COLETOR, TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: CERCA DE 50 ML, TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM TRANSPARENTE, QUE PROTEJA O FRASCO DE CONTAMINAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. | UN | 6.000,00 | R$ 0,35 | R$ 2.100,00 |
| 58 | COD: 0395537 - FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML APLICAÇÃO: PARA ACONDICIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL. DESCRITIVO: RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 300 ML, COMPONENTES: COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTOR, GRADUAÇÃO: GRADUADO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ATÓXICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS, UNIDADES. | UN | 10.000,00 | R$ 1,03 | R$ 10.300,00 |
| 59 | COD: 0445576 - GARROTE COM AUTO TRAVA E REGULAGEM DE TENSÃO APLICAÇÃO: PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES QUE REQUEIRAM IMOBILIZAÇÃO OU GARROTEAMENTO. DESCRITIVO: GARROTE, MATERIAL: FAIXA ELÁSTICA, COMPONENTE ADICIONAL: C/ SISTEMA DE TRAVA EM PLÁSTICO, TAMANHO: TAMANHO ADULTO, TIPO USO: REUTILIZÁVEL. ADEQUADO PARA MANUSEIO COM APENAS UMA MÃO, COM BRAÇADEIRA EM TORNO DE 2 CM, DE TECIDO ELÁSTICO E CONFORTÁVEL, PROCESSO DE AUTO TRAVAMENTO E REGULAGEM DE TENSÃO. UNIDADE. | UN | 30 | R$ 8,05 | R$ 241,50 |
| 60 | COD: 0475840 - GEL CONDUTOR APLICAÇÃO: PARA USO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO DE IMPULSOS ELÉTRICOS ENTRE A PELE DO PACIENTE E O ELETRODO NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, DESFIBRILADORES E BISTURIS ELÉTRICOS. DESCRITIVO: GEL, COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁGUA, APLICAÇÃO: CONDUTOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH NEUTRO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPOSIÇÃO QUÍMICA ISENTA DE SAL, INODORO, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. EMBALAGEM FRASCOS DE 250G. | FRSC | 300 | R$ 5,86 | R$ 1.758,00 |
| 61 | COD: 0398706 - IODOPOVIDONA PVPI TÓPICO 10% APLICAÇÃO: ANTISSEPSIA DE MUCOSA ANTERIOR A PROCEDIMENTOS INVASIVOS. DESCRITIVO: IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO: A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEVE CONSTAR NO RÓTULO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. FRASCO DE 1 LITRO. | LT | 50 | R$ 22,62 | R$ 1.131,00 |
| 62 | CÓD 0405563 – ESCOVA ENDOCERVICAL Descrição do Item: ESCOVA ENDOCERVICAL, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDA: MICROCERDAS EM NYLON, PONTA DA ESCOVA CÔNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COMPONENTE ADICIONAL: COM ESPÁTULA DE AYRES | UN | 7.000,00 | R$ 2,15 | R$ 15.050,00 |
| 63 | COD: 0435416 - KIT MICRO NEBULIZADOR ADULTO COM CONECTOR APLICAÇÃO: KIT USADO PARA NEBULIZAR OS PACIENTES, CONJUNTO PARA REPOSIÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE. DESCRITIVO: MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO: MICRONEBULIZADOR, SAÍDA: P/ AR COMPRIMIDO, TIPO MÁSCARA: MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO: ADULTO, TIPO FRASCO: FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME: CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES, COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COMPOSTO DE MÁSCARA, COPO PARA DILUIÇÃO EXTENSOR E CONECTOR NA COR VERDE. MÁSCARA DE SILICONE FLEXÍVEL, COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10 ML, E MANGUEIRA DE PELO MENOS 1,5 METROS E CONECTOR NA COR VERDE. EMBALAGEM INDIVIDUAL | KIT | 50 | R$ 9,30 | R$ 465,00 |
| 64 | COD 0435417 - KIT MICRO NEBULIZADOR INFANTIL COM CONECTOR APLICAÇÃO: KIT USADO PARA NEBULIZAR OS PACIENTES, CONJUNTO PARA REPOSIÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE. DESCRITIVO: MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO: MICRONEBULIZADOR, SAÍDA: P/ AR COMPRIMIDO, TIPO MÁSCARA: MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO: INFANTIL, TIPO FRASCO: FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME: CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES, COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPOSTO DE MÁSCARA DE SILICONE FLEXÍVEL, COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10 ML, E MANGUEIRA DE PELO MENOS 1,5 METROS E CONECTOR NA COR VERDE. EMBALAGEM INDIVIDUAL. | KIT | 50 | R$ 8,97 | R$ 448,50 |
| 65 | COD: 0273178 - LÂMINA Nº 15 DE BISTURÍ APLICAÇÃO: PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS E DESBRIDAMENTOS. DESCRITIVO: LÂMINA BISTURI, MATERIAL: AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 15, TIPO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. | CX | 30 | R$ 30,35 | R$ 910,50 |
| 66 | COD: 0313629 - LÂMINA Nº 20 DE BISTURÍ APLICAÇÃO: PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS E DESBRIDAMENTOS DESCRITIVO: LÂMINA BISTURI, MATERIAL: AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 20, TIPO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. | CX | 30 | R$ 27,82 | R$ 834,60 |
| 67 | COD: 0313630 - LÂMINA Nº 22 DE BISTURÍ APLICAÇÃO: PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, DESBRIDAMENTOS. DESCRITIVO: LÂMINA BISTURI, MATERIAL: AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 22, TIPO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. | CX | 30 | R$ 29,04 | R$ 871,20 |
| 68 | COD: 0409706 - LÂMINA PARA MICROSCOPIA APLICAÇÃO: CITO PATOLOGIA DESCRITIVO: LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, DIMENSÕES: CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO BORDA: BORDA FOSCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VIDRO, EXTREMIDADE FOSCA, TAMANHO/CAPACIDADE: 26 X 76 MM, COR: TRANSPARENTE. CAIXA COM 50 UNIDADES. | CX | 100 | R$ 7,00 | R$ 700,00 |
| 69 | COD: 0481791 - LENÇOL HOSPITALAR APLICAÇÃO: FORRAR AS MACAS PARA EXAMES FÍSICOS, DE IMAGEM, ELETROCARDIOGRÁFICOS E PROCEDIMENTOS, PARA USO ÚNICO. DESCRITIVO: LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA: 100% FIBRA CELULOSE NATURAL, DIMENSOES: CERCA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1: EM ROLO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE ROLO, CONTENDO DADOS DA EMPRESA FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 48 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. UNIDADE. | RL | 1.000,00 | R$ 8,90 | R$ 8.900,00 |
| 70 | COD: 0269946 - LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5 APLICAÇÃO: USO EM PROCEDIMENTOS ASSÉPTICOS E CIRÚRGICOS. DESCRITIVO: LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 6,50, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME RDC Nº 5 DE 15/02/2008. EMBALAGEM COM UM PAR. | PAR | 300 | R$ 1,32 | R$ 396,00 |
| 71 | COD: 0269839 - LUVA CIRÚRGICA Nº 7 APLICAÇÃO: USO EM PROCEDIMENTOS ASSÉPTICOS E CIRÚRGICOS. DESCRITIVO: LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 7,0, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME RDC Nº 5 DE 15/02/2008. EMBALAGEM COM UM PAR. | PAR | 200 | R$ 1,30 | R$ 260,00 |
| 72 | COD: 0269838 - LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 APLICAÇÃO: USO EM PROCEDIMENTOS ASSÉPTICOS E CIRÚRGICOS. DESCRITIVO: LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 7,5, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME RDC Nº 5 DE 15/02/2008. EMBALAGEM COM UM PAR. | PAR | 100 | R$ 1,12 | R$ 112,00 |
| 73 | COD: 0269892 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO G APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL. DESCRITIVO: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, ROTULADOS DE ACORDO COM O PRAZO DE VALIDADE NUNCA INFERIOR A 24 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA TIPO DISPENSER COM 100 UNIDADES. | CX | 300 | R$ 19,83 | R$ 5.949,00 |
| 74 | COD: 0269893 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL. DESCRITIVO: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, ROTULADOS DE ACORDO COM O PRAZO DE VALIDADE NUNCA INFERIOR A 24 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA TIPO DISPENSER COM 100 UNIDADES. | CX | 500 | R$ 20,79 | R$ 10.395,00 |
| 75 | ESPÉCULO AURICULAR, ESPÉCULO USO MÉDICO, APLICAÇÃO AURICULAR PONTA ATIVA, 3MM, REUTILIZÁVEL, MATERIAL POLÍMERO (PLÁSTICO) | UN | 200 | R$ 5,37 | R$ 1.074,00 |
| 76 | COD: 0269891 - LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO PP APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL. DESCRITIVO: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, ROTULADOS DE ACORDO COM O PRAZO DE VALIDADE NUNCA INFERIOR A 24 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA TIPO DISPENSER COM 100 UNIDADES | CX | 1.000,00 | R$ 22,60 | R$ 22.600,00 |
| 77 | COD: 0337450 - LUVAS DE PROCEDIMENTO (SEM PÓ) TAMANHO M APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL. DESCRITIVO: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, TIPO: AMBIDESTRA, PRODUTO DE USO ÚNICO. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, ROTULADOS DE ACORDO COM O PRAZO DE VALIDADE NUNCA INFERIOR A 24 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA TIPO DISPENSER COM 100 UNIDADES. | CX | 100 | R$ 25,53 | R$ 2.553,00 |
| 78 | COD: 0375935 - LUVAS DE PROCEDIMENTO (SEM PÓ) TAMANHO P APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL. DESCRITIVO: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, TIPO: AMBIDESTRA. PRODUTO DE USO ÚNICO. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, ROTULADOS DE ACORDO COM O PRAZO DE VALIDADE NUNCA INFERIOR A 24 MESES . APRESENTAÇÃO: CAIXA TIPO DISPENSER COM 100 UNIDADES. | CX | 100 | R$ 26,69 | R$ 2.669,00 |
| 79 | COD: 0375837 - LUVAS PLÁSTICAS ESTÉREIS TAMANHO ÚNICO, AMBIDESTRAS APLICAÇÃO: PARA PROCEDIMENTOS NAS CONSULTAS GINECOLÓGICAS. DESCRITIVO: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: PLÁSTICA, TAMANHO: TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: AMBIDESTRA, DE EVA (ETILENO ACETATO DE VINILA), ESPESSURA DE 0,04 MICRA, ALTA SENSIBILIDADE, MACIEZ E RESISTÊNCIA, ESTÉRIL. EMBALAGENS INDIVIDUAIS QUE GARANTAM A ESTERILIDADE DO PRODUTO. PACOTE COM 100 LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | CX | 30 | R$ 13,14 | R$ 394,20 |
| 80 | COD: 0281657 - ÓLEO COM AGE PARA CURATIVO APLICAÇÃO: PREVENÇÃO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS CRÔNICAS. DESCRITIVO: ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO: COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, COMPONENTES: LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", TIPO: LOÇÃO OLEOSA. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. FRASCOS COM TAMPA INVIOLÁVEL, AUTO PERFURANTE COM 200 ML DE PRODUTO. | FRSC | 1.000,00 | R$ 4,70 | R$ 4.700,00 |
| 81 | PAPEL CREPADO 30 X 30 CM APLICAÇÃO: PARA EMBALAR MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO. DESCRITIVO: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL CREPADO, COMPOSIÇÃO: 1ª GERAÇÃO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TAMANHO: CERCA DE 30 X 30 CM, TIPO USO: USO ÚNICO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. CAIXA COM 500 FOLHAS. | CX | 100 | R$ 63,96 | R$ 6.396,00 |
| 82 | COD: 0456904 - PAPEL CREPADO 40 X 40 CM APLICAÇÃO: PARA EMBALAR MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS. DESCRITIVO: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL CREPADO, COMPOSIÇÃO: 1ª GERAÇÃO, GRAMATURA/ ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TAMANHO: CERCA DE 40 X 40 CM, TIPO USO: USO ÚNICO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. CAIXA COM 500 FOLHAS | CX | 120 | R$ 106,00 | R$ 12.720,00 |
| 83 | COD: 0442385 - PAPEL/PLÁSTICO TERMOSELÁVEL EM ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO 10 CM APLICAÇÃO: EMBALAR MATERIAIS A ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE. DESCRITIVO: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 10 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO QUE ALTERA A COR EM CONTATO COM VAPOR SATURADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 100M DE COMPRIMENTO, DIMENSÕES, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA. EMBALAGEM UNITÁRIA. UNIDADE | UN | 40 | R$ 45,11 | R$ 1.804,40 |
| 84 | COD: 0443438 - PAPEL/PLÁSTICO TERMOSELÁVEL EM ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO 15 CM APLICAÇÃO: EMBALAR MATERIAIS A ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE. DESCRITIVO: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 15 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO QUE ALTERA A COR EM CONTATO COM VAPOR SATURADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 100M DE COMPRIMENTO. DIMENSÕES, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA. EMBALAGEM UNITÁRIA. UNIDADE | UN | 40 | R$ 64,98 | R$ 2.599,20 |
| 85 | COD: 0443431 - PAPEL/PLÁSTICO TERMOSELÁVEL EM ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO 25 CM APLICAÇÃO: EMBALAR MATERIAIS A ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE. DESCRITIVO: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 25 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO QUE ALTERA A COR EM CONTATO COM VAPOR SATURADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 100M DE COMPRIMENTO. DIMENSÕES, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA. EMBALAGEM UNITÁRIA. UNIDADE | UN | 40 | R$ 109,50 | R$ 4.380,00 |
| 86 | COD: 0467874 - PINÇA CHERON DESCARTÁVEL ESTÉRIL APLICAÇÃO. AUXILIAR NO EXAME GINECOLÓGICO. DESCRITIVO: PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: CHERON, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, HASTE: HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 24 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: POLÍMERO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO NA EMBALAGEM A DATA DA ESTERILIZAÇÃO E A VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES NO ATO DE ENTREGA DO PRODUTO, EMBALAGENS INDIVIDUAIS, UNIDADE. | UN | 1.000,00 | R$ 1,60 | R$ 1.600,00 |
| 87 | POMADA DE HIDROGEL COM ALGINATO APLICAÇÃO: PROMOVER A HIDRATAÇÃO DE FERIDAS SECAS, NECROSE OU ESFACELOS VISANDO AO DESBRIDAMENTO E A CICATRIZAÇÃO AO MANTER O LEITO DA FERIDA COM UMIDADE ADEQUADA. DESCRITIVO: CURATIVO, TIPO: HIDROGEL, REVESTIMENTO: COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARMELOSE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GEL, ESTERELIDADE: ESTÉRIL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL A BASE DE ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, TRIETOLAMINA, ALGINATOS DE CÁLCIO E DE SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE E CONSERVANTES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGENS INDIVIDUAIS CONTENDO BISNAGAS PESANDO EM TORNO DE 85 GRAMAS, CONTENDO Nº DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NO ATO DA COMPRA. BISNAGAS DE 85 GRAMAS. | BG | 100 | R$ 40,72 | R$ 4.072,00 |
| 88 | COD: 0325431 - PRESERVATIVO LUBRIFICADO. APLICAÇÃO: PARA DISTRIBUIÇÃO PARA USUÁRIOS DO SUS VISANDO PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DST/AIDS E CONTRACEPÇÃO. DESCRITIVO: PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL: BORRACHA NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 MM, LARGURA: LARGURA NOMINAL 52 MM, ESPESSURA MÍNIMA: ESPESSURA MÍN. 0,03MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADO, S/ ESPERMICIDA, S/ ODOR, FORMATO: C/ RESERVATÓRIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NO ATO DE ENTREGA DO PRODUTO TIPO DISPENSER. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 144 UNIDADES. | CX | 100 | R$ 42,24 | R$ 4.224,00 |
| 89 | SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO 15 LITROS APLICAÇÃO: PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO POTENCIALMENTE INFECTANTE PRODUZIDO DURANTE VISITAS DOMICILIARES. MATERIAL: PLÁSTICO, BRANCO LEITOSO, COM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM E CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, ESPESSURA 12 MICRAS, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL. CAPACIDADE: 15 LITROS. PACOTES COM 100 UNIDADES | PCT | 20 | R$ 16,00 | R$ 320,00 |
| 90 | SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO 30 LITROS APLICAÇÃO: PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO POTENCIALMENTE INFECTANTE NOS CONSULTÓRIOS. MATERIAL: PLÁSTICO, BRANCO LEITOSO, COM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM E CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, ESPESSURA 12 MICRAS, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL. CAPACIDADE: 30 LITROS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DO ATO DA ENTREGA. PACOTES COM 100 UNIDADES. | PCT | 80 | R$ 22,00 | R$ 1.760,00 |
| 91 | SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO 100 LITROS APLICAÇÃO: PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO POTENCIALMENTE INFECTANTE NOS AMBULATÓRIOS. MATERIAL: PLÁSTICO, BRANCO LEITOSO, COM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM E CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, ESPESSURA 12 MICRAS, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL. CAPACIDADE: 100 LITROS. PACOTES COM 100 UNIDADES. | UN | 80 | R$ 45,43 | R$ 3.634,40 |
| 92 | COD: 439625 SERINGA 3ML Descrição do Item: SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE:3 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E INTEGRO GRADUAÇÃO EM MILILITROS E SUAS FRAÇÕES. CORPO TRANSPARENTE, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DO ATO DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES | CX | 100 | R$ 19,00 | R$ 1.900,00 |
| 93 | COD: 0438112 - SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML APLICAÇÃO: PARA APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS E COLETA DE SANGUE. DESCRITIVO: SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 5 ML, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E INTEGRO, COM GRADUAÇÃO EM MILILITROS E SUAS FRAÇÕES. CORPO TRANSPARENTE, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES | CX | 100 | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| 94 | COD: 0438114 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML APLICAÇÃO: PARA APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS, LAVAGEM DE FERIMENTOS. DESCRITIVO: SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 10 ML, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E INTEGRO, COM GRADUAÇÃO EM MILILITROS E SUAS FRAÇÕES. CORPO TRANSPARENTE, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES | CX | 80 | R$ 30,82 | R$ 2.465,60 |
| 95 | COD: 0439627 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML BICO RETO APLICAÇÃO: PARA APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS, LAVAGENS OTOLÓGICAS, LAVAGEM DE SONDAS NASOENTERAIS. DESCRITIVO: SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 20 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL CARACTERI´STICAS ADICIONAIS: BICO LUER SLIP. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E INTEGRO, COM GRADUAÇÃO EM MILILITROS E SUAS FRAÇÕES. CORPO TRANSPARENTE, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES | CX | 100 | R$ 55,90 | R$ 5.590,00 |
| 96 | COD: 0443468 - SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1 ML COM AGULHA 13 X 4,5 APLICAÇÃO: PARA APLICAÇÃO DE INSULINA E OUTRAS MEDICAÇÕES POR VIA SUBCUTÂNEA. DESCRITIVO: SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 1 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA ML), NUMERADA, TIPO AGULHA: C/ AGULHA 26 G X 1/2", ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, ESTÉRIL E INTEGRO, COM GRADUAÇÃO EM UNIDADES INTERNACIONAIS DE INSULINA. CORPO TRANSPARENTE, HASTE COM QUEBRA DE SEGURANÇA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX | 150 | R$ 29,00 | R$ 4.350,00 |
| 97 | COD: 0439636 - SERINGA DESCARTAVEL PARA LAVAGEM UROLÓGICA COM BICO CATETER 60 ML, ESTÉRIL APLICAÇÃO: PARA LAVAGEM DE SONDA URETRAL E INSTILAÇÃO DE ALIMENTOS EM SONDA ENTERAL DESCRITIVO: SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 60 ML, TIPO BICO: BICO TIPO CATETER, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E INTEGRO, COM GRADUAÇÃO EM MILILITROS. EMBOLO COM ANEL DE RETENÇÃO PARA EVITAR DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, COM DESLIZAMENTO SUAVE. PRODUTO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PLÁSTICO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. | UN | 200 | R$ 2,19 | R$ 438,00 |
| 98 | COD: 0327215 – SOLUÇÃO DE SCHILLER – LUGOL FORTE 2% APLICAÇÃO: REALIZAR TESTE DE SCHILLER, DENTRO DOS PROCEDIMENTOS PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO. DESCRITIVO: CORANTE, TIPO: LUGOL FRACO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLUÇÃO A 2%. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS; DEVE CONSTAR NO RÓTULO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS, SER PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO – RDC Nº 222 DE 29 DE JULHO DE 2005. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. EMBALAGEM DE VIDRO ÂMBAR, FRASCO 60ML | FRSC | 200 | R$ 2,19 | R$ 438,00 |
| 99 | COD: 0268236 - SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - BOLSA 100 ML APLICAÇÃO: É UTILIZADA PARA O RESTABELECIMENTO DE FLUIDO E ELETRÓLITOS. TAMBÉM É UTILIZADA COMO REPOSITORA DE ÁGUA E ELETRÓLITOS E COMO DILUENTE PARA MEDICAMENTOS. DESCRITIVO: CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO: SISTEMA FECHADO. CARACTERÍTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM BOLSA SISTEMA FECHADO COM 100 ML; FRASCO DE POLIPROPILENO 3,42TRANSPARENTE, FORMA CILÍNDRICA. DEVE CONSTAR NO RÓT0,57ULO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICA0,57ÇÃO, LOTE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PAR0,63TIR DA COMPRA DO PRODUTO. BOLSA DE 100 ML.3,42 | UN | 50 | R$ 2,65 | R$ 132,50 |
| 100 | COD: 033,3171273 - SOLUÇÃO NÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO A 0,92,95% - FRASCO 250 ML • APLICAÇÃO: LA3,23VAGEM DE QUEIMADURAS OU FERIDAS, NEBULIZAÇÕES, ENT3,27RE OUTROS. DESCRITIVO: CLORETO 3,52DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO: 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA: S8,93OLUÇÃO ESTÉRIL NÃO INJETÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADIC9,00IONAIS: EMBALAGEM EM PLÁSTICO RÍGIDO DE 250 ML, FORM0,56A CILÍNDRICA. SORO FISIOLÓGICO COM 0,9 % CLORETO DE S0,55ÓDIO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONSTANDO NO RÓTULO OS D0,59ADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE. 0,59 PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA 0,65COMPRA DO PRODUTO. BOLSA DE 500ml. | UN | 3.500,00 | R$ 2,90 | R$ 10.150,00 |
| 101 | COD: 0279763 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 APLICAÇÃO: ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DAS VIAS AÉREAS. DESCRITIVO: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 8. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO, OU EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 300 | R$ 0,57 | R$ 171,00 |
| 102 | COD: 0279765 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 APLICAÇÃO: ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DAS VIAS AÉREAS. DESCRITIVO: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 10. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO OU EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES NA DATA DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 3.000,00 | R$ 0,57 | R$ 1.710,00 |
| 103 | COD: 0279764 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 APLICAÇÃO: ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DAS VIAS AÉREAS. DESCRITIVO: CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 12. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO OU EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES NA DATA DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 3.000,00 | R$ 0,63 | R$ 1.890,00 |
| 104 | COD: 0436009 SONDA FOLEY Nº 12, DE DUAS VIAS, ESTÉRIL, BALONETE PARA 30 ML APLICAÇÃO: PARA SONDAGEM VESICAL DE DEMORA. DESCRITIVO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 12 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 40 CM. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO E A EXTERNA EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA SEM DESLAMINAR E FAVOREÇA A TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM SELAGEM DO TIPO QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES NA DATA DA COMPRA. VALIDADE MÍNIMA DE 48 MESES NO MOMENTO DA COMPRA EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 20 | R$ 3,42 | R$ 68,40 |
| 105 | COD 0436002 - SONDA FOLEY Nº 14, DE DUAS VIAS, ESTÉRIL, BALONETE PARA 30 ML. APLICAÇÃO: PARA SONDAGEM VESICAL DE DEMORA. DESCRITIVO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 14 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 40 CM. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO E A EXTERNA EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA SEM DESLAMINAR E FAVOREÇA A TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM SELAGEM DO TIPO QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES NA DATA DA COMPRA. VALIDADE MINIMA DE 48 MESES NO MOMENTO DA COMPRA EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 20 | R$ 3,31 | R$ 66,20 |
| 106 | COD: 0436007 - SONDA FOLEY Nº 16 DE DUAS VIAS, ESTÉRIL, BALONETE PARA 30 ML. APLICAÇÃO: PARA SONDAGEM VESICAL DE DEMORA. DESCRITIVO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 16 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 40 CM. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO E A EXTERNA EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA SEM DESLAMINAR E FAVOREÇA A TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM SELAGEM DO TIPO QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES NA DATA DA COMPRA. VALIDADE MINIMA DE 48 MESES NO MOMENTO DA COMPRA EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 30 | R$ 2,95 | R$ 88,50 |
| 107 | COD: 0436003 SONDA FOLEY NO 18 DE DUAS VIAS, ESTÉRIL, BALONETE PARA 30 ML. APLICAÇÃO: PARA SONDAGEM VESICAL DE DEMORA. DESCRITIVO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 18 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 40 CM. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO E A EXTERNA EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA SEM DESLAMINAR E FAVOREÇA A TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM SELAGEM DO TIPO QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES NA DATA DA COMPRA. VALIDADE MINIMA DE 48 MESES NO MOMENTO DA COMPRA EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 100 | R$ 3,23 | R$ 323,00 |
| 108 | COD: 0436010 - SONDA FOLEY Nº 20 DE DUAS VIAS, ESTERIL, BALONETE PARA 30 ML. APLICAÇÃO: PARA SONDAGEM VESICAL DE DEMORA. DESCRITIVO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 20 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 40 CM. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO E A EXTERNA EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA SEM DESLAMINAR E FAVOREÇA A TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM SELAGEM DO TIPO QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES NA DATA DA COMPRA. VALIDADE MINIMA DE 48 MESES NO MOMENTO DA COMPRA EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 20 | R$ 3,27 | R$ 65,40 |
| 109 | COD: 0436004 - SONDA FOLEY Nº 22 DE DUAS VIAS, ESTERIL, BALONETE PARA 30 ML. APLICAÇÃO: PARA SONDAGEM VESICAL DE DEMORA. DESCRITIVO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 22 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 40 CM. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO E A EXTERNA EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA SEM DESLAMINAR E FAVOREÇA A TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM SELAGEM DO TIPO QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES NA DATA DA COMPRA. VALIDADE MINIMA DE 48 MESES NO MOMENTO DA COMPRA EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 10 | R$ 3,52 | R$ 35,20 |
| 110 | COD: 0435901 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL FR 10 APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ENTERAL. DESCRITIVO: SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: NASOENTERAL, MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: Nº 10, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO: GRADUADA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, OUTROS COMPONENTES: C/ FIO GUIA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, RESISTENTE À FADIGA OU TRAÇÃO, TRANSPARENTE, CONTRASTE RADIOPACO PARA LOCALIZAÇÃO, MACIA E FLEXÍVEL, COM FIO GUIA DE AÇO INOX, DISPOSITIVO PARA PROGRESSÃO NA EXTREMIDADE, INERTE A FLUIDOS GÁSTRICOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OU FILME TERMOPLÁSTICO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, ESTÉRIL E COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 30 | R$ 8,93 | R$ 267,90 |
| 111 | COD: 0435902 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL FR 12 APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ENTERAL. DESCRITIVO: SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: NASOENTERAL, MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: Nº 12, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO: GRADUADA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, OUTROS COMPONENTES: C/ FIO GUIA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, RESISTENTE À FADIGA OU TRAÇÃO, TRANSPARENTE, CONTRASTE RADIOPACO PARA LOCALIZAÇÃO, MACIA E FLEXÍVEL, COM FIO GUIA DE AÇO INOX, DISPOSITIVO PARA PROGRESSÃO NA EXTREMIDADE, INERTE A FLUIDOS GÁSTRICOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OU FILME TERMOPLÁSTICO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, ESTÉRIL E COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 150 | R$ 9,00 | R$ 1.350,00 |
| 112 | COD: 0437437 - SONDA URETRAL Nº 6 APLICAÇÃO: PARA SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO DESCRITIVO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 6 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, SILICONADA, COM CONECTOR NA PARTE PROXIMAL EM PVC ATÓXICO QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS E SERINGAS, TUBO DE LÁTEX, ETC.; COM TAMPA NA PORÇÃO MÉDIA DO CONECTOR COM EXTREMIDADE DISTAL FECHADA E ARREDONDADA, APRESENTANDO ORIFÍCIO OVAL PRÓXIMO A PONTA ISENTA DE REBARBAS E/OU SALIÊNCIAS QUE POSSAM TRAUMATIZAR O PACIENTE, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE E MACIEZ ADEQUADA AO FIM QUE SE DESTINA ESPESSURA UNIFORME, ISENTO DE MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS; EMBALAGEM QUE FAVOREÇA ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 100 | R$ 0,56 | R$ 56,00 |
| 113 | COD: 0438409 - SONDA URETRAL Nº 8 APLICAÇÃO: PARA SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO. DESCRITIVO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: PVC, CALIBRE: 8 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, SILICONADA, COM CONECTOR NA PARTE PROXIMAL EM PVC ATÓXICO QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS E SERINGAS, TUBO DE LÁTEX, ETC.; COM TAMPA NA PORÇÃO MÉDIA DO CONECTOR COM EXTREMIDADE DISTAL FECHADA E ARREDONDADA, APRESENTANDO ORIFÍCIO OVAL PRÓXIMO A PONTA ISENTA DE REBARBAS E/OU SALIÊNCIAS QUE POSSAM TRAUMATIZAR O PACIENTE, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE E MACIEZ ADEQUADA AO FIM QUE SE DESTINA ESPESSURA UNIFORME, ISENTO DE MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS; EMBALAGEM QUE FAVOREÇA ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 100 | R$ 0,55 | R$ 55,00 |
| 114 | COD: 0436042 - SONDA URETRAL Nº 10 APLICAÇÃO: PARA SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO. DESCRITIVO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: PVC, CALIBRE: 10 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, SILICONADA, COM CONECTOR NA PARTE PROXIMAL EM PVC ATÓXICO QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS E SERINGAS, TUBO DE LÁTEX, ETC.; COM TAMPA NA PORÇÃO MÉDIA DO CONECTOR COM EXTREMIDADE DISTAL FECHADA E ARREDONDADA, APRESENTANDO ORIFÍCIO OVAL PRÓXIMO A PONTA ISENTA DE REBARBAS E/OU SALIÊNCIAS QUE POSSAM TRAUMATIZAR O PACIENTE, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE E MACIEZ ADEQUADA AO FIM QUE SE DESTINA ESPESSURA UNIFORME, ISENTO DE MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS; EMBALAGEM QUE FAVOREÇA ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 5.000,00 | R$ 0,59 | R$ 2.950,00 |
| 115 | COD: 0435986 - SONDA URETRAL Nº 12 APLICAÇÃO: PARA SONDAGEM VESICAL DE ALÍVIO. DESCRITIVO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: PVC, CALIBRE: 12 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, SILICONADA, COM CONECTOR NA PARTE PROXIMAL EM PVC ATÓXICO QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS E SERINGAS, TUBO DE LÁTEX, ETC.; COM TAMPA NA PORÇÃO MÉDIA DO CONECTOR COM EXTREMIDADE DISTAL FECHADA E ARREDONDADA, APRESENTANDO ORIFÍCIO OVAL PRÓXIMO A PONTA ISENTA DE REBARBAS E/OU SALIÊNCIAS QUE POSSAM TRAUMATIZAR O PACIENTE, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE E MACIEZ ADEQUADA AO FIM QUE SE DESTINA ESPESSURA UNIFORME, ISENTO DE MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS; EMBALAGEM QUE FAVOREÇA ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 6.000,00 | R$ 0,59 | R$ 3.540,00 |
| 116 | COD: 0435982 - SONDA URETRAL Nº 14 APLICAÇÃO: PARA SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO. DESCRITIVO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: PVC, CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, SILICONADA, COM CONECTOR NA PARTE PROXIMAL EM PVC ATÓXICO QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS E SERINGAS, TUBO DE LÁTEX, ETC.; COM TAMPA NA PORÇÃO MÉDIA DO CONECTOR COM EXTREMIDADE DISTAL FECHADA E ARREDONDADA, APRESENTANDO ORIFÍCIO OVAL PRÓXIMO A PONTA ISENTA DE REBARBAS E/OU SALIÊNCIAS QUE POSSAM TRAUMATIZAR O PACIENTE, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE E MACIEZ ADEQUADA AO FIM QUE SE DESTINA ESPESSURA UNIFORME, ISENTO DE MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS; EMBALAGEM QUE FAVOREÇA ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 1.000,00 | R$ 0,65 | R$ 650,00 |
| 117 | COD: 0438411 – SONDA URETRAL nº 16 APLICAÇÃO: PARA SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO DESCRITIVO: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 16 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, SILICONADA, COM CONECTOR NA PARTE PROXIMAL EM PVC ATÓXICO QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS E SERINGAS, TUBO DE LÁTEX, ETC.; COM TAMPA NA PORÇÃO MÉDIA DO CONECTOR COM EXTREMIDADE DISTAL FECHADA E ARREDONDADA, APRESENTANDO ORIFÍCIO OVAL PRÓXIMO A PONTA ISENTA DE REBARBAS E/OU SALIÊNCIAS QUE POSSAM TRAUMATIZAR O PACIENTE, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE E MACIEZ ADEQUADA AO FIM QUE SE DESTINA ESPESSURA UNIFORME, ISENTO DE MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS; EMBALAGEM QUE FAVOREÇA ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 1.000,00 | R$ 0,72 | R$ 720,00 |
| 118 | COD: 0435801 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL A PROVA D’ÁGUA. APLICAÇÃO: VERIFICAR TEMPERATURA AXILAR DOS PACIENTES. DESCRITIVO: TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE: DIGITAL, ESCALA: ATÉ 45C°, TIPO: USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES: C/ ALARMES, MEMÓRIA: MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: À PROVA D’ÁGUA, COM INDICADOR DE BATERIA, MEMÓRIA E TEMPERATURA EM °C, E INDICADOR SONORO TIPO “BIP”. FUNÇÃO AUTO DESLIGAMENTO APÓS 10 MINUTOS DE USO. FUNCIONAMENTO A PILHA: 1 X 1,5V X LR41. APRESENTAÇÃO: UNIDADE. | UN | 50 | R$ 10,96 | R$ 548,00 |
| 119 | TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, CONTENDO CADA KIT 100 TESTES REAGENTES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. APLICAÇÃO: DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (BHCG) EM SORO E EM URINA NÃO DILUÍDOS, PARA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ. DESCRIÇÃO: IMUNE ENSAIO CROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA EM URINA OU SORO NÃO DILUÍDOS COM ESPECIFICIDADE E SENSIBILIDADE RELATIVAS SUPERIORES A 99%. DEVE APRESENTAR PONTA ABSORVENTE A SER MERGULHADA NA URINA POR 5 SEGUNDOS, ANTES DA LEITURA VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. | KIT | 100 | R$ 60,85 | R$ 6.085,00 |
| 120 | COD: 0260079 – TUBO HOSPITALAR DE SILICONE APLICAÇÃO: TUBO EXTENSOR PARA OXIGENIOTERAPIA DESCRITIVO: TUBO HOSPITALAR, MATERIAL: SILICONE, FORMATO: CIRCULAR, TIPO: LISO, ESPESSURA: 6 MM, TAMANHO: Nº 204, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, DIÂMETRO EXTERNO: 12 MM, COMPRIMENTO: 15 M. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBO LISO, MACIO, FLEXÍVEL, COM ESPESSURA REGULAR NA PAREDE INTERNA E EXTERNA, TEXTURA HOMOGÊNEA, AUSÊNCIA DE RESÍDUO, NÃO ESTÉRIL, VALIDADE DO PRODUTO INDETERMINADA. ROLO COM 15M, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE. | RL | 10 | R$ 141,06 | R$ 1.410,60 |
| 121 | COD: 0375911 - TUBO PLASTICO TAMPA AMARELA PARA COLETA DE SANGUE APLICAÇÃO: PARA COLETA DE SOROLOGIA DE AMOSTRAS PARA ENVIAR A LABORATÓRIO PARA PESQUISA DE DOENÇAS. DESCRITIVO: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL: PLÁSTICO, VOLUME: 5 ML, COMPONENTES: COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO: COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA AMARELA. VALIDADE MÍNIMA 24 MESES NO ATO DA ENTREGA DE APRESENTAÇÃO: RACK COM 100 UNIDADES. | UN | 10 | R$ 73,00 | R$ 730,00 |
| 122 | COD: 0372340 - TUBO PLASTICO TAMPA ROXA PARA COLETA DE SANGUE COM EDTA APLICAÇÃO: PARA COLETA DE SANGUE DE AMOSTRAS PARA ENVIAR A LABORATÓRIO PARA PESQUISA DE DOENÇAS. DESCRITIVO: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL: PLÁSTICO, VOLUME: 4 ML, COMPONENTES: COM EDTA-K3, USO: COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA ROXA, DIMENSÕES 13X75MM. VALIDADE MÍNIMA 24 MESES NO ATO DA ENTREGA DE APRESENTAÇÃO: RACK COM 100 UNIDADES. | UN | 6 | R$ 48,00 | R$ 288,00 |
| 123 | COD: 0392358 - TUBO PLÁSTICO P/ COLETA DE SANGUE COM EDTA E GEL SEPARADOR APLICAÇÃO: PARA COLETA DE SANGUE DE AMOSTRAS PARA ENVIAR A LABORATÓRIO PARA PESQUISA DE DOENÇAS. DESCRITIVO: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL: PLÁSTICO, VOLUME: 5 ML, COMPONENTES: COM EDTA-K2 E GEL SEPARADOR, USO: COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. VALIDADE MÍNIMA 24 MESES NO ATO DA ENTREGA DE APRESENTAÇÃO: RACK COM 100 UNIDADES. | UN | 4 | R$ 47,80 | R$ 191,20 |
| 124 | VASELINA LÍQUIDA APLICAÇÃO: COMO EMOLIENTE PARA PELE DESCRITIVO: LÍQUIDO VISCOSO, TAMANHO: 1000 ML, COR: TRANSPARENTE, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES NO ATO DA COMPRA. FRASCO DE 1 LITRO. | FRSC | 200 | R$ 32,10 | R$ 6.420,00 |
| 125 | VASELINA SÓLIDA APLICAÇÃO: COMO EMOLIENTE DE PELE E EM FERIDAS EXTENSAS. DESCRITIVO: PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES NO ATO DA COMPRA. FRASCO DE 500g. | FRSC | 150 | R$ 47,57 | R$ 7.135,50 |
|  | Total | 446.380,38 |

1. O prazo para entrega será de até 30 (trinta) dias, a contar da data do envio do empenho (por e-mail indicado na proposta) à detentora da Ata de Registro de Preços.

2. O local de entrega será no Prédio da Secretaria de Saúde, na Rua Ramiro Barcelos, nº 80, Bairro Centro, São Jerônimo/RS. Gestor: Éderson Pizio Lopes. Fiscal: Carolina Oliveira de Azevedo, contato pelo telefone (51) 3651-3211, e-mail: saude@saojeronimo.rs.gov.br.

3. O custo de deslocamento será de responsabilidade da contratada, devendo obedecer a critérios de modo a não afetar a integridade do bem.

4. Deverão ser apresentadas amostras para os 09, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 31, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 60, 69, 79 deste edital. Deverão ser encaminhadas devidamente identificadas (com o número do Pregão Eletrônico e nome da empresa) em até 03 (três) dias, a contar da convocação enviada por e-mail (informado na proposta) pela fiscal Carolina Oliveira Azevedo, para o seguinte endereço:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

# SECRETARIA DE SAÚDE

# Ref. AMOSTRA(S) Pregão Eletrônico n° ..../2022

Rua Ramiro Barcelos, nº 80, Bairro Centro,

SÃO JERÔNIMO/RS - CEP 96700-000

5. O pagamento será efetuado em até 30 dias, conforme os artigos 3º e 7º do Decreto Municipal 4.742/2016, após recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda (Setor de Contabilidade), conforme a entrega solicitada, conferência de quantidade e qualidade pela Secretaria solicitante, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, devidamente quitada e atestada por servidor  público responsável  pelo recebimentos das mesmas.

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

| PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 0......./2022 | DATA: | HORARIO: |
| --- | --- | --- |

Razão social:

Endereço:

Município: Estado:

CNPJ/MF: Ins. Estadual:

Fone: Fax: CEP.:

E-mail:

OBJETO: Registro de preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, conforme especificações descritas no anexo I Item Descrição Quant Unid MARCA Preço Unit. Preço Total 1 – VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da abertura da Proposta de Preço.

2 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, Conforme Edital Banco........................Agência.................C/C.....................

3– DECLARAÇÃO: DECLARAMOS para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o(s) preço(s) oferecido para o(s) lote(s) acima, englobam todas as despesas de transportes, impostos, seguro e total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o objeto.

4–Se vencedora da licitação, assinará o termo de ata/contrato na qualidade de __________________ o(a) Sr.(a)_______________________ portador(a) do CPF Nº __________________, RG N.º_____________ .Residente na rua________________, nº ___________, Cidade____________. São Jerônimo, ...... de............................... de 2022. ASS:_______________________________ DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO III

### D E C L A R A Ç Ã O

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) _____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO, Processo n° 0, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO/SRP nº 0, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

SÃO JERÔNIMO, ............ de .....................................  de .

#### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

ANEXO IV

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) ______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO, Processo n°0, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO/SRP n   , que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

SÃO JERÔNIMO, ............ de .............................  de 2022 .

#### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

Anexo V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Razão social da empresa)

Inscrita no CNPJ n°_________________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)__________________________________, portador(a) do CPF n° _________________, DECLARA,  sob as penas da lei, que esta empresa na presente data, é considerada:

(  ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006 e alterações.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006 e alterações.

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no §4°, do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006.

São Jerônimo, _____ de ___________de .

_____________________________________

(Representante legal) ou (Contador)

ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0

Aos ........................... dois mil e vinte e dois , autorizado pelo processo de Pregão Eletrônico/SRP ..........., foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei  nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4522/14 e 3903/06, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, inscrito no CNPJ sob o nº 88.117.700/0001-01, neste ato representado pela Secretária de Governo, a Sra. Alessandra Streb Soares Azzi Araujo, designada  pelo Sr. Prefeito através do Decreto Municipal nº 4.890/18, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Coronel Soares de Carvalho, 558, centro, São Jerônimo/RS, CEP 96700-000, e a Licitante Vencedora:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.O objeto da presente Ata é o Registro dos Preços para ................................., para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme descrição, e preços constantes do Edital Pregão Eletrônico n...............

1.1 – Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata:

CLÁUSULA II - DO FISCAL/GESTOR DA ATA

1.Definir o objeto, os itens e os lotes de materiais e serviços;

2.Convidar outros órgãos para participarem do Registro de Preço;

3.Consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e o total de consumo;

4.Promover todos os atos necessários à instrução processual;

5.Realizar a pesquisa de preço, com vistas a identificar os preços de referências;

6.Acompanhar todo o procedimento licitatório e os atos dele decorrentes;

7.Gerenciar a ARP, providenciando a indicação dos fornecedores em cada solicitação de compra;

8.Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações de preços e/ou cancelamentos;

9.Aplicar as penalidades por descumprimento e todos os demais atos relacionados a esta ata.

10.O FISCAL/GESTOR nomeado para esta ATA são:  ................................

CLÁUSULA III - DO PREÇO

1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta.

2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, administrativos, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.

CLÁUSULA IV - DO REAJUSTE DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

1. Os contratos oriundos do Registro de Preços poderão ter seus preços reajustados pelo IPCA ou pelo índice que lhe vier a substituir após 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da proposta.

2. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

3. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal, em conformidade com o item 6 desta clausula, diretamente ao GESTOR DA ATA, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.

4. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.

5. O pedido de atualização dos preços aos preços praticados no mercado poderá acarretar pesquisa de preços junto aos demais fornecedores com preços registrados podendo ocorrer substituição na ordem classificatória de fornecedor devido a obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço.

6. O procedimento para eventuais solicitações de alteração de preços será conforme segue: Processo protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO e encaminhamento ao GESTOR DA ATA, com todos os documentos de que trata o item 3 acima.

7. Independentemente do disposto no item 3, o GESTOR DA ATA, na vigência do registro, poderá solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do registro, e em conformidade com os parâmetros de pesquisa do mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido, a partir da solicitação do Gestor da ata para publicação na Imprensa Oficial de SÃO JERÔNIMO.

CLÁUSULA V - DOS PRAZOS

1. O FORNECEDOR poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expedida pela Secretaria de Administração, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo GESTOR DA ATA.

2. O prazo de validade de registro de preços será de 12 (doze) meses oficiais, contados da assinatura da presente ata.

3. Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será solicitado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar .... (..........) dias, contados a partir do envio da Nota de Empenho pelo fornecedor.

CLÁUSULA VI - DA ENTREGA

1. O objeto será recebido provisoriamente e caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, o FORNECEDOR deverá providenciar, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a sua substituição visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

2. O local de entrega será no .........................., na ..........................................., nº.........,, São Jerônimo/RS,  conforme necessidade do Município.

CLÁUSULA VII - DOS PAGAMENTOS

1. O pagamento será efetuado em até 30 dias, conforme os artigos 3º e 7º do Decreto Municipal 4.742/2016, após recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda (Setor de Contabilidade), conforme a entrega solicitada, conferência de quantidade e qualidade pela Secretaria solicitante, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, devidamente quitada e atestada por servidor  público responsável  pelo recebimentos das mesmas.

1.1. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração pagará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

a) O atraso de pagamento só será considerado se a Administração der causa ao mesmo;

b) O início da contagem de prazo será do recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda.

2. A forma de pagamento do Município de SÃO JERÔNIMO é por contraempenho. As faturas que não estiverem corretamente formuladas deverão ser devolvidas dentro do prazo de sua conferência à contratada, e seu tempo de tramitação desconsiderado.

3. Somente serão pagos os valores correspondentes aos bens/serviços efetivamente entregues/realizados e atestados.

4. O Município poderá proceder à retenção do INSS, ISS e IRRF, quando for o caso, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos referidos tributos.

CLÁUSULA VIII - DA CONTRATAÇÃO

1. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao Sistema de Registro de Preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo com o Decreto Municipal 4522/2014, e suas alterações.

2. Quando ocorrerem obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes do registro de preços a serem firmadas entre o MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO e o FORNECEDOR, estas serão formalizadas através de contrato, ou outro documento equivalente, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.

3. O MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por Notas de Empenhos, ou outros instrumentos equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, nos termos do § 4º, do artigo 62, da Lei 8.666/93.

4. Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado ou não assinar, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei 8.666/93.

5. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo MUNICÍPIO, observadas as condições do Edital e o preço registrado.

6. Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados com o conhecimento do GESTOR DA ATA, que deterá o controle da mesma.

CLÁUSULA IX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços em assinar a Ata do Registro de Preços, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no edital.

- Demais casos serão julgados conforme as previsões do edital.

CLÁUSULA X - DA RESCISÃO CONTRATUAL

1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93.

2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize prerrogativa de rescindir ata/contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo das incidências das sanções previstas no Edital, no Decreto Municipal 4522/2014, na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas no art. 79 da Lei 8.666/93.

4. O FORNECEDOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão previstas nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA XI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

1. O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de cinco (5) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:

I - Pelo MUNICÍPIO, quando:

a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;

b) o FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar a Ata de Registro de Preços e/ou o contrato decorrente do registro de preços;

c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883, de 06 de julho de 1994;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

e) por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores.

II - Pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.

2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.

3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no inciso I do item 1, será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.

4. No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial do Município, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do quinto dia útil, contado da publicação.

5. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preço, não o desobriga do fornecimento dos produtos, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório.

6. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens constantes do registro de preços.

CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÕES DE BENS COM PREÇOS REGISTRADOS

1. Servirão de cobertura às contratações oriundas da Ata de Registro de Preços os recursos orçamentários alocados quando da emissão da nota de empenho.

2. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, ou a quem delegar competência.

CLÁUSULA XIII - DO FORO

1. Fica eleito o Foro da cidade de SÃO JERÔNIMO/RS, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº 4522/2014 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito.

São Jerônimo, ................................./Prefeito/Empresa:Visto:       Assessoria Jurídica