## TIPO 1 bloco-220 v
Estado do Rio Grande do Sul
Obra: Proinfância - Tipo 1 |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Preço base: SINAPI/SEINFRA/ORSE/2019 |  |  |  | Secretaria de Educação
Endereço: Rua Projetada esquina Rua Vasco Antônio R. Alves, s/n, Bairro Fátima - São Jerônimo - RS |  |  |  | BDI: 27,7%
Planilha Orçamentária |  |  |  | ENCARGOS 83,74%
Prefeitura Municipal de São Jerônimo/RS | [9 empty] | 1889911.6
|  |  | Edificação principal do Proinfância 1 | un | 1 |  |  |  | 0.277
UNITÁRIO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. TOTAL | MAT. | MDO | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | TOTAL c/BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 6 | 145.39 | 78.29 | 223.68 | 285.64 | 1713.84
1.2 | 93214 | SINAPI | Instalação provisória de água | un | 1 | 586.03 | 315.55 | 901.58 | 1151.32 | 1151.32
1.3 | C2850 | SEINFRA | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 982.09 | 528.82 | 1510.9 | 1929.42 | 1929.42
1.4 | 73658 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 133.9 | 72.1 | 206 | 263.06 | 263.06
1.5 | 73805/1 | SINAPI | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 40 | 161.29 | 86.85 | 248.14 | 316.88 | 12675.2
1.6 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno) | m² | 80 | 27.53 | 14.82 | 42.35 | 54.08 | 4326.4
[8 empty] | Subtotal |  | 22059.24
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
Já executado
3 |  |  | FUNDAÇÕES
Já executado
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92422 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 229.6 | 15.33 | 8.26 | 23.59 | 30.12 | 6915.55
4.1.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 865.28 | 5.8 | 3.13 | 8.93 | 11.4 | 9864.19
4.1.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 314.46 | 6.79 | 3.65 | 10.44 | 13.33 | 4191.75
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 12.6 | 251.06 | 135.19 | 386.25 | 493.24 | 6214.82
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92460 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 714.44 | 22.18 | 11.95 | 34.13 | 43.58 | 31135.3
4.2.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1152.73 | 6.12 | 3.29 | 9.41 | 12.02 | 13855.81
4.2.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 581.18 | 6.79 | 3.65 | 10.44 | 13.33 | 7747.13
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 41.19 | 251.06 | 135.19 | 386.25 | 493.24 | 20316.56
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
Já executado
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | m² | 17.29 | 22.18 | 11.95 | 34.13 | 43.58 | 753.5
4.4.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 48.82 | 5.8 | 3.13 | 8.93 | 11.4 | 556.55
4.4.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 20.36 | 6.79 | 3.65 | 10.44 | 13.33 | 271.4
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 0.8 | 251.06 | 135.19 | 386.25 | 493.24 | 394.59
[8 empty] | Subtotal |  | 102217.15
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 73937/1 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14 | 67.05 | 36.1 | 103.15 | 131.72 | 677.04
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 22.63 | 430.35 | 231.73 | 662.08 | 845.48 | 19133.21
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA
Já executado
[8 empty] | Subtotal |  | 19810.25
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 477.78 | 257.26 | 735.04 | 938.65 | 9386.5
6.1.2 |  | CPU | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 573.96 | 309.05 | 883.01 | 1127.6 | 5638
6.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 4 | 491.3 | 264.54 | 755.84 | 965.21 | 3860.84
6.1.4 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 491.3 | 264.54 | 755.84 | 965.21 | 5791.26
6.1.5 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 491.3 | 264.54 | 755.84 | 965.21 | 9652.1
6.1.6 |  | CPU | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 16 | 214.25 | 115.37 | 329.62 | 420.92 | 6734.72
6.1.7 |  | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 11.2 | 96.9 | 52.18 | 149.08 | 190.37 | 2132.14
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 91307 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 51 | 1.63 | 0.88 | 2.51 | 3.2 | 163.2
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 |  | CPU | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.31 | 952.86 | 513.08 | 1465.94 | 1872.01 | 4324.34
6.3.2 |  | CPU | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 771.1 | 415.21 | 1186.3 | 1514.91 | 2545.05
6.3.3 |  | CPU | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.72 | 1400.3 | 754.01 | 2154.31 | 2751.05 | 18487.06
6.3.4 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 113.4 | 347.15 | 186.93 | 534.08 | 682.02 | 77341.07
6.3.5 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.04 | 347.15 | 186.93 | 534.08 | 682.02 | 3437.38
6.3.6 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.44 | 494.9 | 266.48 | 761.38 | 972.28 | 4316.92
6.3.7 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 | 494.9 | 266.48 | 761.38 | 972.28 | 5104.47
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | m² | 4.03 | 1207.42 | 650.15 | 1857.57 | 2372.12 | 9559.64
6.4.2 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | m² | 2.53 | 1207.42 | 650.15 | 1857.57 | 2372.12 | 6001.46
6.4.3 | 72120 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 | m² | 0.61 | 128.56 | 69.22 | 197.78 | 252.57 | 154.07
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
6.5.1 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 | 374.84 | 201.84 | 576.68 | 736.42 | 1288.74
6.5.2 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 | 374.84 | 201.84 | 576.68 | 736.42 | 1178.27
6.5.3 | 85010 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 3.22 | 336.98 | 181.45 | 518.43 | 662.04 | 2131.77
6.5.4 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 | 374.84 | 201.84 | 576.68 | 736.42 | 1494.93
6.5.5 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.1 | 336.98 | 181.45 | 518.43 | 662.04 | 1390.28
6.5.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 392.2 | 211.19 | 603.39 | 770.53 | 1618.11
6.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 392.2 | 211.19 | 603.39 | 770.53 | 9708.68
6.5.8 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 392.2 | 211.19 | 603.39 | 770.53 | 4854.34
6.5.9 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 | 392.2 | 211.19 | 603.39 | 770.53 | 14563.02
6.5.10 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 392.2 | 211.19 | 603.39 | 770.53 | 1618.11
6.5.11 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 392.2 | 211.19 | 603.39 | 770.53 | 4854.34
6.5.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 392.2 | 211.19 | 603.39 | 770.53 | 6472.45
6.5.13 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 392.2 | 211.19 | 603.39 | 770.53 | 9708.68
6.5.14 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 | 392.2 | 211.19 | 603.39 | 770.53 | 25889.81
6.5.15 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 392.2 | 211.19 | 603.39 | 770.53 | 12944.9
6.5.16 |  | CPU | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 20.25 | 32.81 | 17.66 | 50.47 | 64.45 | 1305.11
6.6 |  |  | VIDROS
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 10.7 | 81.48 | 43.87 | 125.35 | 160.07 | 1712.75
6.6.2 | 72120 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação | m² | 11.4 | 128.56 | 69.22 | 197.78 | 252.57 | 2879.3
6.6.3 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 21.28 | 166.14 | 89.46 | 255.6 | 326.4 | 6945.79
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
6.7.1 |  | CPU | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 50.22 | 78.83 | 42.45 | 121.28 | 154.87 | 7777.57
6.7.2 |  | CPU | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 8.31 | 92.04 | 49.56 | 141.6 | 180.82 | 1502.61
6.7.3 |  | CPU | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 145.2 | 109.69 | 59.07 | 168.76 | 215.51 | 31292.05
6.7.4 |  | CPU | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 13.5 | 119.67 | 64.44 | 184.11 | 235.11 | 3173.99
[8 empty] | Subtotal |  | 330935.82
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 |  | CPU | Estrutura metalica em tesouras | m² | 1426.85 | 39.54 | 21.29 | 60.83 | 77.68 | 110837.71
7.2 |  | CPU | Telha Sanduiche metalica | m² | 1283.33 | 74.8 | 40.28 | 115.08 | 146.96 | 188598.18
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.25 | 24.26 | 13.07 | 37.33 | 47.67 | 3968.53
7.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | m² | 186.15 | 31.35 | 16.88 | 48.23 | 61.59 | 11464.98
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 258.9 | 14.96 | 8.05 | 23.01 | 29.38 | 7606.48
7.6 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 258.2 | 16.35 | 8.8 | 25.15 | 32.12 | 8293.38
[8 empty] | Subtotal |  | 330769.26
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
Já executado
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 3513.3 | 2 | 1.07 | 3.07 | 3.92 | 13772.14
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2826.43 | 13.51 | 7.27 | 20.78 | 26.54 | 75013.45
9.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 686.87 | 15.87 | 8.54 | 24.41 | 31.17 | 21409.74
9.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 2028.45 | 9.23 | 4.97 | 14.2 | 18.13 | 36775.8
9.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 629.61 | 32.3 | 17.39 | 49.69 | 63.45 | 39948.75
9.6 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 9.21 | 32.41 | 17.45 | 49.86 | 63.67 | 586.4
9.7 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 7.49 | 32.41 | 17.45 | 49.86 | 63.67 | 476.89
9.8 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 15.17 | 32.41 | 17.45 | 49.86 | 63.67 | 965.87
9.9 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 136.5 | 32.41 | 17.45 | 49.86 | 63.67 | 8690.96
9.10 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 191.3 | 7.67 | 4.13 | 11.8 | 15.07 | 2882.89
9.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 498.03 | 48.15 | 25.92 | 74.07 | 94.59 | 47108.66
9.12 | C4479 | SEINFRA | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 738.27 | 58.55 | 31.52 | 90.07 | 115.02 | 84915.82
[8 empty] | Subtotal |  | 332547.37
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 1159.7 | 16.69 | 8.98 | 25.67 | 32.78 | 38014.97
10.1.2 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 386.12 | 31.97 | 17.21 | 49.18 | 62.8 | 24248.34
10.1.3 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 | 24.6 | 13.25 | 37.85 | 48.33 | 1146.39
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 226.97 | 15.92 | 8.57 | 24.49 | 31.27 | 7097.35
10.1.5 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 355.53 | 27.44 | 14.77 | 42.21 | 53.9 | 19163.07
10.1.6 |  | CPU | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 394.33 | 37.98 | 20.45 | 58.43 | 74.62 | 29424.9
10.1.7 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 27.9 | 72.81 | 39.2 | 112.01 | 143.04 | 3990.82
10.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 22.68 | 72.81 | 39.2 | 112.01 | 143.04 | 3244.15
10.1.9 | 72190 | SINAPI | Rodapé vinílico h=5cm | m | 191.3 | 8.63 | 4.64 | 13.27 | 16.95 | 3242.54
10.1.10 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 90 | 45.41 | 24.45 | 69.86 | 89.21 | 8028.9
10.1.11 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 | 71.75 | 38.64 | 110.39 | 140.97 | 249.52
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 94996 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 345.98 | 34.48 | 18.57 | 53.05 | 67.74 | 23436.69
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 28.22 | 188.38 | 101.43 | 289.81 | 370.09 | 10443.94
10.2.3 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 67.22 | 37.6 | 20.24 | 57.84 | 73.86 | 4964.87
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 4.86 | 42.28 | 22.77 | 65.05 | 83.07 | 403.72
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 8.64 | 42.28 | 22.77 | 65.05 | 83.07 | 717.72
10.2.6 | 94275 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 23.1 | 17.47 | 9.4 | 26.87 | 34.31 | 792.56
10.2.7 | 83667 | SINAPI | Colchão de areia e=10cm | m³ | 7.6 | 62.43 | 33.61 | 96.04 | 122.64 | 932.06
10.2.8 | 98504 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 368.56 | 8.6 | 4.63 | 13.23 | 16.89 | 6224.98
[8 empty] | Subtotal |  | 185767.49
11 |  |  | PINTURA
11.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 2028.45 | 8.05 | 4.34 | 12.39 | 15.82 | 32090.08
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2715.32 | 6.3 | 3.39 | 9.69 | 12.37 | 33588.51
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 498.03 | 5.55 | 2.99 | 8.54 | 10.91 | 5433.51
11.4 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 107.1 | 12.81 | 6.9 | 19.7 | 25.16 | 2694.64
11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 19.13 | 13.03 | 7.01 | 20.04 | 25.59 | 489.54
11.6 | 79460 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 172.17 | 25.43 | 13.7 | 39.13 | 49.97 | 8603.33
[8 empty] | Subtotal |  | 82899.61
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 36.78 | 3.32 | 1.79 | 5.11 | 6.53 | 240.17
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 275.11 | 2.2 | 1.19 | 3.39 | 4.33 | 1191.23
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 16.43 | 4.44 | 2.39 | 6.83 | 8.72 | 143.27
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 115.77 | 7.88 | 4.25 | 12.13 | 15.49 | 1793.28
12.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 42.95 | 12.07 | 6.5 | 18.57 | 23.71 | 1018.34
12.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 50.33 | 16.83 | 9.06 | 25.89 | 33.06 | 1663.91
12.1.7 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação | m | 94.74 | 21.09 | 11.36 | 32.45 | 41.44 | 3926.03
12.1.8 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação | m | 46.4 | 22.76 | 12.26 | 35.02 | 44.72 | 2075.01
12.1.9 | 94715 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 141.92 | 76.42 | 218.34 | 278.82 | 1115.28
12.1.10 | 94714 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 | 101.91 | 54.87 | 156.78 | 200.21 | 800.84
12.1.11 | 94709 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 12.22 | 6.58 | 18.8 | 24.01 | 24.01
12.1.12 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 16.48 | 8.88 | 25.36 | 32.38 | 129.52
12.1.13 | 89422 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 3 | 1.58 | 0.85 | 2.43 | 3.1 | 9.3
12.1.14 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 81 | 1.58 | 0.85 | 2.43 | 3.1 | 251.1
12.1.15 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 2.27 | 1.22 | 3.49 | 4.46 | 8.92
12.1.16 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 36 | 4.21 | 2.26 | 6.47 | 8.26 | 297.36
12.1.17 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 16 | 7.48 | 4.03 | 11.51 | 14.7 | 235.2
12.1.18 | 89613 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 10.76 | 5.8 | 16.56 | 21.15 | 84.6
12.1.19 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 | 16.48 | 8.88 | 25.36 | 32.38 | 129.52
12.1.20 | 89380 | SINAPI | Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 2.6 | 1.4 | 4 | 5.11 | 5.11
12.1.21 | 89605 | SINAPI | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 24 | 8.13 | 4.38 | 12.51 | 15.98 | 383.52
12.1.22 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 19.01 | 10.24 | 29.25 | 37.35 | 112.05
12.1.23 | C0505 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 20.94 | 11.28 | 32.22 | 41.14 | 287.98
12.1.24 | C0508 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 48.41 | 26.06 | 74.47 | 95.1 | 190.2
12.1.25 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 30 | 4.9 | 2.64 | 7.54 | 9.63 | 288.9
12.1.26 | C0490 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 4.97 | 2.67 | 7.64 | 9.76 | 19.52
12.1.27 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 8.78 | 4.73 | 13.5 | 17.24 | 86.2
12.1.28 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 15 | 15.86 | 8.54 | 24.4 | 31.16 | 467.4
12.1.29 | C0504 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 15.54 | 8.37 | 23.91 | 30.53 | 122.12
12.1.30 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 2.17 | 1.17 | 3.34 | 4.27 | 25.62
12.1.31 | 89493 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 3.55 | 1.91 | 5.46 | 6.97 | 13.94
12.1.32 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 6.06 | 3.26 | 9.32 | 11.9 | 23.8
12.1.33 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 30.52 | 16.44 | 46.96 | 59.97 | 119.94
12.1.34 | 89523 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 34.61 | 18.64 | 53.25 | 68 | 136
12.1.35 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 3.08 | 1.66 | 4.74 | 6.05 | 18.15
12.1.36 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 151 | 3.69 | 1.98 | 5.67 | 7.24 | 1093.24
12.1.37 | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 4.92 | 2.65 | 7.57 | 9.67 | 29.01
12.1.38 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 20 | 5.53 | 2.98 | 8.5 | 10.85 | 217
12.1.39 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 14.64 | 7.89 | 22.53 | 28.77 | 316.47
12.1.40 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 44.47 | 23.95 | 68.42 | 87.37 | 174.74
12.1.41 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 10 | 44.47 | 23.95 | 68.42 | 87.37 | 873.7
12.1.42 | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 15.85 | 8.53 | 24.38 | 31.13 | 217.91
12.1.43 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 11.12 | 5.99 | 17.1 | 21.84 | 65.52
12.1.44 | 89412 | SINAPI | Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 3.18 | 1.71 | 4.89 | 6.24 | 31.2
12.1.45 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 7 | 5.9 | 3.17 | 9.07 | 11.58 | 81.06
12.1.46 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 88 | 11.12 | 5.99 | 17.1 | 21.84 | 1921.92
12.1.47 | 89424 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | un | 15 | 1.7 | 0.92 | 2.62 | 3.35 | 50.25
12.1.48 | 89980 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 14 | 3.62 | 1.95 | 5.57 | 7.11 | 99.54
12.1.49 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 37 | 5.12 | 2.75 | 7.87 | 10.05 | 371.85
12.1.50 | 89443 | SINAPI | Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 5.04 | 2.71 | 7.75 | 9.9 | 9.9
12.1.51 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13 | 8.44 | 4.55 | 12.99 | 16.59 | 215.67
12.1.52 | 89628 | SINAPI | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 16.37 | 8.81 | 25.18 | 32.16 | 385.92
12.1.53 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 15.73 | 8.47 | 24.2 | 30.9 | 92.7
12.1.54 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 9 | 15.73 | 8.47 | 24.2 | 30.9 | 278.1
12.1.55 | 89559 | SINAPI | Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 20.69 | 11.14 | 31.83 | 40.65 | 81.3
12.1.56 | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 5.32 | 2.87 | 8.19 | 10.46 | 31.38
12.1.57 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 | 8.31 | 4.48 | 12.79 | 16.33 | 457.24
12.1.58 | 89626 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 10.49 | 5.65 | 16.14 | 20.61 | 20.61
12.1.59 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 25.92 | 13.96 | 39.88 | 50.93 | 560.23
12.1.60 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 25.92 | 13.96 | 39.88 | 50.93 | 254.65
12.1.61 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 37.69 | 20.29 | 57.98 | 74.04 | 370.2
12.1.62 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 37.69 | 20.29 | 57.98 | 74.04 | 148.08
12.1.63 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 20 | 7.7 | 4.15 | 11.85 | 15.13 | 302.6
12.1.64 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 3 | 8.88 | 4.78 | 13.66 | 17.44 | 52.32
12.1.65 | 89439 | SINAPI | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2" | un | 1 | 3.34 | 1.8 | 5.14 | 6.56 | 6.56
12.1.66 | 12613 | SINAPI | Tubo de descarga VDE 38mm | un | 26 | 9.88 | 5.32 | 15.2 | 19.41 | 504.66
12.1.67 |  | CPU | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario | un | 26 | 15.45 | 8.32 | 23.77 | 30.35 | 789.1
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
12.2.1 | 95248 | SINAPI | Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 83.28 | 44.85 | 128.13 | 163.62 | 163.62
12.2.2 | 6006 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 42.86 | 23.08 | 65.94 | 84.21 | 84.21
12.2.3 | 6036 | SINAPI | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 6.22 | 3.35 | 9.57 | 12.22 | 12.22
12.2.4 | 94498 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 8 | 97.85 | 52.69 | 150.54 | 192.24 | 1537.92
12.2.5 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 169.43 | 91.23 | 260.66 | 332.86 | 665.72
12.2.6 | 94500 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação | un | 2 | 330.45 | 177.94 | 508.39 | 649.21 | 1298.42
12.2.7 | 94494 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação | un | 2 | 32.83 | 17.68 | 50.51 | 64.5 | 129
12.2.8 | 94501 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação | un | 2 | 551.38 | 296.9 | 848.28 | 1083.25 | 2166.5
12.2.9 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 79.63 | 42.88 | 122.51 | 156.45 | 156.45
12.2.10 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 109.3 | 58.86 | 168.16 | 214.74 | 1073.7
12.2.11 | 98987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 31 | 58.03 | 31.25 | 89.28 | 114.01 | 3534.31
12.2.12 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 15 | 55.04 | 29.63 | 84.67 | 108.12 | 1621.8
[8 empty] | Subtotal |  | 39985.84
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237.27 | 11.94 | 6.43 | 18.37 | 23.46 | 5566.35
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação | m | 107.14 | 21.92 | 11.81 | 33.73 | 43.07 | 4614.52
13.1.3 | 89811 | SINAPI | Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 52 | 10.67 | 5.74 | 16.41 | 20.96 | 1089.92
13.1.4 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 26 | 9.89 | 5.33 | 15.22 | 19.44 | 505.44
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 9.86 | 5.31 | 15.17 | 19.37 | 77.48
13.1.6 | 89693 | SINAPI | Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 22.2 | 11.95 | 34.15 | 43.61 | 174.44
13.1.7 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 27.98 | 15.06 | 43.04 | 54.96 | 329.76
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS
13.2.1 |  | CPU | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 24 | 21.98 | 11.84 | 33.82 | 43.19 | 1036.56
13.2.2 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 80x80cm | un | 20 | 94.22 | 50.73 | 144.95 | 185.1 | 3702
[8 empty] | Subtotal |  | 17096.47
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 13.06 | 22.76 | 12.26 | 35.02 | 44.72 | 584.04
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 25.81 | 8.04 | 4.33 | 12.37 | 15.8 | 407.8
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 24.81 | 11.88 | 6.4 | 18.28 | 23.34 | 579.07
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 32.42 | 14.93 | 8.04 | 22.97 | 29.33 | 950.88
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 9.6 | 21.92 | 11.81 | 33.73 | 43.07 | 413.47
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 2 | 3.64 | 1.96 | 5.6 | 7.15 | 14.3
14.7 | 89728 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 3.7 | 1.99 | 5.69 | 7.27 | 14.54
14.8 | 89517 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 25.21 | 13.58 | 38.79 | 49.54 | 148.62
14.9 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 9.89 | 5.33 | 15.22 | 19.44 | 77.76
14.10 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 4.68 | 2.52 | 7.2 | 9.19 | 18.38
14.11 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 3.72 | 2 | 5.72 | 7.3 | 29.2
14.12 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 9.86 | 5.31 | 15.17 | 19.37 | 58.11
14.13 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 5 | 10.26 | 5.53 | 15.79 | 20.16 | 100.8
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 5 | 3.28 | 1.77 | 5.05 | 6.45 | 32.25
14.15 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | un | 5 | 3.49 | 1.88 | 5.37 | 6.86 | 34.3
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 27.09 | 14.58 | 41.67 | 53.21 | 159.63
14.17 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 6.96 | 3.75 | 10.7 | 13.66 | 40.98
14.18 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 18.82 | 10.14 | 28.96 | 36.98 | 110.94
14.19 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 7 | 18.82 | 10.14 | 28.96 | 36.98 | 258.86
14.20 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 7.85 | 4.23 | 12.08 | 15.43 | 92.58
14.21 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 6 | 13.71 | 7.38 | 21.09 | 26.93 | 161.58
14.22 | 74166/1 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 9 | 208.62 | 112.34 | 320.96 | 409.87 | 3688.83
14.23 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem modulada DN 30cm | un | 1 | 82.31 | 44.32 | 126.63 | 161.71 | 161.71
14.24 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 2 | 5.19 | 2.79 | 7.98 | 10.19 | 20.38
14.25 | C4822 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 50mm | un | 39 | 4.89 | 2.64 | 7.53 | 9.62 | 375.18
14.26 | 98078 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 916.02 | 493.24 | 1409.26 | 1799.63 | 1799.63
14.27 | 98054 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 2 | 850.12 | 457.76 | 1307.88 | 1670.16 | 3340.32
[8 empty] | Subtotal |  | 13674.14
15 |  |  | LOUÇAS E METAIS
15.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 466.24 | 251.05 | 717.29 | 915.98 | 1831.96
15.2 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 4 | 197.16 | 106.16 | 303.32 | 387.34 | 1549.36
15.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 20 | 244.34 | 131.57 | 375.91 | 480.04 | 9600.8
15.4 |  | CPU | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 26 | 139.77 | 75.26 | 215.03 | 274.59 | 7139.34
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 22 | 63.06 | 33.95 | 97.01 | 123.88 | 2725.36
15.6 |  | CPU | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 | 161.67 | 87.06 | 248.73 | 317.63 | 952.89
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 15 | 231.33 | 124.56 | 355.89 | 454.47 | 6817.05
15.8 |  | CPU | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 26.42 | 14.22 | 40.64 | 51.9 | 207.6
15.9 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e instalação | un | 4 | 56.1 | 30.21 | 86.3 | 110.21 | 440.84
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 6 | 56.1 | 30.21 | 86.3 | 110.21 | 661.26
15.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 7 | 380.7 | 204.99 | 585.69 | 747.93 | 5235.51
15.12 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 15 | 33.55 | 18.07 | 51.62 | 65.92 | 988.8
15.13 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 281.27 | 151.46 | 432.73 | 552.59 | 1105.18
15.14 |  | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação | un | 4 | 29.52 | 15.9 | 45.42 | 58 | 232
15.15 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 26 | 17.24 | 9.29 | 26.53 | 33.88 | 880.88
15.16 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação | un. | 4 | 150.53 | 81.06 | 231.59 | 295.74 | 1182.96
15.17 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2 | 78.57 | 42.3 | 120.87 | 154.35 | 308.7
15.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 4 | 78.57 | 42.3 | 120.87 | 154.35 | 617.4
15.19 |  | CPU | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 15 | 38.84 | 20.92 | 59.76 | 76.31 | 1144.65
15.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 15 | 75.45 | 40.62 | 116.07 | 148.22 | 2223.3
15.21 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 | 15.19 | 8.18 | 23.37 | 29.84 | 328.24
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 32 | 37.65 | 20.27 | 57.92 | 73.96 | 2366.72
15.23 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 26 | 31.55 | 16.99 | 48.54 | 61.99 | 1611.74
15.24 |  | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 22 | 32.62 | 17.56 | 50.18 | 64.08 | 1409.76
15.25 |  | CPU | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 16 | 24.25 | 13.06 | 37.3 | 47.63 | 762.08
15.26 |  | CPU | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 8 | 45.84 | 24.69 | 70.53 | 90.07 | 720.56
15.27 |  | CPU | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 4 | 45.84 | 24.69 | 70.53 | 90.07 | 360.28
15.28 |  | CPU | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação | un | 1 | 45.84 | 24.69 | 70.53 | 90.07 | 90.07
15.29 | C4642 | SEINFRA | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1 | 357.81 | 192.67 | 550.48 | 702.96 | 702.96
15.30 |  | CPU | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação | un | 188 | 25.45 | 13.7 | 39.15 | 50 | 9400
15.31 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 20.6 | 45.84 | 24.69 | 70.53 | 90.07 | 1855.44
[8 empty] | Subtotal |  | 65453.69
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 1.42 | 309.78 | 0 | 309.78 | 395.59 | 561.74
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.16 | 590.94 | 0 | 590.94 | 754.63 | 120.74
16.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 43 | 21.31 | 0 | 21.31 | 27.21 | 1170.03
16.4 |  | CPU | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 42 | 13.26 | 0 | 13.26 | 16.93 | 711.06
16.5 |  | CPU | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 3 | 117.46 | 0 | 117.46 | 150 | 450
16.6 |  | CPU | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 59.51 | 0 | 59.51 | 76 | 304
16.7 |  | CPU | União 3/4" NPT 300 | un | 3 | 61.86 | 0 | 61.86 | 79 | 237
16.8 |  | CPU | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 | 13.55 | 0 | 13.55 | 17.3 | 103.8
16.9 |  | CPU | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 | 16.44 | 0 | 16.44 | 21 | 84
16.10 |  | CPU | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 | 7.75 | 0 | 7.75 | 9.9 | 39.6
16.11 |  | CPU | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1 | 17.23 | 0 | 17.23 | 22 | 22
16.12 |  | CPU | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 | 8.99 | 0 | 8.99 | 11.48 | 11.48
16.13 |  | CPU | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 | 19.5 | 0 | 19.5 | 24.9 | 49.8
16.14 |  | CPU | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 5.32 | 0 | 5.32 | 6.8 | 13.6
16.15 |  | CPU | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 | 12.37 | 0 | 12.37 | 15.8 | 31.6
16.16 |  | CPU | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 631.8 | 0 | 631.8 | 806.81 | 806.81
16.17 |  | CPU | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 | 32.88 | 0 | 32.88 | 41.99 | 41.99
16.18 |  | CPU | Mangueira Flexivel | m | 2 | 87.68 | 0 | 87.68 | 111.97 | 223.94
16.19 |  | CPU | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 115.38 | 0 | 115.38 | 147.34 | 294.68
16.20 |  | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 | 41.16 | 0 | 41.16 | 52.56 | 52.56
16.21 |  | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 | 41.16 | 0 | 41.16 | 52.56 | 52.56
[8 empty] | Subtotal |  | 5382.99
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 7 | 105.05 | 56.56 | 161.61 | 206.38 | 1444.66
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 357.23 | 192.36 | 549.59 | 701.83 | 701.83
17.3 |  | CPU | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 22.35 | 12.03 | 34.38 | 43.9 | 87.8
17.4 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 7 | 48.69 | 26.22 | 74.91 | 95.66 | 669.62
17.5 |  | CPU | Tubo aço carbono 2 1/2" | m | 1.25 | 100.48 | 54.1 | 154.58 | 197.4 | 246.75
17.6 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 35.72 | 19.24 | 54.96 | 70.18 | 701.8
17.7 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 | 67.81 | 36.51 | 104.32 | 133.22 | 532.88
17.8 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | un | 65.27 | 36.27 | 19.53 | 55.8 | 71.26 | 4651.14
17.9 |  | CPU | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 138 | 0 | 138 | 176.23 | 528.69
17.10 |  | CPU | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60v17cm | un | 2 | 264.68 | 0 | 264.68 | 338 | 676
17.11 |  | CPU | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 3 | 46.24 | 0 | 46.24 | 59.05 | 177.15
17.12 |  | CPU | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 3 | 80.22 | 0 | 80.22 | 102.44 | 307.32
17.13 |  | CPU | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 6 | 510 | 0 | 510 | 651.27 | 3907.62
17.14 | 72677 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 3 | 41.5 | 0 | 41.5 | 53 | 159
17.15 |  | CPU | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 3 | 69.69 | 0 | 69.69 | 89 | 267
17.16 |  | CPU | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 3 | 174.26 | 0 | 174.26 | 222.53 | 667.59
17.17 |  | CPU | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 3 | 23.76 | 0 | 23.76 | 30.34 | 91.02
17.18 | 84798 | SINAPI | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 | 141.73 | 76.32 | 218.05 | 278.45 | 278.45
17.19 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 285.72 | 0 | 285.72 | 364.86 | 1824.3
17.20 | 99632 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 | 162.69 | 87.6 | 250.29 | 319.62 | 639.24
17.21 |  | CPU | União de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4 | 159.67 | 0 | 159.67 | 203.9 | 815.6
17.22 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 40 | 36.24 | 0 | 36.24 | 46.28 | 1851.2
17.23 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 8 | 28.91 | 0 | 28.91 | 36.92 | 295.36
17.24 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 3 | 28.91 | 0 | 28.91 | 36.92 | 110.76
17.25 |  | CPU | Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV | un | 2 | 1138.35 | 0 | 1138.35 | 1453.67 | 2907.34
17.26 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 | 10.23 | 0 | 10.23 | 13.07 | 26.14
17.27 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 14 | 12.66 | 0 | 12.66 | 16.17 | 226.38
17.28 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 12.66 | 0 | 12.66 | 16.17 | 48.51
17.29 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 8 | 10.23 | 0 | 10.23 | 13.07 | 104.56
[8 empty] | Subtotal |  | 24945.71
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 208.86 | 112.47 | 321.33 | 410.34 | 1231.02
18.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 350.01 | 188.46 | 538.47 | 687.63 | 687.63
18.1.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 404.57 | 217.85 | 622.42 | 794.83 | 2384.49
18.1.4 | 74131/8 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 | 641.99 | 345.69 | 987.68 | 1261.27 | 2522.54
18.1.5 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 785.71 | 423.07 | 1208.78 | 1543.61 | 1543.61
18.2 |  |  | DISJUNTORES
18.2.1 | 93653 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 22 | 7.87 | 4.24 | 12.1 | 15.45 | 339.9
18.2.2 | 93654 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | un | 7 | 7.87 | 4.24 | 12.1 | 15.45 | 108.15
18.2.3 | 93655 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 19 | 7.87 | 4.24 | 12.1 | 15.45 | 293.55
18.2.4 | 93656 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 25A | un | 26 | 7.87 | 4.24 | 12.1 | 15.45 | 401.7
18.2.5 | 93657 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 10 | 7.87 | 4.24 | 12.1 | 15.45 | 154.5
18.2.6 | 93658 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 1 | 7.87 | 4.24 | 12.1 | 15.45 | 15.45
18.2.7 | 93667 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 10A | un | 1 | 51.56 | 27.77 | 79.33 | 101.3 | 101.3
18.2.8 | 93670 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 4 | 51.56 | 27.77 | 79.33 | 101.3 | 405.2
18.2.9 | 93671 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 | 51.56 | 27.77 | 79.33 | 101.3 | 202.6
18.2.10 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 80A | un | 8 | 52.66 | 28.36 | 81.02 | 103.46 | 827.68
18.2.11 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 175A | un | 1 | 148.93 | 80.19 | 229.12 | 292.59 | 292.59
18.2.12 | 74130/10 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un | 1 | 200.19 | 107.79 | 307.98 | 393.29 | 393.29
18.2.13 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 3 | 112.18 | 60.4 | 172.58 | 220.38 | 661.14
18.2.14 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 3 | 85.96 | 46.29 | 132.25 | 168.88 | 506.64
18.2.15 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR -63A | un | 1 | 112.18 | 60.4 | 172.58 | 220.38 | 220.38
18.2.16 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR -80A | un | 1 | 112.18 | 60.4 | 172.58 | 220.38 | 220.38
18.2.17 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 28 | 69.31 | 37.32 | 106.63 | 136.17 | 3812.76
18.2.18 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 69.31 | 37.32 | 106.63 | 136.17 | 1089.36
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
18.3.1 | 91833 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 559.4 | 2.86 | 1.54 | 4.4 | 5.62 | 3143.83
18.3.2 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 298.9 | 3.2 | 1.73 | 4.93 | 6.3 | 1883.07
18.3.3 | 91833 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões | m | 6 | 2.86 | 1.54 | 4.4 | 5.62 | 33.72
18.3.4 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões | m | 241.8 | 4.13 | 2.23 | 6.36 | 8.12 | 1963.42
18.3.5 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 15.6 | 7.1 | 3.82 | 10.92 | 13.95 | 217.62
18.3.6 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 14.7 | 5.48 | 2.95 | 8.43 | 10.77 | 158.32
18.3.7 | 95745 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões | m | 164.6 | 13.13 | 7.07 | 20.2 | 25.8 | 4246.68
18.3.8 | 95747 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões | m | 68.6 | 18.99 | 10.23 | 29.22 | 37.32 | 2560.15
18.3.9 | 72311 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões | m | 2.3 | 19.96 | 10.75 | 30.71 | 39.22 | 90.21
18.3.10 | 72312 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões | m | 3.5 | 29.67 | 15.98 | 45.65 | 58.3 | 204.05
18.3.11 | 72316 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões | m | 21.9 | 41.18 | 22.17 | 63.35 | 80.9 | 1771.71
18.3.12 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 17 | 86.87 | 46.78 | 133.65 | 170.67 | 2901.39
18.3.13 | 74166 | SINAPI | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 17 | 109.6 | 59.01 | 168.61 | 215.31 | 3660.27
18.3.14 | 98111 | SINAPI | Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm | un | 2 | 10.98 | 5.91 | 16.89 | 21.57 | 43.14
18.3.15 | 91940 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao | un | 262 | 5.97 | 3.21 | 9.18 | 11.72 | 3070.64
18.3.16 | 91943 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalaçao | un | 10 | 7.11 | 3.83 | 10.94 | 13.97 | 139.7
18.3.17 | 91937 | SINAPI | Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação | un | 205 | 4.3 | 2.31 | 6.61 | 8.44 | 1730.2
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
18.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 7957.1 | 1.77 | 0.95 | 2.72 | 3.47 | 27611.14
18.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 502 | 2.51 | 1.35 | 3.86 | 4.93 | 2474.86
18.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 2335.3 | 2.98 | 1.6 | 4.58 | 5.85 | 13661.51
18.4.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 602.8 | 4.91 | 2.64 | 7.55 | 9.64 | 5810.99
18.4.5 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 267.5 | 7.89 | 4.25 | 12.14 | 15.5 | 4146.25
18.4.6 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 41.4 | 8.16 | 4.4 | 12.56 | 16.04 | 664.06
18.4.7 | 92985 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm² | m | 235.9 | 10.8 | 5.82 | 16.62 | 21.22 | 5005.8
18.4.8 | 92987 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | 6.9 | 15 | 8.08 | 23.08 | 29.47 | 203.34
18.4.9 | 92989 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm² | m | 259.8 | 21.44 | 11.55 | 32.99 | 42.13 | 10945.37
18.4.10 | 92991 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 10.3 | 27.37 | 14.74 | 42.11 | 53.77 | 553.83
18.4.11 | 92993 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm² | m | 138 | 35.77 | 19.26 | 55.03 | 70.27 | 9697.26
18.5 |  |  | ELETROCALHAS
18.5.1 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 31.3 | 45.21 | 0 | 45.21 | 57.73 | 1806.95
18.5.2 | C1161 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 18.5 | 49.09 | 0 | 49.09 | 62.69 | 1159.77
18.5.3 | C1159 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 11.5 | 49.01 | 0 | 49.01 | 62.59 | 719.79
18.5.4 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.6 | 58.43 | 0 | 58.43 | 74.61 | 2730.73
18.5.5 | C1155 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 5.5 | 72.56 | 0 | 72.56 | 92.66 | 509.63
18.5.6 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 5.6 | 102.62 | 0 | 102.62 | 131.05 | 733.88
18.5.7 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 11.1 | 117.03 | 0 | 117.03 | 149.45 | 1658.9
18.5.8 | 13318 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 120x146mm | un | 7 | 7.76 | 0 | 7.76 | 9.91 | 69.37
18.5.9 | 13318 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 120x160mm | un | 3 | 7.76 | 0 | 7.76 | 9.91 | 29.73
18.5.10 | 13318 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x125mm | un | 6 | 7.76 | 0 | 7.76 | 9.91 | 59.46
18.5.11 | 13318 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 18 | 7.76 | 0 | 7.76 | 9.91 | 178.38
18.5.12 | 13318 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 22 | 7.76 | 0 | 7.76 | 9.91 | 218.02
18.5.13 | 13318 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 95x114mm | un | 19 | 7.76 | 0 | 7.76 | 9.91 | 188.29
18.5.14 | 9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | un | 38 | 3.16 | 0 | 3.16 | 4.04 | 153.52
18.5.15 | 12554 | ORSE | Tala plana perfurada 75mm | un | 6 | 3.75 | 0 | 3.75 | 4.79 | 28.74
18.5.16 | 09519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm | un | 4 | 3.71 | 0 | 3.71 | 4.74 | 18.96
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
18.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 137 | 19.59 | 0 | 19.59 | 25.02 | 3427.74
18.6.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 2 | 21.04 | 0 | 21.04 | 26.87 | 53.74
18.6.3 | 91954 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela | un | 2 | 15.4 | 0 | 15.4 | 19.67 | 39.34
18.6.4 | 92028 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 36 | 29.15 | 0 | 29.15 | 37.22 | 1339.92
18.6.5 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 18 | 16.43 | 0 | 16.43 | 20.98 | 377.64
18.6.6 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 6 | 26.02 | 0 | 26.02 | 33.23 | 199.38
18.6.7 | 97586 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 | 90.23 | 0 | 90.23 | 115.22 | 921.76
18.6.8 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 17 | 87.53 | 0 | 87.53 | 111.78 | 1900.26
18.6.9 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 103 | 120.96 | 0 | 120.96 | 154.47 | 15910.41
18.6.10 | C4540 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 40 | 120.71 | 0 | 120.71 | 154.15 | 6166
18.6.11 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 166.64 | 0 | 166.64 | 212.8 | 1915.2
18.6.12 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 469.66 | 0 | 469.66 | 599.76 | 2399.04
18.6.13 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 469.66 | 0 | 469.66 | 599.76 | 599.76
18.6.14 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 18 | 117.69 | 0 | 117.69 | 150.29 | 2705.22
[8 empty] | Subtotal |  | 175227.92
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
19.1 | 89865 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 153.39 | 2.2 | 1.19 | 3.39 | 4.33 | 664.18
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 23 | 2.17 | 1.17 | 3.34 | 4.27 | 98.21
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 | 2.11 | 1.14 | 3.25 | 4.15 | 116.2
19.4 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 7 | 40.98 | 22.07 | 63.05 | 80.51 | 563.57
[8 empty] | Subtotal |  | 1442.16
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | 98302 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3 | 446.81 | 0 | 446.81 | 570.58 | 1711.74
20.1.2 |  | CPU | Switch de 48 portas | un | 1 | 536.48 | 0 | 536.48 | 685.08 | 685.08
20.1.3 | C4568 | SEINFRA | Guias de cabos simples | un | 2 | 21.27 | 0 | 21.27 | 27.16 | 54.32
20.1.4 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 21.27 | 0 | 21.27 | 27.16 | 27.16
20.1.5 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 21.27 | 0 | 21.27 | 27.16 | 54.32
20.1.6 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 21.27 | 0 | 21.27 | 27.16 | 27.16
20.1.7 |  | CPU | Perfil de montagem | un | 1 | 34.45 | 0 | 34.45 | 43.99 | 43.99
20.1.8 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 | 42.21 | 0 | 42.21 | 53.9 | 107.8
20.1.9 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 46.46 | 0 | 46.46 | 59.33 | 118.66
20.1.10 |  | CPU | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 282.48 | 0 | 282.48 | 360.73 | 360.73
20.1.11 |  | CPU | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 2 | 221.79 | 0 | 221.79 | 283.23 | 566.46
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1268.5 | 8.34 | 0 | 8.34 | 10.65 | 13509.53
20.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 341 | 7.41 | 0 | 7.41 | 9.46 | 3225.86
20.3 |  |  | CABOS DE CONEXÃO |  |  |  |  | 0
20.3.1 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 | 15.18 | 0 | 15.18 | 19.38 | 542.64
20.4 |  |  | TOMADAS |  |  |  |  | 0
20.4.1 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 28 | 21.82 | 0 | 21.82 | 27.86 | 780.08
20.4.2 |  | CPU | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 14 | 24.02 | 0 | 24.02 | 30.67 | 429.38
20.4.3 |  | CPU | Central PABX 24 portas | un | 1 | 1205.43 | 0 | 1205.43 | 1539.33 | 1539.33
20.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
20.5.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 5 | 86.87 | 46.78 | 133.65 | 170.67 | 853.35
20.5.2 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41 | 5.97 | 3.21 | 9.18 | 11.72 | 480.52
20.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
20.6.1 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1.3 | 4.13 | 2.23 | 6.36 | 8.12 | 10.56
20.6.2 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 119.3 | 3.2 | 1.73 | 4.93 | 6.3 | 751.59
20.6.3 | 95750 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação | m | 50.4 | 13.74 | 7.4 | 21.14 | 26.99 | 1360.3
20.6.4 | 95752 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/4", fornecimento e instalação | m | 4.1 | 30.03 | 16.17 | 46.2 | 59 | 241.9
20.6.5 | 95752 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 2", fornecimento e instalação | m | 22 | 30.03 | 16.17 | 46.2 | 59 | 1298
20.6.6 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | m | 77.74 | 32.46 | 17.48 | 49.94 | 63.77 | 4957.48
[8 empty] | Subtotal |  | 33737.94
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 |  | CPU | Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600 | un | 1 | 2061.97 | 0 | 2061.97 | 2633.14 | 2633.14
21.2 |  | CPU | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 2.85 | 237.82 | 0 | 237.82 | 303.7 | 865.55
21.3 |  | CPU | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 565.67 | 0 | 565.67 | 722.36 | 722.36
21.4 | C1477 | SEINFRA | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 2 | 177.08 | 0 | 177.08 | 226.13 | 452.26
[8 empty] | Subtotal |  | 4673.31
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 29.93 | 16.11 | 46.04 | 58.79 | 176.37
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 42 | 4.4 | 2.37 | 6.77 | 8.65 | 363.3
22.3 | 73782/2 | SINAPI | Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 12 | 28.94 | 0 | 28.94 | 36.96 | 443.52
22.4 |  | CPU | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 24 | 2.39 | 0 | 2.39 | 3.05 | 73.2
22.5 |  | CPU | Presilha em latão | un | 24 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 33.6
22.6 |  | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 198.81 | 0 | 198.81 | 253.88 | 253.88
22.7 | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 39 | 1.83 | 0.98 | 2.81 | 3.59 | 140.01
22.8 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 13 | 47.85 | 0 | 47.85 | 61.1 | 794.3
22.9 | 96971 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16 mm2 | m | 5 | 6.69 | 3.6 | 10.29 | 13.14 | 65.7
22.10 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35 mm2 | m | 330 | 12.94 | 6.97 | 19.9 | 25.41 | 8385.3
22.11 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 | m | 260 | 18.36 | 9.89 | 28.25 | 36.08 | 9380.8
22.12 |  | CPU | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 4 | 220.93 | 0 | 220.93 | 282.13 | 1128.52
22.13 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 12 | 10.61 | 5.71 | 16.32 | 20.84 | 250.08
[8 empty] | Subtotal |  | 21488.58
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 |  |  | GERAIS
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 2001.33 | 0 | 2001.33 | 2555.7 | 2555.7
23.1.2 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 48.53 | 196.85 | 0 | 196.85 | 251.38 | 12199.47
23.1.3 | C4068 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 56.26 | 196.85 | 0 | 196.85 | 251.38 | 14142.64
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 48.02 | 108.13 | 0 | 108.13 | 138.08 | 6630.6
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 7.22 | 112.97 | 0 | 112.97 | 144.26 | 1041.56
23.1.6 | C4065 | SEINFRA | Banco e acabamento em granito | m² | 3.62 | 246.2 | 0 | 246.2 | 314.4 | 1138.13
23.1.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 106.8 | 50.76 | 0 | 50.76 | 64.82 | 6922.78
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L
23.2.1 |  | CPU | Alça de içamento | un | 2 | 228.78 | 0 | 228.78 | 292.15 | 584.3
23.2.2 |  | CPU | Suporte de luz piloto | un | 1 | 168.25 | 0 | 168.25 | 214.86 | 214.86
23.2.3 |  | CPU | Suporte para cinto de segurança | un | 1 | 289.3 | 0 | 289.3 | 369.44 | 369.44
23.2.4 |  | CPU | Suporte para Pára-raio | un | 1 | 240.88 | 0 | 240.88 | 307.6 | 307.6
23.2.5 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 | 32.7 | 17.61 | 50.3 | 64.23 | 578.07
23.2.6 | C3505 | SEINFRA | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6.97 | 59.31 | 31.94 | 91.25 | 116.53 | 812.21
23.2.7 |  | CPU | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1702.3 | 2.94 | 1.58 | 4.52 | 5.77 | 9822.27
23.2.8 |  | CPU | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 | 430.92 | 0 | 430.92 | 550.28 | 550.28
23.2.9 | C1521 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145.76 | 55.2 | 0 | 55.2 | 70.49 | 10274.62
23.2.10 | C2041 | SEINFRA | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 39.13 | 0 | 39.13 | 49.97 | 3451.93
23.2.11 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 39.13 | 0 | 39.13 | 49.97 | 3451.93
23.2.12 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 | 8.63 | 0 | 8.63 | 11.02 | 761.26
[8 empty] | Subtotal |  | 75809.65
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
24.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 1510.23 | 1.35 | 0.72 | 2.07 | 2.64 | 3987.01
[8 empty] | Subtotal |  | 3987.01
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 1889911.6
Data: 04 de dezembro de 2019
|  |  | Aprovação: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
|  |  | MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES |  |  |  |  | GILBERTO PRADELLA
|  |  | Sec. Mun. de Educação |  |  |  |  | Arquiteto e Urbanista
|  |  | Pref. Mun. de São Jerônimo |  |  |  |  | Cau: A14.344-8

## cronograma padrão tipo 1 (2)
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1 |  |  |  | Estado do Rio Grande do Sul
Município: São jerônimo - RS |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Endereço: Rua Projetada esquina Rua Vasco Antônio R. Alves, s/n, Bairro Fátima |  |  |  | Secretaria de Educação
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 Mês | 2 Mês | 3 Mês | 4 Mês | 5 Mês | 6 Mês | 7 Mês | 8 Mês | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22059.24 | 1.17% | 100% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 22059.24 | [7 empty] | 22059.24
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 0 | 0% | [8 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3 | FUNDAÇÕES | 0 | 0% | [8 empty] | 100%
0
4 | SUPERESTRUTURA | 102217.15 | 5.41% | 100% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 102217.15 | [7 empty] | 102217.15
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 19810.25 | 1.05% |  |  | 15% | 40% | 45% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 2971.54 | 7924.1 | 8914.61 |  |  |  | 19810.25
6 | ESQUADRIAS | 330935.82 | 17.51% |  |  | 10% | 40% | 30% | 20% |  |  | 100%
[6 empty] | 33093.58 | 132374.33 | 99280.75 | 66187.16 |  |  | 330935.82
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 330769.26 | 17.5% |  | 35% | 25% | 25% | 15% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 115769.24 | 82692.32 | 82692.32 | 49615.39 |  |  |  | 330769.26
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0% | [8 empty] | 100%
0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 332547.37 | 17.6% |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% | 100%
[6 empty] | 49882.11 | 66509.47 | 66509.47 | 66509.47 | 66509.47 | 16627.37 | 332547.37
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 185767.49 | 9.83% | [5 empty] | 20% | 30% | 50% | 100%
[9 empty] | 37153.5 | 55730.25 | 92883.75 | 185767.49
11 | PINTURA | 82899.61 | 4.39% | [5 empty] | 30% | 30% | 40% | 100%
[9 empty] | 24869.88 | 24869.88 | 33159.84 | 82899.61
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 39985.84 | 2.12% |  |  | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | 3998.58 | 7997.17 | 11995.75 | 7997.17 | 3998.58 | 3998.58 | 39985.84
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 17096.47 | 0.9% |  |  |  | 20% | 20% | 30% | 25% | 5% | 100%
[7 empty] | 3419.29 | 3419.29 | 5128.94 | 4274.12 | 854.82 | 17096.47
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 13674.14 | 0.72% |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
[6 empty] | 2734.83 | 2734.83 | 2734.83 | 2734.83 | 2734.83 |  | 13674.14
15 | LOUÇAS E METAIS | 65453.69 | 3.46% |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 100%
[8 empty] | 6545.37 | 13090.74 | 19636.11 | 26181.48 | 65453.69
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 5382.99 | 0.28% |  |  | 30% | 30% |  |  | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | 1614.9 | 1614.9 |  |  | 1076.6 | 1076.6 | 5382.99
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 24945.71 | 1.32% |  |  | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 25% | 100%
[6 empty] | 1247.29 | 2494.57 | 2494.57 | 4989.14 | 7483.71 | 6236.43 | 24945.71
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 175227.92 | 9.27% |  | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10% | 100%
[5 empty] | 8761.4 | 8761.4 | 17522.79 | 35045.58 | 43806.98 | 43806.98 | 17522.79 | 175227.92
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 1442.16 | 0.08% |  |  |  | 20% |  |  |  | 80% | 100%
[7 empty] | 288.43 |  |  |  | 1153.73 | 1442.16
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 33737.94 | 1.79% |  |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
[8 empty] | 6747.59 | 10121.38 | 10121.38 | 6747.59 | 33737.94
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 4673.31 | 0.25% | [7 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 4673.31 | 4673.31
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 21488.58 | 1.14% | 15% | 10% |  |  | 30% | 20% | 15% | 10% | 100%
|  |  |  | 3223.29 | 2148.86 |  |  | 6446.57 | 4297.72 | 3223.29 | 2148.86 | 21488.58
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 75809.65 | 4.01% | 15% | 25% |  |  |  | 15% | 30% | 15% | 100%
|  |  |  | 11371.45 | 18952.41 |  |  |  | 11371.45 | 22742.9 | 11371.45 | 75809.65
24 | SERVIÇOS FINAIS | 3987.01 | 0.21% | [6 empty] | 40% | 60% | 100%
[10 empty] | 1594.8 | 2392.21 | 3987.01
Valores totais |  | 1889911.6 | 100% | 138871.13 | 145631.91 | 186996.55 | 325572.2 | 299749.77 | 298258.36 | 267802.9 | 227028.81 | 1889911.6
Data: 04 de dezembro de 2019
| Aprovação: | MARIA NAZARÉ DIAS DORNELLES |  |  |  |  | Responsável Técnico: |  |  | GILBERTO PRADELLA
|  | Sec. Mun. de Educação | [7 empty] | Arquiteto e Urbanista
|  | Pref. Mun. de São Jerônimo | [7 empty] | Cau: A14.344-8

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1
Município: São jerônimo - RS
Endereço: Rua Projetada esquina Rua Vasco Antônio R. Alves, s/n, Bairro Fátima
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
OBSERVAÇÕES
DECLARO que no orçamento foi aplicado a contribuição previdenciária COM DESONERAÇÃO, conforme Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento). DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO. DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao município .
Arq. Gilberto Pradella - Cau: A14.344-8 | 2019-12-04
Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento | DATA