ESCLARECIMENTO

Pregão Presencial/SRP nº 007/2020

O MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS, vem esclarecer que:

Esclarecemos,  que o item 10 (dez) constou de forma errônea  no lote nº 02, o mesmo pertence ao lote nº 03, conforme segue.

| LOTE 03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Especificação | Unid. | Quant | Preço Unit./R$ Máximo | Preço Total |
| 10 | LIMPEZA GERAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT | SER | 150 | 255,00 | 38.250,00 |
|  |  |  |  | Preço Total do Lote/ R$: | 38.250,00 |

Caso a empresa participante do certame cotar o item 10 no lote 02 em sua proposta o mesmo será desconsiderado, valendo a disputa do lote apenas com os itens:

| Lote: LOTE 02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Especificação | Unid. | Quant | Preço Unit./R$ Máximo | Preço Total |
| 5 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO DE SPLIT 7.000 ATÉ 9.500 BTU (REPARO DOS FLANGES, ISOLAMENTO DA LINHA/ISOLAÇÃO TÉRMICA E VERIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS), COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. GARANTIA DO SERVIÇO DE 6 (SEIS) MESES. | SER | 30 | 295,75 | 8.872,50 |
| 6 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO DE SPLIT 12.000 ATÉ 18.000 BTU (REPARO DOS FLANGES, ISOLAMENTO DA LINHA/ISOLAÇÃO TÉRMICA E VERIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS), COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. GARANTIA DO SERVIÇO DE 6 (SEIS) MESES. | SER | 40 | 418,25 | 16.730,00 |
| 7 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO DE SPLIT 24.000 ATÉ 30.000 BTU (REPARO DOS FLANGES, ISOLAMENTO DA LINHA/ISOLAÇÃO TÉRMICA E VERIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS), COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. GARANTIA DO SERVIÇO DE 6 (SEIS) MESES. | SER | 35 | 498,50 | 17.447,50 |
| 8 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO DE SPLIT 60.000 BTU (REPARO DOS FLANGES, ISOLAMENTO DA LINHA/ISOLAÇÃO TÉRMICA E VERIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS), COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. GARANTIA DO SERVIÇO DE 6 (SEIS) MESES. | SER | 30 | 1.153,33 | 34,599,90 |
| 9 | INSTALAÇÃO DE LINHA DE COBRE/ISOLAMENTO TÉRMICO DE NO MÍNIMO DOIS METROS PARA AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT 30.000 BTU COM INTERLIGAÇÃO DA ELÉTRICA DAS DUAS UNIDADES (EVAPORADORA/CONDENSADORA) | SER | 40 | 910,33 | 36.413,20 |
|  |  |  |  | Preço Total do Lote/ R$: | 114.063,10 |

SÃO JERÔNIMO-RS, 31 de  Janeiro  de  2020.

JULIO CESAR PRATES CUNHA

Prefeito em Exercício

Aline Grandini Jarces

Secretária de Adm. e Infraestrutura

ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS FORAM

EXAMINADOS  E   APROVADOS  PELA

ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

____________________________

Lucas Manito Käfer

OAB/RS 82.969