EDITAL Nº   132/20

Pregão Eletrônico nº 083/20

EDITAL: Prefeitura Municipal de São Jerônimo, no seguinte endereço eletrônico: www.pregaonlineobanrisul.com.br ou em link no site www.saojeronimo.rs.gov.br

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 04/12/2020 12:00

Fim do recebimento de propostas: 17/12/2020 09:00

Abertura das propostas: 17/12/2020 09:00

Início da sessão de disputa: 17/12/2020 10:00

Tempo de disputa:30 minutos

Ordem dos lances: Decrescente

Unidade dos lances: Monetária (R$), 2 casas decimais

Aceita valor zero e negativo:

Não aceita zero ou negativo

Decremento mínimo dos lances:0,5 (em percentual)

Aceita lances intermediários: Sim

Envio do anexo de proposta: Obrigatório

O Município de São Jerônimo torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO P/ LOTE, regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decretos Municipal nº 4522/14 e 3903/06, Decreto Municipal nº 5.010/2020 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, devendo ser observadas as seguintes disposições:

- OBJETO:

  - – O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando a Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento e vídeo monitoramento para os Prédios da UBS Zildo Sippel e UBS São Francisco, conforme especificações descritas no anexo I.

# 2 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1- Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da presente licitação, correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

| Projeto/Atividade | Recurso | Despesa/Ano | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.332.3390.39 | 4011 | 470/2020 | BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - PIES |

# 3 – DA GARANTIA:

3.1 – A empresa obriga-se a garantir os serviços prestados, objeto desta licitação.

4. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. As empresas que desejarem participar do referido “PREGÃO” devem acessar o sítio www.pregaobanrisul.com.br necessitando estar credenciadas junto a Seção de Cadastro da CELIC (Central de Licitações/RS), podendo ser acessada pelo sítio www.celic.rs.gov.br.

4.2. Edital restrito a participação de ME e EPP, conforme Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.

4.3.    Será vedada a participação de empresas na licitação quando:

- a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;

b) Sob processo de falência ou concordata;

- c) Impedidas de contratar ou licitar com a Administração Pública;

d) Reunidas em consórcio.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. O credenciamento dos Licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema obtidos junto à Seção de Cadastro da Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul – CELIC, de acordo com a Instrução Normativa n.º 002/2004 daquele órgão.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema (CELIC) implica a responsabilidade legal do Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

5.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de SÃO JERÔNIMO, à CELIC, à PROCERGS ou ao BANRISUL responsabilidade por eventuais danos causados por uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à Seção de Cadastro da CELIC e ao Departamento de Licitações e Contratos do Município, para imediato bloqueio de acesso.

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

6.1. Habilitação Jurídica:

a) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

6.2. Habilitação Fiscal:

a) Situação perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF), conforme Instrução Normativa da SRF nº 200, de 13 de setembro de 2002.

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Certidão, prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional- PGFN (Certidão Conjunta Negativa).

d) Certidão Negativa de Débito junto ao Estado sede da empresa;

e) Certidão Negativa de Débito junto ao Município sede da empresa.

f) Certificado de Regularidade de Situação – FGTS,  todas  com prazo de validade vigente;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), Dec. 5.452 (01/05/1943), Lei 12.440 de 07/07/2011, Resolução 1470 24/08/2011, com prazo de validade vigente;

6.3. Habilitação Técnica:

a) Atestado de capacidade técnica, com objeto semelhante ao do referido no edital, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando experiência na área de instalação, manutenção, monitoramento e vídeo monitoramento.

b) Prova de que a empresa está regularizada em todos os órgãos fiscalizadores do Estado do Rio Grande do Sul e/ou do Município, bem como ter a GSVG da Brigada Militar, conforme Decreto Estadual nº 32.162/86; Lei Estadual nº 8.109/85; NIOP nº 007/05; Lei Federal nº 7.102/83; e Portaria Nº 3.233/2012/dg/DPF de 10/12/2012, que disciplina em todo o território nacional as atividades de segurança privada armada ou desarmada.

Obs.: A documentação apresentada para o atendimento ao item 6.3 deste edital será analisada pela Secretaria Municipal de Saúde.

6.4. Qualificação Econômica:

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do Foro da sede da pessoa jurídica do licitante, expedida a menos de 90 (noventa) dias;

b) Capacitação econômica financeira com Capital Social mínimo de 10 % (Dez p/cento), do valor estimado para esta contratação:

b.1) Poderá ser demonstrado com o Balanço patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício do último exercício social, podendo ser aceitas as demonstrações do penúltimo exercício social somente até 4 (quatro) meses do encerramento do último, tendo-se por referência a data prevista no Contrato, Estatuto Social ou Registro Comercial, para elaboração das demonstrações contábeis anuais, vedada a sua substituição por balancetes provisórios. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultado do Exercício deverão ser apresentadas NA FORMA DA LEI, ou seja, com o devido registro na Junta Comercial, Termos de Abertura e Encerramento, onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula:

Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

b.2) Ou capital social registrado na Junta Comercial, demonstrado no ato constitutivo ou (CNPJ).

6.5. DECLARAÇÕES:

- Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (conforme modelo do Anexo), assinada por representante (s) legal (is) da empresa.

- Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, (conforme modelo do Anexo), assinada por representante (s) legal (is) da empresa.

c)	Declaração assinada pelo representante legal da empresa ou contador ou ainda documento emitido por órgão competente (expedida a menos de 90 dias), que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações. (Modelo anexo).

6.6. Será aceito o CERTIFICADO de Registro Cadastral – CRC, emitido pela CELIC válido na data de apresentação das propostas, em substituição aos documentos que constem no mesmo, e que estiverem dentro de seu prazo de validade.

OBS: Os documentos exigidos, que não constarem no CERTIFICADO, deverão acompanhar o mesmo.

7. HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação, o autor da melhor proposta deverá encaminhar os documentos relacionados no item 6 supracitado:

a) Via e-mail escaneado para licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, do término da sessão de disputa;

b) Após encerrada a disputa, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, a contar da sessão do Pregão.

7.2. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em cópia autenticada por cartório competente, por servidor da Administração Municipal, publicação em órgão da Imprensa Oficial ou com original para que se proceda à autenticação.

7.3. A Licitante que enviar os documentos com assinatura digital e ou autenticação digital por e-mail, no prazo estabelecido no item 7.1 (a), será dispensada do envio destes pelo correio.

8. PROPOSTA

8.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras a sua proposta e lances.

8.2. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3. A Proposta de Preço deverá consignar expressamente, os valores unitários e totais dos itens, em moeda nacional. Nos preços deverão estar contempladas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, toda e qualquer despesa que venha a incidir sobre o preço do bem/serviço.

8.4. O valor total do LOTE será considerado para a fase de lances. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 0,50% (zero, cinquenta por cento).

8.5. Cronograma com o prazo de entrega dos bens, se houver.

8.6. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. Se na proposta não constar o prazo de validade, subentender-se-á 60 (sessenta) dias;

8.7. As propostas deverão atender integralmente o Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.

8.8. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes nos preços unitários ofertados até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula.

8.9. Prazo de entrega conforme o especificado no Termo de Referência.

8.10. Não serão aceitos preços com mais de dois dígitos após a vírgula, sendo a proposta desclassificada quanto ao respectivo item.

8.11. A proposta deverá especificar o valor unitário de cada item que compõe o lote, podendo a licitante apresentar proposta de instalação com valor zero.

8.12. O valor correspondente a instalação do serviço não será pago a licitante que já presta serviço ao Município, em caso de vencedora da licitação.

8.13. A empresa deverá fornecer em sua proposta o código da Agência Bancária e número da conta corrente bem como o CNPJ/CPF do Titular da conta Bancária que deverá ser o mesmo que firmará o contrato, para que sejam efetuados os pagamentos dos produtos/serviços por meio da rede bancária local (Banco do Brasil, Banrisul  e Caixa Econômica Federal);

#### 9. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

9.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, com a divulgação das propostas de preço recebidas, as quais devem estar em perfeita consonância com o Termo de Referência - Anexo I, deste Edital.

9.2. Incumbirá aos Licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão e a responsabilidade pelos ônus decorrentes da perda de negócios pela inobservância das mensagens emitidas pelo sistema ou em razão de desconexão.

9.3. Os Licitantes NA FASE DE LANCES, deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro.

9.4. Será considerada aceitável a proposta que:

a) atenda a todos os termos deste Edital;

b) contenha preço compatível com os praticados no mercado.

Parágrafo Único. Constatada a existência de proposta (s) inexequível (eis) o Pregoeiro excluirá o Licitante da etapa de lances.

9.5. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP deverão declarar na proposta eletrônica, em campo próprio, quando do envio da proposta inicial, que estão enquadradas nessa (s) categoria(s);

9.6. Havendo alguma restrição na regularidade fiscal será aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para apresentar a regularização da restrição. Este prazo poderá ser prorrogado, por igual período, a critério da Administração.

9.7. A não regularização da documentação no prazo previsto do item 9.6 implicará em decadência ao direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a adjudicação do objeto, assinatura do contrato (quando for o caso) ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e a Lei nº 10.520/02.

9.8. Aberta à etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por meio do provedor eletrônico.

9.9. Os Licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de lances, oferecerem lances sucessivos, com valores inferiores ao último lance registrado no sistema.

9.10. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo o lance recebido e registrado em primeiro lugar pelo provedor.

9.11. Durante a sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais Licitantes, sendo vedada à identificação do detentor do lance, conforme item 9.3 supracitado.

9.12. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá o período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.12.1. Caso haja propostas com valores iguais, e não havendo lances na etapa competitiva, o Pregoeiro acionará o botão disponibilizado pelo pregão online Banrisul para o desempate.

Parágrafo Único. A sessão pública do Pregão só estará concluída após declarados os vencedores do certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos Licitantes manterem-se conectados ao sistema até o final desta etapa.

9.13. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao Licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação.

9.14. Em havendo desconexão entre o Pregoeiro e os demais Licitantes por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

9.15. Quando houver desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema permanecer acessível aos Licitantes para recepção dos lances, quando possível à retomada do certame pelo Pregoeiro os atos até então praticados serão considerados válidos.

9.16. O Pregoeiro poderá suspender, cancelar ou reabrir a sessão pública a qualquer momento.

9.17. O Pregoeiro anunciará o Licitante de melhor lance, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

9.18. O Licitante detentor do melhor lance deverá encaminhar, no prazo de até 24 (horas) horas, à Equipe de Apoio do Pregoeiro na PMSJ, via e-mail licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br, a documentação relacionada no item 06 (seis).

9.19. Em até 05 (cinco) dias, contados do encaminhamento da documentação via e-mail, o Licitante deverá encaminhar a documentação, bem como da proposta, devidamente assinada pelo representante legal, no seguinte endereço, ficando dispensado desse ato o licitante que atender o item 7.3 deste edital:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

Departamento de Licitações e Contratos

Rua Coronel Soares de Carvalho, 558 – CEP 96700-000

SÃO JERÔNIMO / RS

9.20. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em cópia autenticada por cartório competente, por servidor da Administração Municipal, publicação em órgão da Imprensa Oficial ou com original para que se proceda à autenticação.

9.21. A Licitante que enviar os documentos com assinatura digital e/ou autenticação digital por e-mail, no prazo estabelecido no item 9.18,   será dispensada do envio dos mesmos pelo correio.

9.22. Em sendo habilitado, o Licitante será considerado vencedor.

10- PRAZO E FORMA PARA A ENTREGA:

10.1. O Prazo para instalação será de até 10 (dez) dias, após a emissão da ordem de início, de acordo com as especificações constantes no anexo I.

10.2. O Prazo de execução e vigência será de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação até o limite de 60 (sessenta) meses, contados da ordem de início, havendo interesse das partes.

10.3 – O local de instalação e serviço é na Unidade Básica de Saúde Zildo Sippel, localizada na Rua Luís Dias Cunha, nº 167, Passo D’Areia, São Jerônimo/RS e na Unidade Básica de Saúde São Francisco, localizada na Rua Inácio Rodrigues da Silva, nº 44, Bairro São Francisco, São Jerônimo/RS.

10.4 – Corre por conta da contratada as despesas de embalagem, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento, bem como, responsabiliza-se pela realização da instalação, manutenções preventivas e corretivas, calibrações e demais serviços que se fizerem necessários do equipamento fornecido em regime de comodato a orientação quanto ao manuseio dos equipamentos;

10.5 - Verificada a desconformidade com o objeto licitado, a vencedora deverá providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Município quanto aos serviços prestados, a teor do art. 69 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias, conforme os artigos 3º e 7º do Decreto Municipal 4.742/2016, após recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda (Setor de Contabilidade), conforme a entrega solicitada, conferência de quantidade e qualidade pela Secretaria solicitante, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, devidamente quitada e atestada por servidor  público responsável  pelo recebimentos das mesmas.

11.2. A forma de pagamento do Município de SÃO JERÔNIMO é por contra-empenho. As faturas que não estiverem corretamente formuladas deverão ser devolvidas dentro do prazo de sua conferência à contratada, e seu tempo de tramitação desconsiderado.

11.3. Somente serão pagos os valores correspondentes aos bens/serviços efetivamente entregues/realizados e atestados.

11.4. O Município poderá proceder à retenção do INSS, ISS e IRRF, quando for o caso, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos referidos tributos.

12 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

12.1 – A contratada poderá ter seus preços reajustados pelo IPCA ou pelo índice que lhe vier a substituir após 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da proposta.

13 - DAS PENALIDADES

13.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita as sanções previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, demais normas pertinentes e, em especial, aquelas aqui especificadas, assegurados o contraditório e ampla defesa:

- Advertência;

- Multa, nos moldes do subitem 13.4 e seguintes;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, por até 2 (dois) anos, sendo graduada nos termos do subitem 13.8;

- Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.2. As sanções previstas nas letras “a”, “c”, ”d” “e” do subitem 13.1 e na legislação vigente poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa, desde que observado o princípio da proporcionalidade;

13.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas do contrato celebrado.

13.4. A multa aplicável será de:

- 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor global da contratação. Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, a contratante poderá, a seu critério, recusar o recebimento do produto/serviço, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso;

- 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo da execução do serviço, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na letra “a” do subitem 13.4;

- 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em prestar o objeto, calculado sobre o valor correspondente à parte não cumprida;

- 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho;

- 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao prazo de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho.

13.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.

13.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras;

13.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na prestação do serviço ou entrega do produto, a nota de empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa.

13.8. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:

- Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da advertência, a CONTRATADA permanecer inadimplente;

- Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

- Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA:

- Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação;

- For multada, e não efetuar o pagamento.

13.9. O prazo previsto na letra “c” do subitem 13.8 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos.

13.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS, são sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município, sendo aplicadas, por igual período.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada à vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo/RS, quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal.

13.11. Em caso de constatação de descumprimento ao contrato ou as normas previstas na licitação, a autoridade competente instaurará processo administrativo para a apuração do fato e aplicação da(s) sansão(ões) cabível(eis). O contratado será notificado para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação, no caso de aplicação das sanções previstas nas letras “a” a “d” do subitem 13.1 deste edital. No caso de aplicação da sanção prevista na letra “e” do subitem 13.1 o prazo para a defesa do contratado é de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da notificação.

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão aquele que não se manifestar em até 02 (dois) dias úteis anteriores a data prevista para a abertura da sessão do Pregão, apontado as falhas e irregularidades que o viciaram.

14.1.1. Em razão do Decreto Municipal nº 5010/2020, as impugnações, recursos ao ato convocatório do pregão, bem como, solicitações formais da detentora da ata, serão recebidos através do e-mail tributos@saojeronimo.rs.gov.br, no horário das 09h às 12h e das 13h às 15h

14.2. Dos demais atos relacionados com o Pregão, ao final da sessão pública, qualquer Licitante poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, expondo a síntese de suas razões, em formulário eletrônico específico, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

14.3. A falta de manifestação, conforme acima especificado, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto ao vencedor.

14.4. Não serão aceitos como recursos às alegações que não se relacionem às razões indicadas pelo Licitante recorrente na sessão pública.

14.5. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.6. Os autos deste Processo permanecerão franqueados aos interessados, junto ao Departamento de Licitações e Contratos na Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO, Rua Coronel Soares de Carvalho, 558.

14.7. A apresentação de impugnação ou recurso, após o prazo estipulado no subitem anterior, receberá tratamento de mera informação.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS:

15.1 . O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado inicialmente, devidamente atualizado.

15.2 – O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

15.3 Caso venha a verificar-se qualquer divergência nas informações constantes da proposta de preços, pertinentes a valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá, para todos os efeitos, o registro efetuado por extenso.

15.4 - Quando os preços se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.

15.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do contrato, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

15.6. Nenhuma indenização será devida ao Licitante pela apresentação de documentação ou proposta relativa a esta Licitação.

15.7. Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará o afastamento do Licitante, desde que, seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

15.9. A apresentação da proposta será a evidência de que o Licitante examinou e aceitou completamente as normas desta Licitação, e que obteve da PMSJ todos os esclarecimentos satisfatórios à sua confecção, inclusive referente às normas, instruções e regulamentos necessários.

15.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os Licitantes, desde que, não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

15.11. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos Licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento.

15.12. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

15.13. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital deverão ser dirigidas por escrito ao Pregoeiro, através   do     e-mail licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para a abertura da sessão pública.

15.14. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas, encontrar-se-ão à disposição dos interessados no site: www.pregaoonlinebanrisul.com.br e/ou no site: www.saojeronimo.rs.gov.br.

16- DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

16.1. Homologada a licitação, será formalizado o contrato, documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer o produto pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos.

16.2. No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se recusar a assinar o contrato, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO/RS registrará os demais licitantes, na ordem de classificação.

17 – DOS ANEXOS

17.1. Fazem parte integrante deste edital o Termo de Referência – Anexo I- TERMO DE REFERÊNCIA // Anexo II - Modelo proposta // Anexo III, a Declaração de Inidoneidade // Anexo IV - Declaração que não emprega menor // Anexo V- Declaração de ME/EPP // Anexo VI - Minuta de Contrato.

SÃO JERÔNIMO, 03 de dezembro de 2020.

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI ARAUJO

SECRETÁRIA DE GOVERNO

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Fábio Medeiros de Freitas

Secretário de Adm. e Infraestrutura

ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS FORAM

EXAMINADOS E   APROVADOS PELA

ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

___________________________

Lucas Manito Käfer

OAB/RS 82.969

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento e vídeo monitoramento para os Prédios da UBS Zildo Sippel e UBS São Francisco, conforme especificações descritas no anexo I.

| LOTE 01 |
| --- |
| Item | Especificação | Unid. | Quant | Preço Unit. Máximo | Preço Total |
| 1 | Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento e vídeo monitoramento, através de sistema de alarme, câmeras e cercamento eletrônico, com comodato de equipamentos e monitoramento, para a Unidade Básica de Saúde Zildo Sippel, conforme especificações constantes no anexo I. | Mês | 12 | R$ 1.337,50 | R$ 16.050,00 |
| 2 | Serviço de instalação de sistema de monitoramento de alarme e câmeras da UBS Zildo Sippel | unid | 1 | R$ 2.515,00 | R$ 2.515,00 |
|  | Total do lote | R$ 18.565,00 |
| LOTE 02 |
| Item | Especificação | Unid. | Quant | Preço Unit. Máximo | Preço Total |
| 3 | Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento e vídeo monitoramento, através de sistema de alarme, câmeras e cercamento eletrônico, com comodato de equipamentos e monitoramento, para a Unidade Básica de Saúde São Francisco, conforme especificações constantes no anexo I. | Mês | 12 | R$ 943,33 | R$ 11.319,96 |
| 4 | Serviço de instalação de sistema de monitoramento de alarme e câmeras da UBS São Francisco | unid | 1 | R$ 1.672,50 | R$ 1.672,50 |
|  | Total do lote | R$ 12.992,46 |

Especificações – LOTE 1

UBS Zildo Sippel

- Sistema de monitoramento e vídeo monitoramento, com câmeras, alarmes e cercamento eletrônico com raios infra-vermelho, com comodato de equipamentos que atendam no mínimo a descrição abaixo, podendo ser superior:

- DVR 1MP Full 16 canais, com alta resolução de imagem 1.080P e 720P para TVI/AHD/CVI. Saída CVBS. Gravação em 1.080P (960x1080). Com compatibilidade com câmeras analógicas convencionais,  controle por aplicativo gratuíto para smartphone ou tablet, com entrada de video/audio, entrada de vídeo 16 canais BNC ou 18 canais IP na função NVR, compressão de audio, entrada de áudio 1 canal, RCA,  saida BNC (CVBS) , saída VGA/HDMI, 01 saída HDMI com resolução 1920x1080/60HZ, 1280x1024/60HZ, 1280x720/60HZ, 1024x768/60HZ. Máscara de Privacidade: 4 zonas programáveis por canal, informações OSD, tipo de gravação Contínua/ detecção de movimento / Evento ( violação de vídeo e perda de vídeo) /Alarme / Agenda / Manual. Armazenamento Sata 1 HDD Sata, capacidade até  6 TB:    01 unidade

-  Câmeras Infravermelho HD-TVI com alcance de 15m, Full HD 1MP. Saída HD-TV/Analógica. Resolução Horizontal de 1280 (H) x 720 (V). Alta resolução de imagem (TVI) em tempo real com sensor CMOS, progressive scan. Saída de Vídeo HD-TVI, lente 2.8MM ( ângulo de visualização de 92°): no mínimo 12 unidades

- Caixas PVC: no mínimo 12 unidades

-  HD 3TB Sata:  01 unidade

- Grade de proteção CFTV Tubular: no mínimo 08 unidades

- Nobreak com bateria para CFTV: 01 unidade

- Rack CFTV 6U: 01 unidade

- Fonte 12v 10 AH: no mínimo 02 unidades

-Central de alarme monitorável, com no minímo 22 zonas, com módulo Eternet integrado e acesso via aplicativo gratuíto para celular ou tablet, com conexão via nuvem, com comunicação flexível ( opção de gprs, wireless, ethernet ou linha telefônica) compativel com dispositivos sem fio:  01 unidade

- Teclado lcd com fio para central de alarme monitorável: 01 unidade

- Bateria 12v 7ah: 01 unidade

- Sensor Infra Vermelho Pir Dual com cobertura de no mínimo 12m e ângulo de 90° com no mínimo 3 níveis de sensibilidade:  no mínimo 06 unidades

- Suporte articulado para sensor infra vermelho: no mínimo 06 unidades;

- Led Pisca Pisca: no mínimo 04 unidades

- Sirene 12v: no mínimo 02 unidades;

- Par de Sensor Ativo Cortina 4 feixes: no mínimo 05 unidades

- Sensor magnético de Abertura: no mínimo 12 unidades

- Tubulação Condulete Anti Chama: no mínimo 24 metros

- Todos os demais itens necessários para instalação do sistema, como:  fios 4 vias , conectores P4 macho , Cabos UTP CAT5 , Cabos de Rede Externo Cat 5E,  Par Balum Passivo Full HD) , entre outros, deverão estar inclusos no sistema de instalação com comodato.

- Sistema de Monitoramento deve incluir no mínimo os seguintes serviços:

- Monitoramento do Alarme 24hs

- Vídeo Monitoramento 12hs

- Atendimento presencial imediato aos chamados no prazo máximo de até 10min.

- Ronda Noturna nos horários das 19hs até  às 07hs.

- Manutenção Corretiva dos equipamentos, com o prazo de até 2hs para fazer o 1º atendimento e até 24hs para a solução dos problemas.

- Material em Comodato com substituição das peças, já tendo no seu estoque todos os materiais necessários para a substituição imediata.

- 01 Revisão Preventiva Mensal (no mínimo)

- A empresa deverá estar regularizada em todos os órgãos fiscalizadores no Estado do RS e/ou do Município, e ter o GSVG da Brigada Militar em dia, que é o Órgão fiscalizador e licenciador de empresas de segurança privada desarmada, incluindo portaria, zeladoria, vigia, monitoramento, comércio e instalação de sistemas eletrônicos de segurança do estado do Rio Grande do Sul.  Criado em 30/05/1969, as atividades desempenhadas pelo GSVG estão reguladas de acordo com as seguintes regulamentações legais: Decreto Estadual n.º: 32.162/86; Lei Estadual n.º: 8.109/85; NIOP n.º: 007/05; Lei Federal n.º: 7.102/83 e Portaria n.º: 3.233/2012/DG/DPF de 10/12/2012 que disciplina em todo o território nacional as atividades de segurança privada armada ou desarmada. Deverá ter atestado de capacidade técnica atualizado, com experiência na área de instalação, manutenção, monitoramento e vídeo monitoramento.

Especificações – LOTE 2

UBS São Francisco

- Sistema de monitoramento e vídeo monitoramento, com câmeras e alarmes, com comodato de equipamentos que atendam no mínimo a descrição abaixo, podendo ser superior:

- DVR 1MP Full 16 canais, com alta resolução de imagem 1.080P e 720P para TVI/AHD/CVI. Saída CVBS. Gravação em 1.080P (960x1080). Com compatibilidade com câmeras analógicas convencionais,  controle por aplicativo gratuíto para smartphone ou tablet, com entrada de video/audio, entrada de vídeo 16 canais BNC ou 18 canais IP na função NVR, compressão de audio, entrada de áudio 1 canal, RCA,  saida BNC (CVBS) , saída VGA/HDMI, 01 saída HDMI com resolução 1920x1080/60HZ, 1280x1024/60HZ, 1280x720/60HZ, 1024x768/60HZ. Máscara de Privacidade: 4 zonas programáveis por canal, informações OSD, tipo de gravação Contínua/ detecção de movimento / Evento ( violação de vídeo e perda de vídeo) /Alarme / Agenda / Manual. Armazenamento Sata 1 HDD Sata, capacidade até  6 TB:    01 unidade

-  Câmeras Infravermelho HD-TVI com alcance de 15m, Full HD 1MP. Saída HD-TV/Analógica. Resolução Horizontal de 1280 (H) x 720 (V). Alta resolução de imagem (TVI) em tempo real com sensor CMOS, progressive scan. Saída de Vídeo HD-TVI, lente 2.8MM ( ângulo de visualização de 92°): no mínimo 08 unidades

- Caixas PVC: no mínimo 08 unidades

-  HD 1TB Sata:  01 unidade

- Grade de proteção CFTV Tubular: no mínimo 08 unidades

- Nobreak com bateria para CFTV: 01 unidade

- Rack CFTV 6U: 01 unidade

- Fonte 12v 10 AH: no mínimo 02 unidades

-Central de alarme monitorável, com no minímo 22 zonas, com módulo Eternet integrado e acesso via aplicativo gratuíto para celular ou tablet, com conexão via nuvem, com comunicação flexível ( opção de gprs, wireless, ethernet ou linha telefônica) compativel com dispositivos sem fio:  01 unidade

- Teclado lcd com fio para central de alarme monitorável: 01 unidade

- Bateria 12v 7ah: 01 unidade

- Sensor Infra Vermelho Pir Dual com cobertura de no mínimo 12m e ângulo de 90° com no mínimo 3 níveis de sensibilidade:  no mínimo 07 unidades

- Suporte articulado para sensor infra vermelho: no mínimo 07 unidades;

- Led Pisca Pisca: no mínimo 02 unidades

- Sirene 12v: no mínimo 02 unidades;

- Sensor magnético de Abertura: no mínimo 16 unidades

- Todos os demais itens necessários para instalação do sistema, como:  fios 4 vias , conectores P4 macho , Cabos UTP CAT5 , Cabos de Rede Externo Cat 5E,  Par Balum Passivo Full HD) , entre outros, deverão estar inclusos no sistema de instalação com comodato.

- Sistema de Monitoramento deve incluir no mínimo os seguintes serviços:

- Monitoramento do Alarme 24hs

- Vídeo Monitoramento 12hs

- Atendimento presencial imediato aos chamados no prazo máximo de até 10min.

- Ronda Noturna nos horários das 19hs até  às 07hs.

- Manutenção Corretiva dos equipamentos, com o prazo de até 2hs para fazer o 1º atendimento e até 24hs para a solução dos problemas.

- Material em Comodato com substituição das peças, já tendo no seu estoque todos os materiais necessários para a substituição imediata.

- 01 Revisão Preventiva Mensal (no mínimo)

- A empresa deverá estar regularizada em todos os órgãos fiscalizadores no Estado do RS e/ou do Município, e ter o GSVG da Brigada Militar em dia, que é o Órgão fiscalizador e licenciador de empresas de segurança privada desarmada, incluindo portaria, zeladoria, vigia, monitoramento, comércio e instalação de sistemas eletrônicos de segurança do estado do Rio Grande do Sul.  Criado em 30/05/1969, as atividades desempenhadas pelo GSVG estão reguladas de acordo com as seguintes regulamentações legais: Decreto Estadual n.º: 32.162/86; Lei Estadual n.º: 8.109/85; NIOP n.º: 007/05; Lei Federal n.º: 7.102/83 e Portaria n.º: 3.233/2012/DG/DPF de 10/12/2012 que disciplina em todo o território nacional as atividades de segurança privada armada ou desarmada. Deverá ter atestado de capacidade técnica atualizado, com experiência na área de instalação, manutenção, monitoramento e vídeo monitoramento.

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRONICO N.º .......

Razão social:

Endereço:

Município: Estado:

CNPJ/MF: Ins. Estadual:

Fone: Fax: CEP.:

E-mail:

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento e vídeo monitoramento para os Prédios da UBS Zildo Sippel e UBS São Francisco, conforme especificações descritas no anexo I. LOTE 01 Item Especificação Unid. Quant Preço Unit. Preço Total 1 Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento e vídeo monitoramento, através de sistema de alarme, câmeras e cercamento eletrônico, com comodato de equipamentos e monitoramento, para a Unidade Básica de Saúde Zildo Sippel, conforme especificações constantes no anexo I. Mês 12 R$ R$ 2 Serviço de instalação de sistema de monitoramento de alarme e câmeras da UBS Zildo Sippel unid 1 R$ R$ Total do lote R$ LOTE 02 Item Especificação Unid. Quant Preço Unit. Preço Total 3 Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento e vídeo monitoramento, através de sistema de alarme, câmeras e cercamento eletrônico, com comodato de equipamentos e monitoramento, para a Unidade Básica de Saúde São Francisco, conforme especificações constantes no anexo I. Mês 12 R$ R$ 4 Serviço de instalação de sistema de monitoramento de alarme e câmeras da UBS São Francisco unid 1 R$ R$ Total do lote R$

1 – VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da abertura da Proposta de Preço

3 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, Conforme Edital Banco........................Agencia.................C/C.....................

4– DECLARAÇÃO: DECLARAMOS para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o(s) preço(s) oferecido para o(s) lote(s) acima, englobam todas as despesas de transportes, impostos, seguro e total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o objeto.

5–Se vencedora da licitação, assinará o termo de ata/contrato na qualidade de __________________ o(a) Sr.(a)_______________________ portador(a) do CPF Nº __________________, RG N.º_____________ .Residente na rua________________, nº ___________, Cidade____________.

São Jerônimo, ...... de............................... de 2020. ASS:_______________________________ DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO III

### D E C L A R A Ç Ã O

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) _____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO, Processo n° 0, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 0, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

SÃO JERÔNIMO, ............ de .....................................  de .

#### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação)

ANEXO IV

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) ______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO, Processo n°0, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n   , que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

SÃO JERÔNIMO, ............ de .............................  de 2020 .

#### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Razão social da empresa)

Inscrita no CNPJ n°_________________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)__________________________________, portador(a) do CPF n° _________________, DECLARA,  sob as penas da lei, que esta empresa na presente data, é considerada:

(  ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006 e alterações.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006 e alterações.

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no §4°, do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006.

São Jerônimo, _____ de ___________de .

_______________________________________

(Representante legal) ou (Contador)

ANEXO –VI- Minuta Contratual

CONTRATO Nº Proc. Adm nº  -PE...

CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO E A EMPRESA ........................., PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

O MUNICÍPIO DE SÃO JERONIMO/RS, CNPJ nº 88.117.700/0001-01 neste ato representado pelo..........., doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado, como CONTRATADA a empresa....................................., neste ato denominado Contratada, resolvem celebrar o presente contrato, sujeitando-se às normas da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, mediante as seguintes condições:

### 1. Do objeto:

## 1.1. O presente instrumento tem por objeto:

## 2. Do preço:

## 2.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado mensal de  .................de conforme tabela de unitários abaixo, em conformidade com o anexo deste Contrato:

2.2. O(s) preço(s) acima mencionado(s) contempla(m) todos os custos direta ou indiretamente relacionados com a perfeita e completa execução do contrato.

3. Das condições de pagamento:

3.1.O pagamento do preço da aquisição/prestação de serviço contratado será efetuado em até 30 dias, conforme os artigos 3º e 7º do Decreto Municipal 4.742/2016, após recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda (Setor de Contabilidade), conforme a entrega solicitada, conferência de quantidade e qualidade pela Secretaria solicitante, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, devidamente quitada e atestada por servidor  público responsável  pelo recebimentos das mesmas.

3.2. A fiscalização do Município somente atestará a aquisição/prestação de serviço e liberará a nota fiscal para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas.

3.3. As faturas/notas fiscais emitidas com erro deverão ser substituídas, fazendo, nesse caso, o Município de São Jerônimo fará  a devida comunicação à CONTRATADA, dentro do prazo fixado para o pagamento e disporá de até 15 (quinze) dias, a partir da sua correção ou substituição das faturas/notas fiscais, para seu pagamento, sem prejuízo ao disposto no item 3.3.

3.4. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.

4. Dos prazos/Local:

4.1. Da vigência contratual:

4.2. O Prazo para instalação será de até 05 (cinco) dias, após a emissão da ordem de início, de acordo com as especificações constantes no anexo I.

4.3. O Prazo de execução e vigência será de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação até o limite de 60 (sessenta) meses, contados da ordem de início, havendo interesse das partes.

4.4. O local de instalação e serviço é na Unidade Básica de Saúde Zildo Sippel, localizada na Rua Luís Dias Cunha, nº 167, Passo D’Areia, São Jerônimo/RS e na Unidade Básica de Saúde São Francisco, localizada na Rua Inácio Rodrigues da Silva, nº 44, Bairro São Francisco, São Jerônimo/RS.

4.5. A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, deverá comunicar à fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada no fornecimento ou no controle do fornecimento, bem como qualquer fato que possa colocar em risco a segurança e a qualidade dos produtos dentro dos parâmetros pactuados.

5. Da dotação orçamentária:

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):.........................

6. Do reajuste:

6.3. A contratada poderá ter seus preços reajustados pelo IPCA ou pelo índice que lhe vier a substituir após 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da proposta.

7. Da garantia:

7.1. A empresa obriga-se a garantir os serviços prestados, conforme especifica o Edital.

8. Das obrigações do contratante:

- Cabe ao CONTRATANTE:

8.1. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento;

8.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir a obrigação de fornecimento dentro das normas do contrato;

8.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos deste contrato;

8.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis;

8.5. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato;

8.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA;

8.7. Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste contrato que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

9. Dos encargos da contratada:

- Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:

9.1. Fornecimento/prestar serviço, do o objeto contratado obedecendo às quantidades e especificações discriminadas no Anexo Único deste contrato;

9.2. Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do CONTRATANTE;

9.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;

9.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

9.5. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do objeto contratado;

9.7. A Contratada compromete-se, a adotar as medidas corretivas necessárias, no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas após, a notificação feita pelo CONTRATANTE, sob pena das sanções previstas em lei e/ou no contrato.

9.8. Executar, às suas expensas, a prestação de serviço do objeto deste contrato, mediante solicitação da Secretaria requisitante, incluindo os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios;

9.9. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados do término do prazo de fornecimento/prestação de serviço, os motivos que impossibilitaram o cumprimento dos prazos previstos neste contrato;

9.10. Na execução do objeto, a CONTRATADA se obriga a respeitar, rigorosamente, durante o período de vigência deste contrato, as normas de higiene e segurança, por cujos encargos responderá unilateralmente, devendo observar também os requisitos de qualidade, determinados pelo CONTRATANTE, através do setor responsável pela fiscalização, aprovação e liberação do objeto;

9.11. A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, deverá comunicar à fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução ou no controle do objeto, bem como qualquer fato que possa colocar em risco a segurança e a qualidade dos mesmos e sua execução dentro do prazo pactuado;

9.12. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário.

10. Da alteração contratual:

10.1.Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

11. Da fundamentação legal e da vinculação ao edital e à proposta:

11.1. O presente contrato fundamenta-se no........................

11.2. O presente contrato vincula-se aos termos do Processo Administrativo nº. ............., especialmente:

11.2.1. Do .............................

11.2.2. Da proposta vencedora da CONTRATADA.

12. Da rescisão:

12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2.	A rescisão deste contrato pode ser:

12.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;

12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

12.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

12.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

12.4. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados no processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5. A CONTRATADA reconhece todos os direitos do CONTRATANTE em caso de eventual rescisão contratual.

13. Das sanções:

13.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita as sanções previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, demais normas pertinentes e, em especial, aquelas aqui especificadas, assegurados o contraditório e ampla defesa:

- Advertência;

- Multa, nos moldes do subitem 13.4 e seguintes;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, por até 2 (dois) anos, sendo graduada nos termos do subitem 13.8;

- Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.2. As sanções previstas nas letras “a”, “c”, ”d” “e” do subitem 13.1 e na legislação vigente poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa, desde que observado o princípio da proporcionalidade;

13.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas do contrato celebrado.

13.4. A multa aplicável será de:

- 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor global da contratação. Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, a contratante poderá, a seu critério, recusar o recebimento do produto/serviço, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso;

- 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo da execução do serviço, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na letra “a” do subitem 13.4;

- 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em prestar o objeto, calculado sobre o valor correspondente à parte não cumprida;

- 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho;

- 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao prazo de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho.

13.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.

13.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras;

13.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na prestação do serviço ou entrega do produto, a nota de empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa.

13.8. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:

- Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da advertência, a CONTRATADA permanecer inadimplente;

- Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

- Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA:

- Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação;

- For multada, e não efetuar o pagamento.

13.9. O prazo previsto na letra “c” do subitem 13.8 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos.

13.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS, são sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município, sendo aplicadas, por igual período.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada à vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo/RS, quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal.

13.11. Em caso de constatação de descumprimento ao contrato ou as normas previstas na licitação, a autoridade competente instaurará processo administrativo para a apuração do fato e aplicação da(s) sansão(ões) cabível(eis). O contratado será notificado para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação, no caso de aplicação das sanções previstas nas letras “a” a “d” do subitem 13.1 deste edital. No caso de aplicação da sanção prevista na letra “e” do subitem 13.1 o prazo para a defesa do contratado é de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da notificação.

14. Gestão do contrato:

14.1. DO GESTOR/FISCALIZADOR:

14.1.1 Ao gestor do contrato cabem as seguintes atribuições:

14.1.1.1. Liquidação da despesa;

14.1.1.2. Verificação da situação de regularidade com FGTS, INSS, Fazenda Federal, Fazenda estadual, Fazenda Municipal, sede da empresa, contratada, anteriormente a cada pagamento, se for contrato de execução continuada ou parcelada;

14.1.1.3 Se os documentos estiverem com a validade vencida, solicitar sua apresentação;

14.1.1.4. Exigir do executor de serviços de manutenção, limpeza e conservação e vigilância, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento do INSS quitada e respectiva folha de pagamento;

14.1.1.5. Autorizar a realização do pagamento devido;

14.1.1.6. No caso de serviço continuado, informar, em tempo hábil, a autoridade competente para solicitar nova contratação;

14.1.1.7 Dar andamento as questões encaminhadas pela fiscalização quando necessário.

14.1.2. Gestor e fiscal, nomeado do contrato  nº ..............._ conforme quadro abaixo:

| Secretaria | Nome | Cargo |
| --- | --- | --- |

15. Da retenção do INSS:

15.1. No momento do pagamento, quando for o caso, o CONTRATANTE realizará a retenção do valor a ser recolhido para o INSS, conforme legislação vigente.

16. Das disposições gerais:

16.1. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito cumprimento dos termos e condições deste contrato ou ao exercer qualquer prerrogativa dele decorrente, não constituirá renovação ou renúncia, nem afetará o direito das partes de exercê-lo a qualquer tempo.

17. Do foro:

17.1.  Fica eleito o FORO da Comarca de São Jerônimo/RS, com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

17.2. As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

São Jerônimo,  .

MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO:

Prefeito Municipal

NOME DA CONTRATADA:

Este Contrato foi Examinado e aprovado p/ esta Ass. Jurídica. Lucas Manito Käfer OAB/RS 82.969

Anexo I do Contrato – Descrição do serviço

LOTE 1 - UBS Zildo Sippel

- Sistema de monitoramento e vídeo monitoramento, com câmeras, alarmes e cercamento eletrônico com raios infra-vermelho, com comodato de equipamentos que atendam no mínimo a descrição abaixo, podendo ser superior:

- DVR 1MP Full 16 canais, com alta resolução de imagem 1.080P e 720P para TVI/AHD/CVI. Saída CVBS. Gravação em 1.080P (960x1080). Com compatibilidade com câmeras analógicas convencionais,  controle por aplicativo gratuíto para smartphone ou tablet, com entrada de video/audio, entrada de vídeo 16 canais BNC ou 18 canais IP na função NVR, compressão de audio, entrada de áudio 1 canal, RCA,  saida BNC (CVBS) , saída VGA/HDMI, 01 saída HDMI com resolução 1920x1080/60HZ, 1280x1024/60HZ, 1280x720/60HZ, 1024x768/60HZ. Máscara de Privacidade: 4 zonas programáveis por canal, informações OSD, tipo de gravação Contínua/ detecção de movimento / Evento ( violação de vídeo e perda de vídeo) /Alarme / Agenda / Manual. Armazenamento Sata 1 HDD Sata, capacidade até  6 TB:    01 unidade

-  Câmeras Infravermelho HD-TVI com alcance de 15m, Full HD 1MP. Saída HD-TV/Analógica. Resolução Horizontal de 1280 (H) x 720 (V). Alta resolução de imagem (TVI) em tempo real com sensor CMOS, progressive scan. Saída de Vídeo HD-TVI, lente 2.8MM ( ângulo de visualização de 92°): no mínimo 12 unidades

- Caixas PVC: no mínimo 12 unidades

-  HD 3TB Sata:  01 unidade

- Grade de proteção CFTV Tubular: no mínimo 08 unidades

- Nobreak com bateria para CFTV: 01 unidade

- Rack CFTV 6U: 01 unidade

- Fonte 12v 10 AH: no mínimo 02 unidades

-Central de alarme monitorável, com no minímo 22 zonas, com módulo Eternet integrado e acesso via aplicativo gratuíto para celular ou tablet, com conexão via nuvem, com comunicação flexível ( opção de gprs, wireless, ethernet ou linha telefônica) compativel com dispositivos sem fio:  01 unidade

- Teclado lcd com fio para central de alarme monitorável: 01 unidade

- Bateria 12v 7ah: 01 unidade

- Sensor Infra Vermelho Pir Dual com cobertura de no mínimo 12m e ângulo de 90° com no mínimo 3 níveis de sensibilidade:  no mínimo 06 unidades

- Suporte articulado para sensor infra vermelho: no mínimo 06 unidades;

- Led Pisca Pisca: no mínimo 04 unidades

- Sirene 12v: no mínimo 02 unidades;

- Par de Sensor Ativo Cortina 4 feixes: no mínimo 05 unidades

- Sensor magnético de Abertura: no mínimo 12 unidades

- Tubulação Condulete Anti Chama: no mínimo 24 metros

- Todos os demais itens necessários para instalação do sistema, como:  fios 4 vias , conectores P4 macho , Cabos UTP CAT5 , Cabos de Rede Externo Cat 5E,  Par Balum Passivo Full HD) , entre outros, deverão estar inclusos no sistema de instalação com comodato.

- Sistema de Monitoramento deve incluir no mínimo os seguintes serviços:

- Monitoramento do Alarme 24hs

- Vídeo Monitoramento 12hs

- Atendimento presencial imediato aos chamados no prazo máximo de até 10min.

- Ronda Noturna nos horários das 19hs até  às 07hs.

- Manutenção Corretiva dos equipamentos, com o prazo de até 2hs para fazer o 1º atendimento e até 24hs para a solução dos problemas.

- Material em Comodato com substituição das peças, já tendo no seu estoque todos os materiais necessários para a substituição imediata.

- 01 Revisão Preventiva Mensal (no mínimo)

- A empresa deverá estar regularizada em todos os órgãos fiscalizadores no Estado do RS e/ou do Município, e ter o GSVG da Brigada Militar em dia, que é o Órgão fiscalizador e licenciador de empresas de segurança privada desarmada, incluindo portaria, zeladoria, vigia, monitoramento, comércio e instalação de sistemas eletrônicos de segurança do estado do Rio Grande do Sul.  Criado em 30/05/1969, as atividades desempenhadas pelo GSVG estão reguladas de acordo com as seguintes regulamentações legais: Decreto Estadual n.º: 32.162/86; Lei Estadual n.º: 8.109/85; NIOP n.º: 007/05; Lei Federal n.º: 7.102/83 e Portaria n.º: 3.233/2012/DG/DPF de 10/12/2012 que disciplina em todo o território nacional as atividades de segurança privada armada ou desarmada. Deverá ter atestado de capacidade técnica atualizado, com experiência na área de instalação, manutenção, monitoramento e vídeo monitoramento.

Anexo II do Contrato – Descrição do serviço

LOTE 2 - UBS São Francisco

- Sistema de monitoramento e vídeo monitoramento, com câmeras e alarmes, com comodato de equipamentos que atendam no mínimo a descrição abaixo, podendo ser superior:

- DVR 1MP Full 16 canais, com alta resolução de imagem 1.080P e 720P para TVI/AHD/CVI. Saída CVBS. Gravação em 1.080P (960x1080). Com compatibilidade com câmeras analógicas convencionais,  controle por aplicativo gratuíto para smartphone ou tablet, com entrada de video/audio, entrada de vídeo 16 canais BNC ou 18 canais IP na função NVR, compressão de audio, entrada de áudio 1 canal, RCA,  saida BNC (CVBS) , saída VGA/HDMI, 01 saída HDMI com resolução 1920x1080/60HZ, 1280x1024/60HZ, 1280x720/60HZ, 1024x768/60HZ. Máscara de Privacidade: 4 zonas programáveis por canal, informações OSD, tipo de gravação Contínua/ detecção de movimento / Evento ( violação de vídeo e perda de vídeo) /Alarme / Agenda / Manual. Armazenamento Sata 1 HDD Sata, capacidade até  6 TB:    01 unidade

-  Câmeras Infravermelho HD-TVI com alcance de 15m, Full HD 1MP. Saída HD-TV/Analógica. Resolução Horizontal de 1280 (H) x 720 (V). Alta resolução de imagem (TVI) em tempo real com sensor CMOS, progressive scan. Saída de Vídeo HD-TVI, lente 2.8MM ( ângulo de visualização de 92°): no mínimo 08 unidades

- Caixas PVC: no mínimo 08 unidades

-  HD 1TB Sata:  01 unidade

- Grade de proteção CFTV Tubular: no mínimo 08 unidades

- Nobreak com bateria para CFTV: 01 unidade

- Rack CFTV 6U: 01 unidade

- Fonte 12v 10 AH: no mínimo 02 unidades

-Central de alarme monitorável, com no minímo 22 zonas, com módulo Eternet integrado e acesso via aplicativo gratuíto para celular ou tablet, com conexão via nuvem, com comunicação flexível ( opção de gprs, wireless, ethernet ou linha telefônica) compativel com dispositivos sem fio:  01 unidade

- Teclado lcd com fio para central de alarme monitorável: 01 unidade

- Bateria 12v 7ah: 01 unidade

- Sensor Infra Vermelho Pir Dual com cobertura de no mínimo 12m e ângulo de 90° com no mínimo 3 níveis de sensibilidade:  no mínimo 07 unidades

- Suporte articulado para sensor infra vermelho: no mínimo 07 unidades;

- Led Pisca Pisca: no mínimo 02 unidades

- Sirene 12v: no mínimo 02 unidades;

- Sensor magnético de Abertura: no mínimo 16 unidades

- Todos os demais itens necessários para instalação do sistema, como:  fios 4 vias , conectores P4 macho , Cabos UTP CAT5 , Cabos de Rede Externo Cat 5E,  Par Balum Passivo Full HD) , entre outros, deverão estar inclusos no sistema de instalação com comodato.

- Sistema de Monitoramento deve incluir no mínimo os seguintes serviços:

- Monitoramento do Alarme 24hs

- Vídeo Monitoramento 12hs

- Atendimento presencial imediato aos chamados no prazo máximo de até 10min.

- Ronda Noturna nos horários das 19hs até  às 07hs.

- Manutenção Corretiva dos equipamentos, com o prazo de até 2hs para fazer o 1º atendimento e até 24hs para a solução dos problemas.

- Material em Comodato com substituição das peças, já tendo no seu estoque todos os materiais necessários para a substituição imediata.

- 01 Revisão Preventiva Mensal (no mínimo)

- A empresa deverá estar regularizada em todos os órgãos fiscalizadores no Estado do RS e/ou do Município, e ter o GSVG da Brigada Militar em dia, que é o Órgão fiscalizador e licenciador de empresas de segurança privada desarmada, incluindo portaria, zeladoria, vigia, monitoramento, comércio e instalação de sistemas eletrônicos de segurança do estado do Rio Grande do Sul.  Criado em 30/05/1969, as atividades desempenhadas pelo GSVG estão reguladas de acordo com as seguintes regulamentações legais: Decreto Estadual n.º: 32.162/86; Lei Estadual n.º: 8.109/85; NIOP n.º: 007/05; Lei Federal n.º: 7.102/83 e Portaria n.º: 3.233/2012/DG/DPF de 10/12/2012 que disciplina em todo o território nacional as atividades de segurança privada armada ou desarmada. Deverá ter atestado de capacidade técnica atualizado, com experiência na área de instalação, manutenção, monitoramento e vídeo monitoramento.