HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/22

Proc. Adm. 0113/22

www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ www.saojeronimo.rs.gov.br

OBJETO:  Aquisição de veículo zero km, novo, adaptado para funcionamento de unidade móvel veterinária de castração de animais de pequeno porte (castra móvel), com recurso de Emenda Parlamentar, proposta nº 12143.932000/1200-07, conforme especificações descritas no anexo I.

Diante do que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal n. 10.520/2002, artigo 6º do Decreto Municipal n. 4522/2014 e o Edital, bem como, os termos do parecer da Procuradoria do Município, HOMOLOGO a classificação final e ADJUDICO o objeto do presente certame, a empresa, conforme segue:

LT NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 27.836.443/0001-73

| Item | Especificação | Unid. | Quant | Preço Unit. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL PARA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, NOVA, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: HOMOLOGADO JUNTO AO DETRAN/RS OU DENATRAN E EMPLACADO EM NOME DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO. VEÍCULOS TAIS COMO: TRAILERS, FURGÕES E VANS DOS MAIS VARIADOS MODELOS E FABRICANTES, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS (CASTRA MÓVEL), EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. COMPOSTO OBRIGATORIAMENTE POR TRÊS ÁREAS INTERNAS MÍNIMAS: (A) SALA DE PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO, (B) SALA DE CIRURGIA (C) SALA DE PÓS-OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: AL. INTERNA MÍN. 220 CM; LARG. INTERNA MÍN. 200 CM; COMP. INTERNO MÍN. 200 CM. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO; PISOS COM REVESTIMENTO EPÓXI OU PISOS HOSPITALARES ADAPTADOS A ESTRUTURA MÓVEL. A SALA ONDE SERÁ REALIZADO ATENDIMENTO CLÍNICO, ORIENTAÇÕES VETERINÁRIAS E COLETAS DE EXAMES PODEM ESTAR SITUADAS FORA DESTES EQUIPAMENTOS EM ESTRUTURAS COBERTAS E PROTEGIDAS, SIMILARES A TENDAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DE CAMPANHA ANEXO AO CASTRA MÓVEL. DEVE POSSUIR EM SUA ESTRUTURA: RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA CONSUMO EM PIAS, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LAVAGENS DAS MÃOS DA EQUIPE CIRÚRGICA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA CONSUMIDA E DRENADA NOS LOCAIS ACIMA MENCIONADOS. SUPRIMENTO AUXILIAR DE ENERGIA ELÉTRICA BASEADO EM GERADORES MECÂNICOS A DIESEL COM POTÊNCIA E PRODUTIVIDADE SUFICIENTE PARA TODO O PERÍODO DE ATUAÇÃO PROGRAMADA. AS SALAS DEVEM CONTER: UMA PORTA DE ACESSO EXTERNA NA SALA DE PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO E NA SALA PÓS-OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E DUAS PORTAS DE ACESSO INTERNO À SALA DE CIRURGIA, SANFONADAS OU DE TRILHOS DE CORRER LATERAIS. SEU MATERIAL PODE SER DESDE O PVC, MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADOS IMPERMEÁVEIS OU COM TINTA HOSPITALAR. PAREDES E TETOS DEVEM DE SER REVESTIDOS EM MATERIAIS NÃO INFLAMÁVEIS, PVC, FÓRMICA OU EM TINTA HOSPITALAR DE CORES CLARAS NÃO CANSATIVAS E ESTRESSANTES, LAVÁVEIS, RESISTENTE A TEMPERATURA E DESINFETANTES HOSPITALARES COMUNS, NÃO DEVEM POSSUIR FRESTAS E CANTOS QUE ACUMULEM SUJIDADES, POEIRA, PELOS OU ABRIGUEM PARASITAS COMO PULGAS E CARRAPATOS. O PISO DEVE SER NÃO POROSO, ANTIDERRAPANTE, SEM FRESTAS, DETALHES E TAMBÉM DEVE POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS; MOBILIÁRIO: ARMÁRIOS SUSPENSOS E EMBUTIDOS EM MADEIRA, AÇO INOX, PLÁSTICOS OU METAIS REVESTIDOS DE TINTA LAVÁVEL E RESISTENTE AO USO DE DESINFETANTES HOSPITALARES USUAIS (TODOS COM BATENTES ANTIDESLIZAMENTO, TRAVAS DE PORTAS E FECHADURAS); GAVETEIROS (TODOS COM TRAVAS DE GAVETA E FECHADURAS); MESAS DE ATENDIMENTO CLÍNICO EM INOX; MESAS AUXILIARES INOX; PIA EMBUTIDA EM INOX PROFUNDA PARA EVITAR RESPINGOS; SUPORTES E/OU GANCHOS PARA MÁQUINAS DE TOSA E ASPIRADORES PORTÁTEIS; SUPORTE PARA SORO DE PAREDE, DE PEDESTAL OU DE TETO, EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO. EQUIPAMENTOS/INSUMOS: ILUMINAÇÃO POR LÂMPADAS FLUORESCENTES OU DE LED EM QUANTIDADE SUFICIENTE A ÁREA CONSTRUÍDA; MÍNIMO DE 2 TOMADAS DUPLAS EM CADA PAREDE (DISTANTE NO MÍNIMO 35CM DA RÉGUA DE GASES); SUPRIMENTO DE O2 COM RÉGUA DE GASES, INCLUINDO VÁCUO; AR-CONDICIONADO. (A) SALA DE PRÉ-OPERATÓRIO (B) SALA DE CIRURGIA (C) SALA DE PÓS-OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA: DEVEM CONTER A SEGUINTE ESTRUTURA: AL. INTERNA MÍN. 220 CM; LARG. INTERNA MÍN. 200 CM; COMP. INTERNO MÍN. 200 CM. A SALA DE CIRURGIA DEVE CONTER MESAS DE CIRURGIA MANUAIS (COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO) OU PANTOGRÁFICAS (ELÉTRICAS OU PNEUMÁTICAS), SEMPRE EM INOX; MESAS AUXILIARES E DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM INOX; CARRINHO (S) DE ANESTESIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.-MARCA RODOGREEN/TRI 1600 TR02/ 2 EIXOS TIPO CASTRAMÓVEL | UN | 1 | R$ 177.000,00 | R$ 177.000,00 |

São Jerônimo,  12  de  Maio   de 2022.

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI ARAUJO

SECRETÁRIA DE GOVERNO