HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 091/2023

Proc. Adm. 284/2023

Pregão Online Banrisul (www.pregaobanrisul.com.br) / www.saojeronimo.rs.gov.br

OBJETO: Registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, conforme especificações descritas no anexo I.

Diante do que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal nº 10.520/2002, artigo 6º do Decreto Municipal nº 4.522/2014 e o Edital, bem como, os termos do parecer da Procuradoria do Município, HOMOLOGO a classificação final e ADJUDICO o  objeto do presente certame, a empresa, conforme segue:

| Itens não adquiridos |
| --- |
| Item | Descrição | Situação |
| 1 | CÓDIGO CATMAT: 317758 ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL:115 MM, LARGURA:4,90 MM, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, TRAVAMENTO: DEFINITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SISTEMA FIXAÇÃO, COR: BRANCA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PACOTE COM 100 UNID. | Deserto |
| 4 | ABRAÇADEIRA TIPO D 1" ANTICHAMAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CINZA ESCURO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E TUBOS DE PAREDE | Deserto |
| 20 | CÓDIGO CATMAT: 469284 CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 90¿, MATERIAL:PVC RÍGIDO, COR:CINZA, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA CONEXÃO COM TUBO ELETRODUTO CONDULETE DE 3/4, DIÂMETRO NOMINAL:1 POL, TIPO FIXAÇÃO:SOBREPOR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ANTICHAMAS. | Deserto |
| 28 | CÓDIGO CATMAT: 424228 FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO: BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR) AUTOFUSÃO, RESISTÊNCIA À TENSÃO: ATÉ 69.000 V, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOFUSÃO, LARGURA NOMINAL:19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL:10 M, APLICAÇÃO: ISOLAÇÃO PRIMÁRIA E VEDAÇÃO DE EMENDAS | Deserto |
| 31 | CÓDIGO CATMAT: 460998 TOMADA, MODELO: DUPLA, FORMATO CONTATO:2P + T, COR CORPO: BRANCA, CORRENTE NOMINAL:10 A, TENSÃO NOMINAL:250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPLETA (CAIXA, ESPELHO E TOMADA), APLICAÇÃO: CONDULETE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA | Não adjudicado |
| 32 | CÓDIGO CATMAT: 485952 TOMADA, TIPO:2 P + T TOMADA E INTERRUPTOR, FORMATO CONTATO: UNIVERSAL, CORRENTE NOMINAL:10 A, TENSÃO NOMINAL:250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, NORMAS TÉCNICAS: NBR 6.147/80 | Não adjudicado |
| 34 | TOMADA DUPLA 2PT+T+10A NA COR BRANCA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM PLACA DE EMBUTIR. | Não adjudicado |
| 35 | TOMADA SIMPLES SISTEMA X MODELO SOBREPOR 10 A COR CINZA | Deserto |
| 36 | TOMADA DUPLA, 10A, SISTEMA X, COR BRANCA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOBREPOR. | Deserto |
| 37 | CÓDIGO CATMAT: 390291 INTERRUPTOR, TIPO: TRIPLO, QUANTIDADE SEÇÕES:3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES, PLACA 4 X 2, TERMOP, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO ACIONAMENTO: TECLA SIMPLES, REFERÊNCIA:1607 (IRIEL), DIMENSÕES:4 X 2 POL, TENSÃO NOMINAL:250 V | Deserto |
| 45 | CÓDIGO CATMAT: 334034 CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL, TIPO: FLEXÍVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO NOMINAL:3/4 POL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ROLO COM NO MÍNIMO 50 METROS. | Deserto |
| 48 | CÓDIGO CATMAT: 421483 PLUGUE, TIPO: MACHO, NÚMERO PINOS:3 UN, FORMATO PINOS: CILÍNDRICO, COR CORPO: CINZA, CORRENTE NOMINAL:10 A, NÚMERO PÓLOS:2 P + T, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: EXTENSÃO ELÉTRICA | Deserto |
| 51 | RÉGUA ELÉTRICA COM NO MÍNIMO 5 TOMADAS PADRÃO NOVO, COM PROTETOR CONTRA SURTOS POR MEIO DE SISTEMA TÉRMICO DE DESARME EM CASO DE SOBRECARGA OU POR MEIO DE FUSÍVEL. EM CASO DE FUSÍVEL: FUSÍVEL DE ENTRADA: APROX. 10A AÇÃO RÁPIDA; TENSÃO DE ENTRADA: MULTIVOLTAGEM BIVOLT; CHAVE LIGA-DESLIGA COM SINALIZA | Não adjudicado |
| 52 | CÓDIGO CATMAT: 399455 CAIXA TOMADA, TIPO: ARSTOP, CORRENTE NOMINAL:20 A, TENSÃO NOMINAL:220/380/440 V, APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO, DIMENSÕES:(LXAXE) 130 X 110 X 65 MM, POSIÇÃO RELATIVA: SOBREPOR, COMPONENTES: TOMADA PADRÃO BRASILEIRO; DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO | Deserto |

ALLUME SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 43.081.244/0001-59

| Item | Descrição | Marca | Modelo | quant | Unidade | vlr unit | T/item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ABRAÇADEIRA TIPO D ¾" EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CINZA ESCURO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM TUBOS EM PAREDE | CLC | 584 | 100 | un | R$ 1,04 | R$ 104,00 |
| 6 | CÓDIGO CATMAT: 440987 ADAPTADOR, TIPO PINO: REDONDO, QUANTIDADE PINOS:3 UN, TENSÃO NOMINAL:250 V, TIPO:3 SAÍDAS PARA PLUG COM 3 PINO, CONEXÃO: TIPO T, MODELO: BENJAMIM, CORRENTE NOMINAL:10 A, APLICAÇÃO: MULTIPLICADOR DE TOMADAS | ILUMI | 12250 | 150 | un | R$ 4,45 | R$ 667,50 |
| 7 | CÓDIGO CATMAT: 450455 ADAPTADOR CONDULETE, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ENCAIXE SOB PRESSÃO, APLICAÇÃO: ELETRODUTO 3/4" E CAIXA 5 ENTRADAS DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COR CINZA. | CLC | 575 | 50 | pto | R$ 1,18 | R$ 59,00 |
| 8 | CÓDIGO CATMAT: 249217 BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: NÁILON, TAMANHO: S-6 DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA TIJOLO OCO E MACIÇO. | 12250 | 56326000 | 2000 | un | R$ 0,36 | R$ 720,00 |
| 44 | CÓDIGO CATMAT: 333811 LUVA ELETRODUTO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA:3/4 POL, COR: CINZA, APLICAÇÃO: INFRA ESTRUTURA DA REDE | CLC | 658 | 50 | un | R$ 1,38 | R$ 69,00 |
| 46 | CÓDIGO CATMAT: 415676 PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL: FERRO, DIÂMETRO NOMINAL:6 MM, COMPRIMENTO NOMINAL:60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CEMENTADO, BICROMATIZADO ZINCADO, FENDA TIPO PHILIPS | VONDER | 2,94E+09 | 2000 | un | R$ 0,34 | R$ 680,00 |
| 47 | CÓDIGO CATMAT: 415677 PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL: FERRO, DIÂMETRO NOMINAL:7 MM, COMPRIMENTO NOMINAL:70 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CEMENTADO, BICROMATIZADO ZINCADO, FENDA TIPO PHILIPS | VONDER | 2931607000. | 2000 | un | R$ 0,45 | R$ 900,00 |
| 49 | CÓDIGO CATMAT: 444801 PLUGUE, TIPO: FÊMEA, NÚMERO PINOS:2 UN, FORMATO PINOS: CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL:10 A, TENSÃO NOMINAL:250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRENSA CABO PLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136, MATERIAL: PLÁSTICO POLIAMIDA ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO: CFTV, DIÂMETRO PINO:4,8 MM | ILUMI | 1431PCT | 100 | un | R$ 3,93 | R$ 393,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 3.592,50 |

ANTUNES COML LTDA - CNPJ: 94.978.236/0001-40

| Item | Descrição | Marca | quant | Unidade | vlr unit | T/item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | CÓDIGO CATMAT: 428341 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, TIPO: PP TRIFÁSICO, FORMAÇÃO DO CABO:3 X 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE | ENERGY | 500 | m | R$ 7,60 | R$ 3.800,00 |
| 18 | CONTACTORA TRIPOLAR 32A 220V | DECORLUX | 70 | un | R$ 59,70 | R$ 4.179,00 |
| 25 | CÓDIGO CATMAT: 386781 FIO ELETRICO, TIPO: PARALELO, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, APLICAÇÃO: SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SEÇÃO NOMINAL:2 X 1,5 MM2 | NEW | 5000 | m | R$ 1,22 | R$ 6.100,00 |
| 27 | CÓDIGO CATMAT: 604732 FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO: FILME DE PVC ANTICHAMA, COR: PRETA, COMPRIMENTO:20 M, LARGURA:19 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | NEW | 1000 | un | R$ 3,71 | R$ 3.710,00 |
| 38 | CÓDIGO CATMAT:439277 LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL:30 W, TIPO BASE: E-27, FLUXO LUMINOSO:2700 LM, TIPO: SUPER LED (ALTA POTÊNCIA) | MX | 300 | un | R$ 8,04 | R$ 2.412,00 |
| 39 | CÓDIGO CATMAT: 439278 LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL:50 W, TIPO BASE: E-27, FLUXO LUMINOSO:4500 LM, TIPO: SUPER LED (ALTA POTÊNCIA) | AVANT | 500 | un | R$ 14,35 | R$ 7.175,00 |
| 41 | CÓDIGO CATMAT: 447213 LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:40 W, COR: BRANCA, TEMPERATURA DE COR:6500 K, FORMATO: TUBULAR T8, COMPRIMENTO: 2.400 MM | KIAN | 50 | un | R$ 25,45 | R$ 1.272,50 |
|  |  |  |  |  |  | R$ 28.648,50 |

C. RIFFEL COMERCIAL-ME - CNPJ: 20.474.900/0001-88

| Item | Descrição | Marca | Modelo | quant | Unidade | vlr unit | T/item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | CÓDIGO CATMAT: 446451 PLAFONIER, MATERIAL CORPO: PVC, FORMATO: REDONDO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E-27 | SYKA | SYKA | 100 | un | R$ 4,00 | R$ 400,00 |

DW MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - CNPJ: 41.277.322/0001-60

| Item | Descrição | Marca | Modelo | quant | Unidade | vlr unit | T/item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | CÓDIGO CATMAT: 250566 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70 ¿C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, COR: PRETA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR:1,5 MM2, BITOLA CONDUTOR:1,5 MM2, QUANTIDADE FIOS:1 DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ROLO COM 100 METROS. Rol | FLEXFORT | FLEXFORT | 30 | rl | R$ 69,00 | R$ 2.070,00 |
| 26 | CÓDIGO CATMAT: 416281 FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARALELO, DIÂMETRO NOMINAL:2 X 2,5 MM, COR DO ISOLAMENTO: BRANCA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ROLO COM 100 METROS. | FLEXFORT | FLEXFORT | 50 | rl | R$ 177,00 | R$ 8.850,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 10.920,00 |

ELETRICA ZEUS LTDA - CNPJ: 48.914.445/0001-03

| Item | Descrição | Marca | Modelo | quant | Unidade | vlr unit | T/item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | CÓDIGO CATMAT: 249218 BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: NÁILON, TAMANHO: S-8 DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA TIJOLO OCO E MACIÇO. | vonder | vonder | 2000 | un | R$ 0,34 | R$ 680,00 |

F-Commerce Comércio de Materiais Elétricos Ltda - CNPJ: 27.991.401/0001-07

| Item | Descrição | Marca | Modelo | quant | Unidade | vlr unit | T/item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | CÓDIGO CATMAT: 212626 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, MODELO: CAIXA MOLDADA, NÚMERO PÓLOS:1, OPERAÇÃO: MANUAL, ACIONAMENTO: ALAVANCA VCAVCC, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:600/250 VCA/VCC, CORRENTE NOMINAL:10 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL:60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA:14/600 KA/VCA | JNG | 1X10A | 80 | un | R$ 9,00 | R$ 720,00 |
| 22 | CÓDIGO CATMAT: 262223 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, MODELO: CAIXA MOLDADA, NÚMERO PÓLOS:1, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:380 VCA, CORRENTE NOMINAL:30 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL:60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA:5/120 KA/VCA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5361 E 8176 | JNG | 2X32 | 100 | un | R$ 9,00 | R$ 900,00 |
| 24 | CÓDIGO CATMAT: 373698 ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, TIPO: RÍGIDO, COMPRIMENTO:3 M, DIÂMETRO NOMINAL:3/4 POL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COR CINZA. | INPOL | 03/abr | 50 | un | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
| 29 | CÓDIGO CATMAT: 433825 INTERRUPTOR, TIPO: SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESPELHO, SISTEMA X, TIPO ACIONAMENTO: TECLA DUPLA, POSIÇÃO RELATIVA: SOBREPOR, TENSÃO NOMINAL:250 V, CORRENTE NOMINAL:10 A, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | PERLEX | SX | 100 | un | R$ 7,73 | R$ 773,00 |
| 30 | CÓDIGO CATMAT: 264308 INTERRUPTOR, TIPO: SOBREPOR, QUANTIDADE PÓLOS:2 UN, QUANTIDADE SEÇÕES:1 UN, QUANTIDADE ALAVANCAS:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUGADO COM TOMADA UNIVERSAL, COR: BRANCO, CORRENTE:10 A, TENSÃO:250 V, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA:250 V | PERLEX | 10A | 50 | un | R$ 7,00 | R$ 350,00 |
| 54 | CÓDIGO CATMAT: 363140 ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL:METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONECTOR RJ -45, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, TIPO CORTE:RETO | SECCON | RJ45 | 10 | un | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 3.543,00 |

Guilherme Marinho Bauer - CNPJ: 45.740.175/0001-73

| Item | Descrição | Marca | Modelo | quant | Unidade | vlr unit | T/item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | CÓDIGO CATMAT: 204875 CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, BITOLA CONDUTOR:24 AWG, TIPO CONDUTOR: TRANÇADO, TIPO CABO:4 PR, COR: AZUL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAIXA COM NO MÍNIMO 300 METROS Caixa 20 R$361,11 | Force Line | 3295 | 20 | cx | R$ 361,11 | R$ 7.222,20 |
| 53 | CÓDIGO CATMAT: 271425 CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO:MACHO, MODELO:RJ45, QUANTIDADE VIAS:8, QUANTIDADE CONTATOS:8, CATEGORIA:5E DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PACOTE COM 100 UNIDADES. Pc | Exbom | Exbom | 300 | pa | R$ 28,50 | R$ 8.550,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 15.772,20 |

JBF ENGENHARIA - CNPJ: 51.254.162/0001-97

| Item | Descrição | Marca | quant | Unidade | vlr unit | T/item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | CÓDIGO CATMAT: 401221 DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO, ACIONAMENTO: MANUAL, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA:20 KA, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO, CLASSE TENSÃO:220/380 V, CORRENTE NOMINAL:30 A | SOPRANO | 80 | un | R$ 38,20 | R$ 3.056,00 |

MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP - CNPJ: 13.014.203/0001-89

| Item | Descrição | Marca | Modelo | quant | Unidade | vlr unit | T/item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | CÓDIGO CATMAT: 243945 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70 ¿C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, COR: VERMELHA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR:2,5 MM2, BITOLA CONDUTOR:2,5 MM2, QUANTIDADE FIOS:1 DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ROLO COM 100 METROS. | Nacional | Nacional | 60 | rl | R$ 84,00 | R$ 5.040,00 |
| 14 | CÓDIGO CATMAT: 237828 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70 ¿C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, COR: VERMELHA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR:4 MM2, BITOLA CONDUTOR:4 MM2, QUANTIDADE FIOS:1 DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ROLO COM 100 METROS. | Nacional | Nacional | 60 | rl | R$ 165,00 | R$ 9.900,00 |
| 15 | CÓDIGO CATMAT: 238975 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70 ¿C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, COR: VERMELHA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR:6 MM2, BITOLA CONDUTOR:6 MM2, QUANTIDADE FIOS:1 DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ROLO COM 100 METROS. | NACIONAL | NACIONAL | 20 | rl | R$ 247,00 | R$ 4.940,00 |
| 19 | CANALETA 20 MM x 12 MM COM 02 METROS COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: CANALETA COM MEMBRANA PARA SEGURAR OS CABOS, FITA ADESIVA NA COR AZUL E PELÍCULA PROTETORA | TRAMONTINA | TRAMONTINA | 200 | un | R$ 12,77 | R$ 2.554,00 |
| 33 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 2P+T, COR: BRANCA. | TRAMONTINA | TRAMONTINA | 100 | un | R$ 4,35 | R$ 435,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 22.869,00 |

MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - CNPJ: 24.616.322/0001-28

| Item | Descrição | Marca | Modelo | quant | Unidade | vlr unit | T/item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CÓDIGO CATMAT: 289263 ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL:200 MM, LARGURA:2,50 MM, ESPESSURA:0,40 MM, APLICAÇÃO: AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO: DEFINITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SISTEMA FIXAÇÃO DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PACOTE COM 100 UNID. | DECORLUX | AP 2033 | 50 | pa | R$ 11,00 | R$ 550,00 |
| 3 | CÓDIGO CATMAT: 317134 ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL:300 MM, LARGURA:5 MM, APLICAÇÃO: CABOS E FIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSÃO MÁXIMA 8,2 KG P/ CABOS DE DIÂMETRO MÁXIMO DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PACOTE COM 100 UND. | DECORLUX | AP 2843 | 100 | pa | R$ 23,40 | R$ 2.340,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 2.890,00 |

R. ADAM NUNES MATERIAIS ELETRICOS - CNPJ: 30.981.793/0001-38

| Item | Descrição | Marca | Modelo | quant | Unidade | vlr unit | T/item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | CÓDIGO CATMAT: 437819 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, TIPO:PP, FORMAÇÃO DO CABO:2 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC ANTI-CHAMA, TEMPERATURA OPERAÇÃO:70 ¿C DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ROLO COM 100 METROS. | bcacle | bcable | 60 | rl | R$ 300,00 | R$ 18.000,00 |
| 16 | CÓDIGO CATMAT: 239207 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70 ¿C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, COR: VERMELHA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR:10 MM2, BITOLA CONDUTOR:10 MM2, QUANTIDADE FIOS:1 DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ROLO COM 100 METROS. | engecabos | engecabos | 20 | rl | R$ 446,00 | R$ 8.920,00 |
| 40 | CÓDIGO CATMAT: 468578 LÂMPADA LED, MODELO: LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:40 W, TIPO BASE: E-27, TEMPERATURA DE COR:3500 A 6500 K | mx | mx | 500 | un | R$ 11,65 | R$ 5.825,00 |
| 42 | CÓDIGO CATMAT: 600036 LÂMPADA LED, MODELO: LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:18 W, TIPO BASE: G13, COR: BRANCA, FLUXO LUMINOSO: MÍN. 1850 LM, APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO, FORMATO: TUBULAR T8, VIDA MÉDIA: 25.000 H | avant | avant | 200 | un | R$ 6,00 | R$ 1.200,00 |
| 43 | CÓDIGO CATMAT: 437691 LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL:12 W, TIPO BASE: E-27, TEMPERATURA DE COR:6400 K, FORMATO: COMPACTA | mx | mx | 500 | un | R$ 2,95 | R$ 1.475,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 35.420,00 |

São Jerônimo,  06 de Outubro de 2023.

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI DE ARAÚJO

SECRETÁRIA DE GOVERNO